**HOSPITAL NACIONAL “DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA” SONSONATE**

**Calle Alberto Masferrer Poniente No. 3-1 Sonsonate**

**Teléfonos 28916509 - 28916511**

**VERSIÓN PÚBLICA**

“Este documento es una versión pública, en el cual únicamente se ha omitido la información que la Ley de Acceso a la Información Pública **(LAIP),** define como confidencial entre ellos los datos personales de las personas naturales firmantes” **(Art. 24 y 30 de la LAIP y el Art. 12 del lineamiento No.1** parala publicación de información oficiosa.)

También se ha incorporado al documento la página escaneada con las firmas y sellos de las personas naturales firmantes para la legalidad del documento.



**RESOLUCION MODIFICATIVA DE** **PRORROGA NO. 01/2024**

**CONTRATO NO. 31/2024**

Licitación Competitiva Bienes No. 3208-2024-P0176/LC-05-HNS-2024

**Suministro de Insumos Médicos año 2024**

**ANTECEDENTES:**

El, Hospital Nacional Dr. Jorge Mazzini Villacorta, Sonsonate, representado por el Licenciado **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, en calidad de Fiscal General de La República, y la Doctora **Nidia Elizabeth Blanco de Siguenza**, Directora del Hospital en aquel momento, con fecha siete de mayo del año dos mil veinticuatro, suscribieron el **Contrato No. 31/2024** “**SUMINISTRO DE insumos medicos para el año 2024**” con la Sociedad **SUPLIDORES DIVERSOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** representada por el Señor JULIO CESAR ANTONIO LUNA GARCÍA, en carácter de Apoderado Especial de dicha Sociedad, por un monto **SETENTA Y SEIS MIL UNO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($76, 001.84),** que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) para la entrega de los bienes de los renglones contratados, en el plazo de VEINTIUN DIAS CALENDARIOS contados desde el día siguiente de la distribución del contrato. El contrato le fue notificado a la sociedad en comento el día cuatro de julio del año dos mil veinticuatro, siendo las características técnicas de los bienes contratados las siguientes:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No/R**  **EN.** | **CODIGO** | **NOMBRE DE**  **LA EMPRESA** | **DESCRIPCION DEL PRODUCTO** | **U/M** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **MONTO TOTAL** |
| 1 | 1-01-00010 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | R-1-COD.-1-01-00010-CIRCUITO PARA ANESTESIA ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Con bolsa de reservorio, filtro bacteriológico y línea para medir CO2 **OFRECE: CIR**CUITO PARA ANESTESIA, ADULTO COMPUESTO POR:  UN SET DE TUBOS CORRUGADOS EXPANDIBLES, UNA PIEZA EN “Y”, UN CODO PARA MAQUINA DE ANESTESIA, CON MÁSCARA, FILTRO ANTIBACTERIANO, BOLSA DE ANESTESIA DE 3 LITROS, TAMAÑO ADULTO Y EXTENSIÓN TRANSPARENTE PARA CAPNOGRAFÍA MARCA: WESTMED´  ORIGEN: USA  VENCIMIENTO: NO APLICA DNM: IM130803112022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 800 | $ 11.50 | $ 9,200.00 |
| 2 | 1-01-00015 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | R-2-COD.-1-01-00015-CIRCUITO PARA ANESTESIA INFANTIL, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE Con bolsa de reservorio, filtro bacteriológico y línea para medir CO2 OFRECE: CIRCUITO PARA ANESTESIA PEDIATRICO, COMPUESTO POR: UN SET DE TUBOS CORRUGADOS EXPANDIBLES, PIEZA EN “Y”, CODO PARA MAQUINA DE ANESTESIA, FILTRO ANTIBACTERIANO, BOLSA DE ANESTESIA DE 1 LITRO, CON MÁSCARA, TAMAÑO PEDIÁTRICO (60'') APRÓX. Y EXTENSIÓN TRANSPARENTE PARA CAPNOGRAFÍA. MARCA: WESTMED  ORIGEN: USA. VENCIMIENTO: NO APLICA  DNM: IM130803112022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 102 | $ 12.50 | $ 1,275.00 |
| 3 | 1-01-00035 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | R-3-COD.1-01-00035-CIRCUITO PARA VENTILADOR MECANICO, TAMAÑO ADULTO, EMPAQUE INDIVIDUAL  ESTERIL, DESCARTABLE, PARA EQUIPO NEWPORT HT70 OFRECE: CIRCUITO RESPIRATORIO DE 1.8 METROS DE LONGITUD, CON TUBOS CORRUGADOS, VALVULA ESPIRATORIA Y LINEAS MEDIDORAS DE PRESION, LIBRE DE LATEX Y DHP, DESCARTABLE MARCA: CAREFUSION ORIGEN: USA. VENCIMIENTO: NO APLICA DNM: IM064823032017 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 300 | $ 20.00 | $ 6,000.00 |
| 4 | 1-01-00050 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | R-4-COD.1-01-00050- FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECANICO   Filtro Hidrofobo, para ventilador con resistencia al flujo de 2.1 CMH20 A 60L/min; filtracion bacteriana mayor o igual 99.9999% y viral mayor o igual a 99.9999%, Y volumenes de 150ml a 1,200ml, con puerto de muestreo y espacio muerto de 36 ml, libre de latex y de DEHP, ESTERIL DESCARTABLE. OFRECE: FILTRO HIDROFOBO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD (HME), BAJA RESISTENCIA AL FLUJO DE 2.5CM H2O A 60 L/MIN; FILTRACIÓN BACTERIANA/VIRAL DEL 99.999%; MÍNIMO DE HUMEDAD 33.5 MG H2O/L PARA 500ML, CON PUERTO DE MUESTREO, ESPACIO MUERTO DE 57ML, SIN TUBO CORRUGADO, LIBRE DE LATEX Y DEHP, ESTÉRIL, DESCARTABLE MARCA: HAITECH ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM053320082020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 200 | $ 2.50 | $ 500.00 |
| 5 | 1-01-00050 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | R-5- COD. 1-01-00050-FILTRO ANTIBACTERIANO PARA VENTILADOR MECANICO................... OFRECE:FILTRO ELECTROSTATICO CON INTERCAMBIADOR DE CALOR Y HUMEDAD, BAJA RESISTENCIA AL FLUJO DE 2.5CM H2O A 60 L/MIN; FILTRACIÓN BACTERIANA/VIRAL DEL 99.999%; MÍNIMO DE HUMEDAD 33.6 MG H2O/L PARA 500ML, CON PUERTO DE MUESTREO, ESPACIO MUERTO CERRADO DE 54ML Y ESPACIO MUERTO ABIERTO DE 97ML, CON TUBO CORRUGADO CON MEMORIA, LIBRE DE LATEX Y DEHP, ESTÉRIL, DESCARTABLE. MARCA: HAITECH ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES. DNM: IM053320082020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 200 | $ 2.60 | $ 520.00 |
| 29 | 1-05-00020 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | R-29-COD.1-05-00020- FRASCO HUMIDIFICADOR DE BURBUJA, PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE OFRECE: FRASCO HUMIDIFICADOR DE BURBUJA, PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO APLICA DNM: IM067208072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 643 | $ 2.00 | $ 1,286.00 |
| 31 | 1-05-00040 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | R-31-MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA PARA ADULTO Y TUBO DE EXTENSION DE 2.1 m (7 PIES), EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE **OFRECE:** MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA PARA ADULTO Y TUBO DE EXTENSION DE 7 PIES, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM:IM065708072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 380 | $ 0.90 | $ 342.00 |
| 32 | 1-05-00045 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA PEDIATRICA Y TUBO DE EXTENSION DE 2.1 m (7 PIES), EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE OFRECE:MICRONEBULIZADOR CON MASCARILLA PEDIATRICA Y TUBO DE EXTENSION DE 7 PIES, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE  MARCA: EVERGRAND. ORIGEN: CHINA  VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES. DNM: IM065708072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 600 | $ 0.95 | $ 570.00 |
| 34 | 1-06-00005 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | ALMOHADILLA OBSTETRICA DE ALTA ABSORCION PARA USO MATERNAL Y POST-PARTO ( (NOCTURNA / EXTRA GRANDE) OFRECE: ALMOHADILLA OBSTETRICA, SUAVE, CON CAPACIDAD DE ALTA ABSORCION PARA USO GINECOLOGICO Y POST- PARTO. (TOALLA SANITARIA) NOCTURNA, SIN ALAS.MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: SE CUENTA CON CONSTANCIA DE NO REGISTRO Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 520 | $ 0.26 | $ 135.20 |
| 36 | 1-06-00030 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | BAJALENGUAS DE MADERA, SUPERFICIE LISA 3/4" x 6", DESCARTABLE, EMPAQUE O CAJA X 100 - 200 OFRECE: BAJALENGUAS DE MADERA, SUPERFICIE LISA 3/4" X 6", DESCARTABLE, PRESENTACIÓN EN CAJA X 100 UNIDADES. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA. VENCIMIENTO: NO APLICA DNM: IM089519082021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 26 | $ 1.80 | $ 46.80 |
| 44 | 1-06-00130 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | DRENO DE PENROSE 13mm x (30-45) cm, (½" x 12" - 18"), EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE OFRECE: DRENO DE PENROSE 13 mm X (30-45) cm, (1/2" X 12"-18"), EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE.. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES. DNM: IM017003022022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 250 | $ 2.75 | $ 687.50 |
| 45 | 1-06-00140 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | DRENO DE PENROSE 25mm x (30-45) cm, (1"x 12"-18"), EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE OFRECE: DRENO DE PENROSE 25 mm X (30-45) cm, (1" X 12"-18"), EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE.MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM017003022022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 115 | $ 2.90 | $ 333.50 |
| 46 | 1-06-00150 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | DRENO DE PENROSE 6mm x (30-45)cm (¼" x 12"-18") EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL,DESCARTABLE OFRECE:DRENO DE PENROSE 6MM X (30-45)CM (1/4"X12"-18") EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES . DNM: IM017003022022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 215 | $ 3.00 | $ 645.00 |
| 50 | 1-06-00235 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | GORRO DESCARTABLE PARA CIRUJANO OFRECE: GORRO PARA CIRUJANO, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO APLICA DNM:IM067324092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 6000 | $ 0.07 | $ 420.00 |
| 51 | 1-06-00240 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | GORRO DESCARTABLE, PARA ENFERMERA. OFRECEMOS: GORRO DESCARTABLE PARA ENFERMERA  MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO APLICA DNM:IM067324092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 10000 | $ 0.04 | $ 400.00 |
| 52 | 1-06-00280 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | MAQUINA PARA AFEITAR, TIPO RASTRILLO DE 2 HOJAS, DESCARTABLE OFRECE: MAQUINA PARA AFEITAR, TIPO RASTRILLO DE 2 HOJAS, DESCARTABLE MARCA: MEDLINE ORIGEN: CHINA/ USA VENCIMIENTO: NO APLICA DNM.: SE CUENTA CON CONSTANCIA DE NO REGISTRO Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 500 | $ 0.25 | $ 125.00 |
| 55 | 1-06-00500 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | VALVULA DE 3 VIAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE OFRECE-VALVULA (LLAVE) DE 3 VIAS,EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINAVENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM105607102021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 116 | $ 0.80 | $ 92.80 |
| 56 | 1-06-00600 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | ZAPATERA DESCARTABLE, TALLA UNIVERSAL, CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, PAR. OFRECE-ZAPATERAS DESCARTABLES TALLA UNIVERSAL CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTES, PAR MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA  VENCIMIENTO: NO APLICA DNM: IM069201102020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 2400 | $ 0.14 | $ 336.00 |
| 57 | 1-06-00700 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE, TALLA S OFRECE:ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE TALLA S, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM064217092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 68 | $ 0.70 | $ 47.60 |
| 58 | 1-06-00705 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE, TALLA M OFRECE:ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE TALLA M, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM064217092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 115 | $ 0.70 | $ 80.50 |
| 59 | 1-06-00710 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.) | ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE, TALLA L OFRECE: ESPECULO VAGINAL DESCARTABLE TALLA L, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM064217092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 40 | $ 0.70 | $ 28.00 |
| 91 | 1-06-05305 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | CATETER DE SUCCION INTERMITENTE, FLEXIBLE, C/ INTERRUPTOR, CON PUNTA REDONDA, 8 FR, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. **OFRECE:CATETER DE SUCCION INTERMITENTE FLEXIBLE CON INTERRUPTOR CON PUNTA REDONDA , 8 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE** MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA  VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM034331032022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 51 | $ 0.29 | $ 14.79 |
| 92 | 1-06-05315 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | CATETER DE SUCCION INTERMITENTE FLEXIBLE , CON INTERRUPTOR CON PUNTA REDONDA, 12FR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE **ORECEMOS: CATETER DE SUCCION INTERMITENTE FLEXIBLE CON INTERRUPTOR CON PUNTA REDONDA , 12 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE** MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA  VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM034331032022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 306 | $ 0.29 | $ 88.74 |
| 93 | 1-06-05325 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.) | CATETER DE SUCCION INTERMITENTE FLEXIBLE , CON INTERRUPTOR CON PUNTA REDONDA, 16FR EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE. OFRECEMOS: CATETER DE SUCCION INTERMITENTE FLEXIBLE CON INTERRUPTOR CON PUNTA REDONDA , 16 FR. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLEMARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM034331032022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 44 | $ 0.29 | $ 12.76 |
| 100 | 1-06-06025 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX N° 8, ESTÉRIL DESCARTABLE, PAR. OFRECE: GUANTES QUIRURGICOS DE LATEX N° 8 ESTÉRIL DESCARTABLE PAR MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA  VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES   DNM: IM089619082021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 2500 | $ 0.27 | $ 675.00 |
| 101 | 1-06-06035 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN TALLA "L" DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES. OFRECE: GUANTE DE EXAMINACION DE LATEX CON POLVO TALLA "L". PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES  MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES  DNM.: IM086520072023 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 400 | $ 3.75 | $ 1,500.00 |
| 102 | 1-06-06040 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | 1-06-06040-GUANTE DE LATEX PARA EXAMEN TALLA " M ", DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES.OFRECE -GUANTE DE EXAMINACION DE LATEX CON POLVO TALLA "M". PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES  MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES  DNM.: IM086520072023 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 800 | $ 3.75 | $ 3,000.00 |
| 103 | 1-06-06045 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | 1-06-06045-GUANTES DE LATEX PARA EXAMEN TALLA "S", DESCARTABLE, CAJA DISPENSADORA DE 100 UNIDADES. OFRECE: GUANTE DE EXAMINACION DE LATEX CON POLVO TALLA "S". PRESENTACIÓN CAJA DE 100 UNIDADES  MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES  DNM.: IM086520072023 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 300 | $ 3.75 | $ 1,125.00 |
| 110 | 1-06-10035 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SONDA DE ALIMENTACION, TRANSPARENTE, CALIBRE 5 Fr, LONGITUD (35 A 45)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. OFRECEMOS:SONDA DE ALIMENTACIÓN, TRANSPARENTE, CALIBRE 5 FR LONGITUD (35-40) CMS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES  DNM: IM029517032022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 281 | $ 0.20 | $ 56.20 |
| 111 | 1-06-10045 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SONDA DE ALIMENTACION, TRANSPARENTE, CALIBRE 8 Fr, LONGITUD (35 A 55)cm, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE **OFRECEMOS**: SONDA DE ALIMENTACIÓN, TRANSPARENTE, CALIBRE 8 FR LONGITUD (35 - 40) CMS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES  DNM: IM029517032022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 1890 | $ 0.20 | $ 378.00 |
| 112 | 1-06-10095 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SONDA NASOGASTRICA, RADIOPACA, CALIBRE 8Fr, TIPO LEVIN, 100-125cm LARGO, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE . OFRECEMOS: SONDA NASOGÁSTRICA, CALIBRE 8 FR, TIPO LEVIN, (100-125)CM LARGO, CON ESCALA EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM164912102017 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 30 | $ 0.45 | $ 13.50 |
| 113 | 1-06-10100 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SONDA NASOGASTRICA, RADIOPACA, CALIBRE 10Fr, TIPO LEVIN, 100-125cm LARGO, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. OFRECEMOS: SONDA NASOGÁSTRICA, CALIBRE 10 FR, TIPO LEVIN, (100-125)CM LARGO, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES  DNM: IM164912102017 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 20 | $ 0.45 | $ 9.00 |
| 115 | 1-06-10110 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SONDA NASOGASTRICA, RADIOPACA, CALIBRE 14Fr, TIPO LEVIN, (100 - 125)cm LARGO, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE OFRECEMOS: SONDA NASOGÁSTRICA, CALIBRE 14 FR, TIPO LEVIN, (100-125)CM LARGO, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM029717032022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 510 | $ 0.45 | $ 229.50 |
| 116 | 1-06-10115 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SONDA NASOGASTRICA, RADIOPACA, CALIBRE 16Fr, TIPO LEVIN, 100-125cm LARGO, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE OFRECEMOS: SONDA NASOGÁSTRICA, CALIBRE 16 FR, TIPO LEVIN, (100-125)CM LARGO, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES  DNM: IM164912102017 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 100 | $ 0.45 | $ 45.00 |
| 120 | 1-06-10165 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX CON BALON 5-15 ML, 2V, CON VALVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 14 FR. TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. OFRECE: SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, CON BALÓN, 5-15 CC. 2V CON VÁLVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 14FR TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM061410092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 600 | $ 1.00 | $ 600.00 |
| 121 | 1-06-10170 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX CON BALON 5-15 ML, 2V, CON VALVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 16 FR. TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. OFRECE: SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, CON BALÓN, 5-15 CC. 2V CON VÁLVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 16FR TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM061410092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 700 | $ 1.00 | $ 700.00 |
| 122 | 1-06-10175 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX CON BALON 5-15ML, 2V, CON VALVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 18 FR. TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE.**OFRECE:SONDA** PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, CON BALÓN, 5-15 CC. 2V CON VÁLVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 18FR TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM061410092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 260 | $ 1.00 | $ 260.00 |
| 123 | 1-06-10180 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX CON BALON 5-15 ML, 2V, CON VALVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 20 FR. TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. **OFRECE:SONDA PARA D**RENAJE URINARIO, DE LÁTEX, CON BALÓN, 5-15 CC. 2V CON VÁLVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 20FR TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM061410092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 40 | $ 1.00 | $ 40.00 |
| 124 | 1-06-10185 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX CON BALON 5-15 ML, 2V, CON VALVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 22 FR. TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. OFRECE:S ONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE LÁTEX, CON BALÓN, 5-15 CC. 2V CON VÁLVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 22FR TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM061410092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 6 | $ 1.00 | $ 6.00 |
| 130 | 1-06-11080 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 MM DIAMETRO, TRANSPARENTE, CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. OFRECE: TUBO ENDOTRAQUEAL 2.5 mm DIAMETRO, TRANSPARENTE, CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066908072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 20 | $ 1.10 | $ 22.00 |
| 131 | 1-06-11085 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 MM DIAMETRO, TRANSPARENTE, CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. OFRECE:TUBO ENDOTRAQUEAL 3.0 mm DIAMETRO, TRANSPARENTE, CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066908072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 24 | $ 1.00 | $ 24.00 |
| 132 | 1-06-11090 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 MM DIAMETRO, TRANSPARENTE, CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE.OFRECE: TUBO ENDOTRAQUEAL 3.5 mm DIAMETRO, TRANSPARENTE, CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066908072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 20 | $ 1.10 | $ 22.00 |
| 133 | 1-06-11095 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TUBO ENDOTRAQUEAL 4.0mm DIAMETRO, TRANSPARENTE,CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON,CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. **OFRECE: TUBO ENDOTRAQ**UEAL 4.0 mm DIAMETRO, TRANSPARENTE, CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066908072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 16 | $ 1.10 | $ 17.60 |
| 134 | 1-06-11100 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 MM DIAMETRO, TRANSPARENTE, CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. OFRECE: TUBO ENDOTRAQUEAL 4.5 mm DIAMETRO, TRANSPARENTE, CON AGUJERO Y LINEA CENTINELA RADIOPACA, SIN BALON, CON ESCALA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066908072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 16 | $ 1.10 | $ 17.60 |
| 138 | 1-06-11135 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 6.0 mm DE DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE . OFRECEMOS: TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 6.0 mm DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066908072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 34 | $ 1.10 | $ 37.40 |
| 140 | 1-06-11145 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 7.0 MM DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA,EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. OFRECEMOS: TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 7.0 MM DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066908072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 100 | $ 1.10 | $ 110.00 |
| 141 | 1-06-11150 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 7.5mm. DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE . OFRECEMOS: TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 7.5 MM DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066908072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 150 | $ 1.10 | $ 165.00 |
| 142 | 1-06-11155 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 8.0mm DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, OFRECEMOS: TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 8.0 MM DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066908072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 200 | $ 1.10 | $ 220.00 |
| 143 | 1-06-11160 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 8.5 MM DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA,EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, OFRECEMOS: TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 8.5 MM DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066908072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 180 | $ 1.10 | $ 198.00 |
| 144 | 1-06-11165 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 9.0 MM DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. OFRECE: TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO, RADIOPACO, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION, 9.0 MM DIAMETRO, CON AGUJERO CENTINELA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066908072021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 16 | $ 1.10 | $ 17.60 |
| 147 | 1-07-01010 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | ADHESIVO QUIRÚRGICO DE PAPEL MICROPOROSO, HIPOALERGENICO,2.54 cm (1") x 3.66 m - 9.14 m (4-10 YARDAS), ROLLO. **OFRECE: ADHESIVO QUIRURGICO DE PAPEL MICROPOROSO, HIPOALERGENICO, 1" x 10 YARDAS, ROLLO** MARCA: CURA DORIGEN: USA/CHINA VENCIMIENTO: NO APLICA DNM.: IM019201022024 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 400 | $ 1.30 | $ 520.00 |
| 148 | 1-07-01015 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | ADHESIVO QUIRÚRGICO DE PAPEL MICROPOROSO, HIPOALERGENICO, 5.1 cm (2") x 9.14 m (10 YARDAS), ROLLO. OFRECE:ADHESIVO QUIRURGICO DE PAPEL MICROPOROSO, HIPOALERGENICO, 2" x 10 YARDAS, ROLLO MARCA: CURAD ORIGEN: USA/CHINA VENCIMIENTO: NO APLICA DNM.: IM019201022024 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 460 | $ 1.73 | $ 795.80 |
| 156 | 1-07-02116 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | APOSITO PARA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS POR VACÍO (KIT), DIFERENTES MEDIDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. Incluir en la oferta el compromiso de la Empresa de proporcionar el Equipo que suministra presión negativa en la zona ........ **OFRECE:** KIT DE APOSITO PARA CICATRIZACION DE HERIDAS ASISTIDO AL VACIO. QUE INCLUYE:1 ESPONJA MEDIANA 2 ADHESIVOS TRANSPARENTES DE 20 x 30cm,1 VENTOSA DE SUCCION CON SISTEMA SOFT PORT, 1 FRASCO ECOLECTOR DE SECRECIONES CON CAPACIDAD DE 800ml. EZ \*SI NUESTRA EMPRESA ES ADJUDICADA CUMPLIREMOS LAS SIGUIENTES CONDICIONES:A) EL HOSPITAL YA CUENTA CON 4 EQUIPOS EN COMODATO PARA TERAPIA. (RENASYS EZ), SE LE DARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS.B) CAPACITAREMOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA EL USO Y EL CUIDADO DEL EQUIPO.C) ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DIA DE LA COLOCACIÓN DE LA TERAPIA AL PACIENTE CON PREVIO AVISO DE 24 HORAS ANTES.MARCA: SMITH & NEPHEW ORIGEN: USA/COSTA RICA/REINO UNIDO VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: M080729072021 ; IM022303042020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 85 | $ 340.00 | $28,900.00 |
| 157 | 1-07-02117 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.) | APOSITO PARA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS POR VACÍO EN ABDOMEN (KIT), DIFERENTES MEDIDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL Incluir en la oferta el compromiso de la Empresa de proporcionar el Equipo que suministra presión negativa en la zona de la herida, en el momento de ser requerido por el Médico Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital, así como el profesional que realizará la colocación del Kit. OFRECEMOS: KIT DE APOSITO PARA CICATRIZACION DE HERIDAS ASISTIDO AL VACIO EN ABDOMEN QUE INCLUYE :  1- ESPONJA ABDOMINAL 43X30X3 CMS. 1- LAMINA ANTIADHERENTE PARA ABDOMEN 6- ADHESIVOS TRANSPARENTES DE 20 x 30 CM. 1 - VENTOSA DE SUCCION CON SISTEMA SOFT PORT SE ENTREGARAN 1 CANISTER DE 800ML POR CADA KIT  DE SER ADJUDICADO EL RENGLÓN CUMPLIREMOS LAS SIGUIENTES CONDICIONES: A) EL HOSPITAL YA CUENTA CON 4 EQUIPOS EN COMODATO PARA TERAPIA. (RENASYS EZ), SE LE DARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS.B) CAPACITAREMOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA EL USO Y EL CUIDADO DEL EQUIPO.C) ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DIA DE LA COLOCACIÓN DE LA TERAPIA AL PACIENTE CON PREVIO AVISO DE 24 HORAS ANTES. EL DIA DE LA COLOCACIÓN DE LA TERAPIA AL PACIENTE CON PREVIO AVISO DE 24 HORAS ANTES.MARCA: SMITH & NEPHEW ORIGEN: USA/COSTA RICA/REINO UNIDO VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: M080729072021 ; IM022303042020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 5 | $ 550.00 | $ 2,750.00 |
| 167 | 1-07-05070 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | 10705070-Venda elástica 15.24cm (6") x 4.57m (5 yardas) Empaque individual , rollo. OFRECEMOS: VENDA ELASTICA 6" X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM089719082021 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 70 | $ 0.52 | $ 36.40 |
| 204 | 1-11-09005 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | ENGRAPADORA QUIRURGICA PARA PIEL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. OFRECE: ENGRAPADORA QUIRURGICA PARA PIEL, 35 GRAPAS, DESCARTABLE. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL MARCA: EVERGRAND  ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES  DNM: IM043528042022 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 60 | $ 4.20 | $ 252.00 |
| 209 | 1-14-00118 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | DRENOS JACKSON PRATS, PARA NEUROCIRUGIA. OFRECE: DRENO JACKSON-PRATT CON SONDA DE ASPIRACIÓN PLANA RADIOPACA DE 20CM Y CON PERFORACIÓN, CON TROCAR RESERVORIO DE BULBO DE 100CC GRADUADO CADA 25CC VÁLVULA ANTI-REFLUJO EN PUERTO DE ASPIRACIÓNPUERTO DE VACIADO CON TAPA Y CONEXIÓN LUER – LOCKSISTEMA DE FIJACIÓN Y CLAMP DE APERTURA/CIERRE DE LA SUCCIÓN MARCA :MEDLINE ORIGEN: USA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM03057032019 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 18 | $ 45.00 | $ 810.00 |
| 213 | 1-15-01090 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | SISTEMA DE IRRIGACION Y SUCCION PARA LAPAROSCOPIA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE OFRECE: SISTEMA DE IRRIGACION/SUCCION PARA LAPAROSCOPIA, CON VALVULAS INDEPENDIENTES, DE 5 MM DE DIAMETRO x 33 CM DE LONGITUD, CON SET PARA BOLSA DE IRRIGACION DOBLE, PRESENTACION EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL  MARCA: APPLIED  ORIGEN: USA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES  DNM: IM044212032015 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 15 | $ 55.00 | $ 825.00 |
| 214 | 1-15-02005 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE (5-6) mm DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 70 A 100 mm, CON REDUCTOR INCLUIDO DE HASTA 5 mm, CON O SIN CUCHILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLEOFRECEMOS: TROCAR DE 5 MM x 100 MM, CON ESTRIAS EN Z PARA MEJOR FIJACION, CON OBTURADOR AUTORETRACTIL, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE.MARCA: APPLIED ORIGEN: USA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM159827112014 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 70 | $ 40.00 | $ 2,800.00 |
| 215 | 1-15-02010 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TROCAR PARA CIRUGÍA LAPAROSCÓPICA, DE (10-11) mm DE DIÁMETRO, LONGITUD DE 70 A 100 mm, CON REDUCTOR INCLUIDO DE (5-10) mm, CON O SIN CUCHILLA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE OFRECEMOS: TROCAR PARA CIRUGIA LAPAROSCOPICA CON ESTRIAS EN Z PARA MEJOR FIJACION, OBTURADOR AUTORETRACTIL, ACTIVACION Y DESACTIVACION INTUITIVAS, MANEJABLE CON UNA MANO, REDUCTOR ( 5-11)MM INCORPORADO, DE 11 MM DE DIAMETRO X 100 MM LONGITUD, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE.  MARCA: APPLIED ORIGEN: USA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM159827112014 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 75 | $ 40.00 | $ 3,000.00 |
| 216 | 1-16-00060 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | BOLSA PARA COLOSTOMIA 3", EMPAQUE INDIVIDUAL OFRECEMOS:BOLSA ABIERTA DRENABLE PARA COLOSTOMIA, ADULTO, RECORTABLE DE 60MM, CON FILTRO DE CARBON BARRERA HIDROCOLOIDE, PROTECTOR DE PIEL CON ADHESIVO PARA REGION PERIOSTOMAL Y CLIP SELLADOR DE FACIL COLOCACION, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM:IM067224092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 117 | $ 1.45 | $ 169.65 |
| 232 | 1-19-00350 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | PAPEL GRADO MÉDICO PARA ESTERELIZACIÓN A VAPOR Y GAS, 100 CM DE ANCHO POR (1-2)m DE LONGITUD, RESMA DE (100-300) HOJAS.OFRECEMOS:PAPEL GRADO MEDICO PARA ESTERILIZACION A VAPOR Y GAS, 100 X 100 CM, CON INDICADOR, PRESENTACIÓN: RESMA DE (250) HOJAS MARCA: STERIMED ORIGEN: CHINAVENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: IM066616062016 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 11 | $ 120.00 | $ 1,320.00 |
| 240 | 1-21-00103 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | PERILLA DE HULE PARA SUCCION NASOFARINGEA, CAPACIDAD 56.7 g (2 ONZAS). OFRECE:PERILLA DE HULE PARA SUCCION NASOFARINGEA, CAPACIDAD 2 ONZAS MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESESDNM: SE CUENTA CON CONSTANCIA DE NO REGISTRO Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 600 | $ 0.70 | $ 420.00 |
| 244 | 1-21-00165 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | TAPON DE CIERRE CON TOMA DE INYECCION LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (SELLO DE HEPARINA). OFRECE:TAPON DE CIERRE CON TOMA DE INYECCION LUER LOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (SELLO DE HEPARINA) MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM064317092020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 12000 | $ 0.05 | $ 600.00 |
| 246 | 1-30-00013 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | CONECTOR O PUERTO DE INYECCIÓN SIN UTILIZACIÓN DE AGUJA, CON FLUJO INTERNO, DE DOBLE LUMEN , CON O SIN ANTIRRETORNO, COMPATIBLE CON CONECTORES LUER, EMPAQUE INDIVIDUAL Y ESTÉRIL.OFRECEMOS: CONECTOR LIBRE DE AGUJAS DE 2 VÍAS, ADULTO, CON VÁLVULA AUTOSELLANTE, SUPERFICIE PLANA PARA UNA EFECTIVA LIMPIEZA, MÁS 300ML PERMITIDO POR GRAVEDAD, NO POSEE ESPACIO MUERTO, COMPATIBILIDAD CON LÍPIDOS Y CITOSTATICOS, APTO PARA USO DE MEDIOS DE CONTRASTE, SIN PIEZAS METALICAS, CON SISTEMA ANTIRRETORNO, PRESIÓN NEGATIVA, MÁS DE 400 ACTIVACIONES, CON LUERLOCK, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTÉRIL, DESCARTABLE. MARCA: CEEMED, S.A.ORIGEN: ARGENTINA VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM: IM121705102023 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA | C/U | 52 | $ 2.45 | $ 127.40 |
| **TOTAL, ADJUDICADO** | | | | | | **$ 76,001.84** | |

**CONSIDERANDO**:

1. Que, con fecha veintidós de julio del dos mil veinticuatro, la Señora Mercedes Imelda Velado de Chávez, y el Licenciado José Antonio Campos Cantizano, Administradores del contrato en referencia, informaron a la Sociedad **SUPLIDORES DIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** la intención de prorrogar el contrato No. 31/2024, en las mismas condiciones pactadas para los bienes de los renglones números ciento cincuenta y seis (17 unidades) y ciento cincuenta y siete (2 unidades), solicitándole a dicha sociedad enviar nota de aceptación o negativa de la propuesta hecha.
2. Que, la Sociedad **SUPLIDORES DIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** a través del Señor Julio Cesar Antonio Luna García, Apoderado Especial de la Sociedad en comento, con fecha veinticinco de julio del dos mil veinticuatro, manifestó la aceptación la aceptación de prorrogar los renglones números ciento cincuenta y seis y ciento cincuenta y siete del contrato No. 31/2024, según el detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No/R**  **EN.** | **CODIGO** | **NOMBRE DE**  **LA EMPRESA** | **DESCRIPCION DEL PRODUCTO** | **U/M** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **MONTO TOTAL** |
| 156 | 1-07-02116 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | APOSITO PARA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS POR VACÍO (KIT), DIFERENTES MEDIDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. Incluir en la oferta el compromiso de la Empresa de proporcionar el Equipo que suministra presión negativa en la zona ........ **OFRECE:** KIT DE APOSITO PARA CICATRIZACION DE HERIDAS ASISTIDO AL VACIO. QUE INCLUYE:1 ESPONJA MEDIANA 2 ADHESIVOS TRANSPARENTES DE 20 x 30cm,1 VENTOSA DE SUCCION CON SISTEMA SOFT PORT, 1 FRASCO ECOLECTOR DE SECRECIONES CON CAPACIDAD DE 800ml. EZ \*SI CUMPLIRAM LAS SIGUIENTES CONDICIONES:A) EL HOSPITAL YA CUENTA CON 4 EQUIPOS EN COMODATO PARA TERAPIA. (RENASYS EZ), SE LE DARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS.B) CAPACITAREMOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA EL USO Y EL CUIDADO DEL EQUIPO.C) ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DIA DE LA COLOCACIÓN DE LA TERAPIA AL PACIENTE CON PREVIO AVISO DE 24 HORAS ANTES.MARCA: SMITH & NEPHEW ORIGEN: USA/COSTA RICA/REINO UNIDO VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: M080729072021 ; IM022303042020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | C/U | 17 | $ 340.00 | $5,780.00 |
| 157 | 1-07-02117 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.) | APOSITO PARA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS POR VACÍO EN ABDOMEN (KIT), DIFERENTES MEDIDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL Incluir en la oferta el compromiso de la Empresa de proporcionar el Equipo que suministra presión negativa en la zona de la herida, en el momento de ser requerido por el Médico Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital, así como el profesional que realizará la colocación del Kit. OFRECEMOS: KIT DE APOSITO PARA CICATRIZACION DE HERIDAS ASISTIDO AL VACIO EN ABDOMEN QUE INCLUYE :  1- ESPONJA ABDOMINAL 43X30X3 CMS. 1- LAMINA ANTIADHERENTE PARA ABDOMEN 6- ADHESIVOS TRANSPARENTES DE 20 x 30 CM. 1 - VENTOSA DE SUCCION CON SISTEMA SOFT PORT SE ENTREGARAN 1 CANISTER DE 800ML POR CADA KIT  DE SER ADJUDICADO EL RENGLÓN CUMPLIREMOS LAS SIGUIENTES CONDICIONES: A) EL HOSPITAL YA CUENTA CON 4 EQUIPOS EN COMODATO PARA TERAPIA. (RENASYS EZ), SE LE DARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS.B) CAPACITAREMOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA EL USO Y EL CUIDADO DEL EQUIPO.C) ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DIA DE LA COLOCACIÓN DE LA TERAPIA AL PACIENTE CON PREVIO AVISO DE 24 HORAS ANTES. EL DIA DE LA COLOCACIÓN DE LA TERAPIA AL PACIENTE CON PREVIO AVISO DE 24 HORAS ANTES.MARCA: SMITH & NEPHEW ORIGEN: USA/COSTA RICA/REINO UNIDO VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: M080729072021 ; IM022303042020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | C/U | 2 | $ 550.00 | $ 1,100.00 |
| **SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** | | | | | | $6,880.00 | |


1. A consecuencia de todo lo anteriormente, este día la Jefe UCP, a efecto de proceder con la Modificativa correspondiente, remite a la Unidad de Asesoría Jurídica de este Centro Asistencial, la documentación concerniente al trámite de dicha prórroga.
2. Que, según la **Cláusula Decima del contrato** en referencia, atinente a “MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, PROHIBICIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES”, establece que, “El contrato podrá prorrogarse en su totalidad o según la necesidad, previo a su vencimiento, dicha prórroga será aprobada por la autoridad respectiva que adjudicó el procedimiento del cual deriva el presente contrato, y con la aceptación previa del contratista. Dicha prórroga será aprobada mediante acuerdo o resolución, no siendo necesario suscribir el documento de prórroga, de conformidad a lo establecido en el artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Compras Públicas.
3. Que, conforme a las necesidades y documentos relacionados es procedente acceder al trámite de prórroga, debido a que las condiciones del contrato se mantienen favorables para la Institución, pues los términos pactados al contratar continúan en las mismas condiciones por lo que es la mejor opción.
4. Que, la presente prorroga no vulnera ningún precepto establecido en la LCP, no altera de manera alguna los efectos, términos, naturaleza del mismo, y es beneficioso para la Institución.
5. Que con fecha veinticinco de julio del dos mil veinticuatro, se proveyó el CUERDO NÚMERO CERO NUEVE PLECA DOS MIL VEINTICUATRO, aprobando lo solicitado por los Administradores de los contratos derivados de la **Licitación Competitiva BIENES No. 3208-2024-P0176/LC-05- HNS-2024, Suministro de Insumos Médicos año 2024.**

**POR TANTO,** con fundamento en los considerandos citados, la **CLAUSULA DECIMA del Contrato No. 31/2024**, el **Articulo 159 LCP,** y los **Artículos seis y sesenta y siete del** **Reglamento General de Hospitales**, el Titular de esta Institución **RESUELVE**:

1. **PRORROGAR** el Contrato **No. 31/2024**, suscrito con la Sociedad **SUPLIDORES DIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** referente al **Suministro de Insumos Médicos año 2024**, para entregar los bienes de los Renglones números 156 y 157, en el plazo de **VEINTIUN DIAS CALENDARIO**, contados desde el día siguiente de haber sido notificado el presente instrumento. El monto de la prórroga es por la cantidad de **SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($6,880.00)** conforme el detalle siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No/R**  **EN.** | **CODIGO** | **NOMBRE DE**  **LA EMPRESA** | **DESCRIPCION DEL PRODUCTO** | **U/M** | **CANTIDAD** | **PRECIO UNITARIO** | **MONTO TOTAL** |
| 156 | 1-07-02116 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. | APOSITO PARA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS POR VACÍO (KIT), DIFERENTES MEDIDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. Incluir en la oferta el compromiso de la Empresa de proporcionar el Equipo que suministra presión negativa en la zona ........ **OFRECE:** KIT DE APOSITO PARA CICATRIZACION DE HERIDAS ASISTIDO AL VACIO. QUE INCLUYE:1 ESPONJA MEDIANA 2 ADHESIVOS TRANSPARENTES DE 20 x 30cm,1 VENTOSA DE SUCCION CON SISTEMA SOFT PORT, 1 FRASCO ECOLECTOR DE SECRECIONES CON CAPACIDAD DE 800ml. EZ \*SI CUMPLIRAM LAS SIGUIENTES CONDICIONES:A) EL HOSPITAL YA CUENTA CON 4 EQUIPOS EN COMODATO PARA TERAPIA. (RENASYS EZ), SE LE DARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS.B) CAPACITAREMOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA EL USO Y EL CUIDADO DEL EQUIPO.C) ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DIA DE LA COLOCACIÓN DE LA TERAPIA AL PACIENTE CON PREVIO AVISO DE 24 HORAS ANTES.MARCA: SMITH & NEPHEW ORIGEN: USA/COSTA RICA/REINO UNIDO VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: M080729072021 ; IM022303042020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | C/U | 17 | $ 340.00 | $5,780.00 |
| 157 | 1-07-02117 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V.) | APOSITO PARA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS POR VACÍO EN ABDOMEN (KIT), DIFERENTES MEDIDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL Incluir en la oferta el compromiso de la Empresa de proporcionar el Equipo que suministra presión negativa en la zona de la herida, en el momento de ser requerido por el Médico Jefe del Departamento de Cirugía del Hospital, así como el profesional que realizará la colocación del Kit. OFRECEMOS: KIT DE APOSITO PARA CICATRIZACION DE HERIDAS ASISTIDO AL VACIO EN ABDOMEN QUE INCLUYE :  1- ESPONJA ABDOMINAL 43X30X3 CMS. 1- LAMINA ANTIADHERENTE PARA ABDOMEN 6- ADHESIVOS TRANSPARENTES DE 20 x 30 CM. 1 - VENTOSA DE SUCCION CON SISTEMA SOFT PORT SE ENTREGARAN 1 CANISTER DE 800ML POR CADA KIT  DE SER ADJUDICADO EL RENGLÓN CUMPLIREMOS LAS SIGUIENTES CONDICIONES: A) EL HOSPITAL YA CUENTA CON 4 EQUIPOS EN COMODATO PARA TERAPIA. (RENASYS EZ), SE LE DARÁ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS EQUIPOS.B) CAPACITAREMOS AL PERSONAL DE ENFERMERIA PARA EL USO Y EL CUIDADO DEL EQUIPO.C) ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DIA DE LA COLOCACIÓN DE LA TERAPIA AL PACIENTE CON PREVIO AVISO DE 24 HORAS ANTES. EL DIA DE LA COLOCACIÓN DE LA TERAPIA AL PACIENTE CON PREVIO AVISO DE 24 HORAS ANTES.MARCA: SMITH & NEPHEW ORIGEN: USA/COSTA RICA/REINO UNIDO VENCIMIENTO: NO MENOR A DIECIOCHO MESES DNM.: M080729072021 ; IM022303042020 Plazo de Entrega: SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO | C/U | 2 | $ 550.00 | $ 1,100.00 |
| **SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** | | | | | | $6,880.00 | |

1. **ESTABLECER** como nuevo monto del contrato la cantidad de **OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN DOLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($82,881.84).** El monto de la prórroga será cancelado con la **F. F. 1 Fondo General, Cifrado Presupuestario 2024-3208-3-0202-21-1-54113.**
2. **ORDÉNASE** a la sociedad **SUPLIDORES DIVERSOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE,** presentar en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la distribución de la presente resolución, **NUEVA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO** equivalente al **DIEZ por ciento (10%)** del valor total de la prórroga; y en el plazo de cinco días hábiles contados a partir de la recepción definitiva de los bienes **NUEVA GARANTÍA DE BUENA CALIDAD DE BIENES** equivalente al **DIEZ por ciento (10%)** del valor total de la prórroga, conforme lo establecido en la **CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO**.
3. **DÉJANSE** vigentes las demás cláusulas y disposiciones del citado contrato que no hayan sido modificadas por la presente Resolución.

Distrito de Sonsonate, Municipio de Sonsonate Centro, a los veinticinco días del mes de julio del año dos mil veinticuatro.

**NOTIFIQUESE**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Dr. Oscar Mauricio Caballero Calderón

**DIRECTOR**