|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Descripción del Bien** | **Fecha de Compra** | **Marca** | **Modelo** | **Estatuto** | **Precio de Compra $** |
|
|
| Calibrador de Banco Multifuncional  | 26/12/2012 | FLUKE | 5222A | CNC | $42,940.00 |
| Pick Up Doble Cabina | 10/12/2013 | Toyota |  | CNC | $22,726.68 |
| Pick Up Doble Cabina | 21/12/2012 | Volsgwagen | Amarok | CNC | $26,313.00 |
| BALANZA DE PESOS MUERTOS PARA PRESIONES POSITIVAS: PATRON PRIMARIO PARA CALIBRAR MEDIDORES DE PRESION  | 10/06/2015 |  |  | SIECA-PRACAMS | $22,232.93 |
| BALANZA DE PESOS MUERTOS PARA PRESIONES NEGATIVAS: PATRON PRIMARIO PARA CALIBRAR MANÓMETROS | 10/06/2015 |  |  | SIECA-PRACAMS | $21,708.50 |
| CELDA DE PUNTO DE SOLIDIFICACION DE INDIO (In) CON BAÑO DE MANTENIMIENTO | 10/06/2015 |  |  | SIECA-PRACAMS | $20,725.68 |
| CELDA DE PUNTO TRIPLE DE MERCURIO (Hg) CON BAÑO DE MANTENIMIENTO  | 10/06/2015 |  |  | SIECA-PRACAMS | $21,035.51 |
| CELDA DE PUNTO DE SOLIDIFICACION DE ESTAÑO (Sn) CON BAÑO DE MANTENIMIENTO  | 10/06/2015 |  |  | SIECA-PRACAMS | $22,975.76 |
| CALIBRADOR MULTIFUNCION PARA CALIBRAR TERMOCUPLAS  | 10/06/2015 |  |  | SIECA-PRACAMS | $57,179.09 |
| CALIBRADOR DE BANCO MULTIFUNCION | 10/06/2015 | PRECISION MULTI. PRODUCT CALIBRATOR 3041A | L1293B14 | SIECA-PRACAMS | $21,999.28 |
| SISTEMA DE CALIBRACIÓN DE MICROPIPETAS | 10/06/2015 | FLUKE CALIBRATOR 5522A | 2665903 | SIECA-PRACAMS | $147,661.23 |
| JUEGO DE PATRONES DE VOLUMEN  | 10/06/2015 |  |  | SIECA-PRACAMS | $31,546.91 |
| Comparador de masas para realizar calibraciones de patrones de masa en el rango de 20 kg a 50 kg. Marca: Mettler Toledo, Modelo: XP64003L, Año de Fabricación: 2014, País de Origen: Suiza. Especificaciones técnicas de acuerdo a cotización de fecha: 17-06-2014. | 06/11/2014 |  |  | BID-MINEC | $31,775.60 |
| Un comparador de bloques patron GBCD-250.Bloque patron entre 0.1 mm a 250 mm, con resolucion de 0.01 um , que incluye sofware, set de bloques de calibracion de purebas,juegos de medicion de bloques patron cuadrados, aislante de calor del operador. | 06/11/2014 | MUTITOYO | GDBC-250 SERIE 565- 150a | CNC | $67,800.00 |
| De 1 mg a 5 kg (28 PIEZAS), Clase E1, Construcción Sólida en una sola pieza, de acero Inoxidable, en estuche de madera, que incluya pinza, gancho y guantes, que cumplan con las especificaciones de la Recomendación Internacional de la OIML R-111, con certificado de Calibración en Masa, Masa convencional y Volumen de un Laboratorio Nacional de Metrología internacionalmente reconocido o un Laboratorio de Calibración Acreditado. | 06/11/2014 | Mettler Toledo | 11117617 | por Tranferir | $51,917.56 |
| Comparador manual de masas, rango de medición (0 a 6,1) g, resolución de 0,1 µg en todo el rango de pesada, repetibilidad (0,2 a 0,4) µg, 120/240 V de Corriente Alterna, 60 Hz. | 06/11/2014 | Mettler Toledo | XP6U (11122400) | por Tranferir | $42,496.50 |
| Comparador manual de masas, rango de medición (0 a 22) g, resolución de 1 µg en todo el rango de pesada, repetibilidad <1.5 µg, 120/240 V de Corriente Alterna, 60 Hz. | 06/11/2014 | Mettler Toledo | XP26C (11106022) | por Tranferir | $31,390.22 |
| Comparador manual de masas, rango de medición (0 a 52) g, resolución de 1 µg en todo el rango de pesada, repetibilidad 3 µg, 120/240 V de Corriente Alterna, 60 Hz. | 06/11/2014 | Mettler Toledo | XP56C (11106023) | por Tranferir | $37,887.55 |
| Comparador manual de masas, rango de medición (0 a 1 109) g, resolución de 10 µg en todo el rango de pesada, repetibilidad 20 µg, 120/240 V de Corriente Alterna, 60 Hz. | 06/11/2014 | Mettler Toledo | AX1005 ( 11115665) | por Tranferir | $92,986.50 |
| Comparador manual de masas, rango de medición (0 a 5 100) g, resolución de 1 mg en todo el rango de pesada, repetibilidad 1,8 mg, 120/240 V de Corriente Alterna, 60 Hz. | 06/11/2014 | Mettler Toledo | XP5003S (11130121) | por Tranferir | $23,275.02 |
| Instrumento de medición de susceptibilidad magnética de los patrones de masa de 1 g a 50 kg. Para adaptar a comparador de resolución de 1 | 06/11/2014 | Mettler Toledo | Formado por: 11116880+11116870+11116858 | por Tranferir | $31,722.59 |
| Grado ISO 1 para Inspección con dimensiones: Ancho: 600 mm, Profundidad: 600 mm y Altura:130 mm, con stenblocs para amortiguar vibraciones | 06/11/2014 | Mettler Toledo | 97300 | por Tranferir | $20,304.50 |
| Balanza electrónica, plataforma acero inoxidable, con dispositivo indicador de nivel, rango de medición de (0 a 32) kg, resolución 0.005 g en todo el rango de pesada, repetibilidad de 10 mg, alimentación 120/240 V de corriente alterna, 60 Hz. | 06/11/2014 | Mettler Toledo | XP32003L | por Tranferir | $28,214.60 |
| Balanza de de presión hidráulica (balanza de pesos muertos): Rango de 5 a 800 bar. Incluye 1 conjunto pistón cilindrico. Exactitud pistón-cilindrico: ± 0,0005% de la lectura, incluye juego de masas de 80Kg (clase N) en masas individuales de 5Kg (14 unidades). Con certificado de calibración acreditado COFRAC | 06/11/2014 | DH Budenberg (Desgranges & Huot) | 5304 | por Tranferir | $85,173.98 |
| De 50 Kg, Clase E1, construcción sólida, de acero inoxidable, en estuche de madera, gancho y guantes que cumpla con las especificaciones de la Recomendación Internacional de la OIML R-111, con certificado de calibración en masa, masa convencional y volumen de un laboratorio nacional de metrología internacionalmente reconocido o un laboratorio de calibración acreditado. | 06/11/2014 | TROEMNER | CAT,7505 E1 | por Tranferir | $20,364.00 |
| COMPARADOR MANUAL DE MASAS DE 10KG | 10/06/2015 | SARTORIUS/CCE10000S | 31501724 | SIECA-PRACAMS | $56,135.32 |