VERSION PÚBLICA

De conformidad al Art. 30 de Ley de Acceso a la Información Pública, se han eliminado la información confidencial y/o reservada de este documento

ACTA NÚMERO VEINTICUATRO.- De Sesión Ordinaria de Junta de Delegados de la Dirección Nacional de Medicamentos, celebrada de forma virtual en atención a los lineamientos brindados por el Ministerio de Salud con motivo de la pandemia por Covid-19, a las diez horas con treinta minutos del día uno de octubre de dos mil veinte, habiendo convocado en debida forma a los delegados y, estando conectados en línea en el servidor acordado: el director nacional quien a su vez ostenta la calidad de director ejecutivo en funciones y secretario de sesiones, licenciado Noe Geovanni García Iraheta; el delegado suplente del Ministerio de Salud, doctor Ricardo Humberto Ruano Arevalo; la delegada propietaria del Ministerio de Economía, licenciada Verónica Carmelina Díaz Avilés; el delegado propietario de la Defensoría del Consumidor, licenciado Ricardo Arturo Salazar Villalta; la delegada suplente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, licenciada Gilda Isabel Hernández de Hernández; el delegado propietario del Ministerio de Hacienda, licenciado Roberto Javier López Castellanos; el delegado propietario de las Universidades Privadas, licenciado Thelmo Patricio Alfaro Rugliancich; y, el delegado propietario de la Universidad de El Salvador, licenciado Guillermo Emilio Alvarenga Marroquín. Después de establecido el quórum, el director nacional propone a los delegados la modificación de la agenda en el sentido de trasladar el punto siete relativo al informe y elección de Director/a Ejecutivo/a al punto número tres; por lo que, la agenda a desarrollar queda estructurada de la forma siguiente: 1. Aprobación de la agenda a desarrollar. 2. Lectura del acta de la sesión anterior para aprobación. 3. Informe y elección de Director/a Ejecutivo/a. 4. Autorización de trámites de registro sanitario de productos, cambios post registros de productos. 5. Autorización de tramites de establecimiento y post registros de establecimiento. 6. Autorización de trámites de importación. 7. Autorización de promoción y publicidad de productos. 8. Seguimiento a la opinión técnico jurídica. 9. Opinión jurídica. 10. Trámites de Revisión de Precio de Venta Máximo al Público pendientes de dar respuesta. 11. Varios. Seguidamente, el director nacional sometió a votación su propuesta de agenda con las modificación antes expresadas, obteniendo unanimidad de votos a favor; por lo que los delegados de conformidad a los artículos 4 de la Ley de Medicamentos, 8 y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman el siguiente ACUERDO: 24.20.1. Aprobar la agenda a desarrollar de conformidad a la propuesta realizada por el director nacional. A continuación, se prosigue a desarrollar el PUNTO NÚMERO 2. El director nacional procedió a dirigir la lectura del acta de la sesión ordinaria 23.2020 de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, una vez finalizada la lectura, el director nacional sometió a votación el contenido y redacción del acta, obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados de conformidad a los artículos 4 de la Ley de Medicamentos, 8 y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman el siguiente ACUERDO: 24.20.2. Aprobar el contenido y redacción del acta de la sesión ordinaria de Junta de Delegados número 23.2020 de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. PUNTO NÚMERO 3. El director nacional hizo del conocimiento a los delegados el punto referente al informe y elección de Director/a Ejecutivo/a, por lo cual cedió la palabra al coordinador legal de procesos regulatorios, quien expresó que a partir del trece de agosto del presente año, se inició con la recopilación de hojas de vida de los posibles candidatos internos y externos a la institución para ejercer el cargo de Director/a Ejecutivo/a; y, una vez finalizada la recopilación se inició con la evaluación de los posibles candidatos, tomando en cuenta los requisitos que establece el artículo 12 de la Ley de Medicamentos, la experiencia profesional y el conocimiento de la institución, con la finalidad de darle cumplimiento a lo establecido en los artículos 4 inciso segundo y 10 de la Ley de Medicamentos, teniendo como resultado cinco candidatos que cumplen con el perfil y con los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico. Por lo que presentó para su elección, la hoja de vida de cada uno de los candidatos, siendo ellos: licenciado Francisco Antonio Bosco Cortez; licenciada María Magdalena Garay de Villalta; doctor Haryes Alfredo Funes Magaña; doctor Carlos Roberto Sorto; y licenciado José Luis Reyes Zelaya; por lo que habiendo determinado que los postulantes cumplen con los requisitos establecidos, se procede por parte de los delegados a analizar cada una de las hojas de vida, tomando en consideración la formación académica, experiencia profesional, conducta y moralidad, así como la idoneidad para el cargo. Finalizado el análisis de los candidatos propuestos se procedió a la votación respectiva quedando de la siguiente manera: cinco votos a favor del maestro Francisco Antonio Bosco Cortez, cero votos a favor de la licenciada María Magdalena Garay de Villalta, dos votos a favor del doctor Haryes Alfredo Funes Magaña, cero votos a favor del doctor Carlos Roberto Sorto y cero votos a favor del licenciado José Luis Reyes Zelaya. Por tanto, los delegados en virtud de lo anterior y a las atribuciones conferidas en los artículos 4, 10 y 12 de la Ley de Medicamentos, toman los siguientes ACUERDOS: 24.20.3.1. Nombrar al licenciado en química y farmacia, Francisco Antonio Bosco Cortez como Director Ejecutivo de la Dirección Nacional de Medicamentos, a partir de este día uno de octubre del presente año, por contar con los requisitos exigidos por la Ley de Medicamentos, tener amplia experiencia en la Administración Pública en el sector salud y el conocimiento técnico necesario que lo hace una persona idónea para el cargo, con el salario y prestaciones que actualmente tenga asignados ese cargo. 24.20.3.2. Instruir a la Unidad de Recursos Humanos y Unidad Financiera Institucional, para que se realicen las gestiones administrativas y financieras que correspondan para el cumplimiento del presente acuerdo. PUNTO NÚMERO 4. El director nacional cedió la palabra al director ejecutivo de esta Dirección, quien hizó del conocimiento a los delegados la necesidad de autorizar trámites de registro sanitario y cambios post registro de productos farmacéuticos, registro de productos cosméticos e higiénicos, cambios post registro de productos cosméticos, inscripción de productos químicos, así como registros sanitarios de dispositivos médicos; además, manifestó que para el caso de productos farmacéuticos existen dieciséis trámites de inscripciones de registros sanitarios y seis cambios de fórmula; en cuanto a productos cosméticos existen cincuenta y ocho trámites de inscripción de registros sanitarios, quince de ampliación de presentación, uno de cambio de empaque, tres de cambio de fórmula, una de cambio de fabricante y tres de adición de planta alterna de fabricación; respecto a productos higiénicos existen veinte autorizaciones de inscripción de registro sanitario, dos de ampliación de presentación, dos de cambio de fórmula y una de adición de planta alterna de fabricación; en cuanto a productos químicos, existen ciento trece trámites de inscripción; y, en relación a dispositivos médicos, existen dieciocho trámites de inscripciones de registros sanitarios y tres de cancelación de registro sanitario a petición del titular; también expresó que todos los trámites agotaron las etapas correspondientes que llevaron a la emisión de los dictámenes técnicos favorables. Por lo que el director nacional propuso a los delegados la autorización de los mismos y seguidamente, sometió a votación la aprobación de los trámites antes mencionados, obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados en virtud de lo anterior y a las atribuciones conferidas en los artículos 4, 6 letras d) y e) de la Ley de Medicamentos y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman los siguientes ACUERDOS: 24.20.4.1. Autorizar la inscripción de los registros sanitarios de los productos farmacéuticos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | TITULAR |
| 1 | ATORVASTATINA 40 MG EUROFARMA COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | EUROFARMA GUATEMALA, S.A |
| 2 | ASTROTON H4 CON GINSENG Y MACA CÁPSULAS | LABORATORIOS LANCASCO, S.A. |
| 3 | DEXKETOPROFENO 25 MG DE ADIUVO TABLETAS RECUBIERTAS | DROGUERÍA EUROPEA, S.A. DE C.V. |
| 4 | CERVIXEPT SOLUCIÓN TÓPICA O VAGINAL | MEGAPHARMA LABS DE CEAM, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 5 | TREX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 500 MG | LABORATORIOS SAVAL, S.A. |
| 6 | CALAMINA LOCIÓN SAIMED | DROGUERÍA SAIMED, S.A. DE C.V. |
| 7 | ACETAMINOFÉN 1000 MG CAPLIN TABLETA | DROGUERÍA SAIMED, S.A. DE C.V. |
| 8 | GAMALINE V 900 MG CÁPSULA DE GELATINA BLANDA | LANCASCO, S.A. |
| 9 | OMEPRAZOL CÁPSULAS CON GRÁNULOS GASTRORRESISTENTES 40MG – HETERO | HETERO LABS LIMITED |
| 10 | VENAFLUC 500 MG CÁPSULAS | LABORATORIOS SUED, S.R.L. |
| 11 | MOVISIL DUO POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL | LAFAGE, S.A. |
| 12 | ZUKERMIN 50 MG TABLETA | MED PHARMA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 13 | PALAGRIP NOCHE TABLETAS | SOCIEDAD ACTIVA, S.A. DE C.V. |
| 14 | KETOROLACO TROMETAMINA 20 MG ADIUVO TABLETAS | DROGUERÍA EUROPEA, S.A. DE C.V. |
| 15 | ZERPYCO-DUO | TECNOFARMA, S.A. DE C.V. |
| 16 | RBS SOLUCIÓN ORAL | GUARDADO S.A. DE C.V. |

24.20.4.2. Autorizar el cambio de fórmula de los productos farmacéuticos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE FÓRMULA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | FLEXURE POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL SABOR NARANJA | F021817052006 | PROCAPS S.A. |
| 2 | LOSARTEG/HCT 100 MG/25 MG TG TABLETA RECUBIERTA | F013114032013 | TECNOQUÍMICAS, S.A. |
| 3 | GRAVOL 50 MG TABLETAS FILMKOTE | 14981 | CHURCH & DWIGHT, S DE R.L. DE C.V. |
| 4 | GENACOL 400 MG CÁPSULAS | F028105072012 | GENACOL LATÍN AMÉRICA S.A. DE C.V. |
| 5 | ACETAMINOFÉN S&M 500 MG TABLETAS | 19884 | JOMI, S.A. DE C.V. |
| 6 | SENLAX TABLETAS | N000719022003 | LABORATORIOS SUIZOS, S.A. DE C.V. |

24.20.4.3. Autorizar la inscripción de registro sanitario de los productos cosméticos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | TITULAR |
| 1 | TOP CARE REPAIR CHROMA CARE REVITALISING SHAMPOO)SHAMPOO REVITALIZANTE | LISAP LABORATORI COSMETICI SPA |
| 2 | TOP CARE REPAIR HYDRA CARE NOURISHING MASK(MASCARILLA NUTRITIVA) | LISAP LABORATORI COSMETICI SPA |
| 3 | TOP CARE REPAIR HYDRA CARE CONDITIONER (ACONDICIONADOR) | LISAP LABORATORI COSMETICI SPA |
| 4 | TOP CARE REPAIR ELIXIR CARE SHINING SHAMPOO( SHAMPOO ILUMINANTE) | LISAP LABORATORI COSMETICI SPA |
| 5 | TOP CARE REPAIR HYDRA CARE NOURISHING SHAMPOO (SHAMPOO NUTRITIVO) | LISAP LABORATORI COSMETICI SPA |
| 6 | TOP CARE REPAIR CHROMA CARE PROTECTIVE MASK (MASCARILLA PROTECTORA) | LISAP LABORATORI COSMETICI SPA |
| 7 | M LISAP ULTIMATE PLUS MOISTURE RICH SMOOTHING MASK | LISAP LABORATORI COSMETICI SPA |
| 8 | S LISAP ULTIMATE PLUS TAMING SHAMPOO FOR STRAIGHT AND CURLY IR | LISAP LABORATORI COSMETICI SPA |
| 9 | BLACK ORCHID MOON FACE CREAM (TDC) | LABORATORIOS TEGOR, S.L. |
| 10 | BLACK ORCHID MOON FACE MASK (TDC) | LABORATORIOS TEGOR, S.L. |
| 11 | BLACK ORCHID MOON FACE NECTAR (TDC) | LABORATORIOS TEGOR, S.L. |
| 12 | YH BEJA PALETTE MAKE UP PRO (EYESHADOW, BLUSH)(VARIOS ESTILOS Y TONOS) | YUHANG INTERNATIONALS, S.A. |
| 13 | YHBEJA EYESHADOW, COMPACT POWDER (VARIOS ESTILOS Y TONOS) | YUHANG INTERNATIONALS, S.A. |
| 14 | FRAGANCIA CON ATOMIZADOR PARA DAMA. ARABELA LIPSTICK | ARABELA EL SALVADOR, SA. DE C.V. |
| 15 | MAGIC LIPSTICK S.HE | MAKEUP S.HE, INC. |
| 16 | OFF! DEEP WOODS DRY/ OFF! EXTRA DURACIÓN FÓRMULA SECA- AEROSOL REPELENTE DE INSECTOS | S.C. JOHNSON DE CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 17 | SCENTIA FOR KIDS ROSE CREMA CAPILAR DESENREDANTE Y SUAVIZANTE | SCENTIA PERFUMERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 18 | AMALFI JABÓN EN CREMA AVENA | QUIMI ROMAR S.L.U. |
| 19 | ZARA FEMME EAU DE TOILETTE | INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. |
| 20 | THE HONEYKEEPER KIDS SHAMPOO 3 EN 1 LAVENDER DREAMS | 4E GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE |
| 21 | THE HONEYKEEPER KIDS SHAMPOO 3 EN 1 LITTLE CHAMOMILE | 4E GLOBAL, SOCIEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE |
| 22 | HUGO HUGO BOSS NOW EAU DE TOILETTE NATURAL SPRAY - AGUA DE TOCADOR | COTY INC. |
| 23 | ELIE SAAB LE PARFUM ESSENTIEL EAU DE PARFUM - PERFUME | BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL |
| 24 | CHANEL DEMAQUILLANT YEUX INTENSE - LOCIÓN DESMAQUILLANTE DE OJOS Y LABIOS | CHANEL S.A.S. |
| 25 | BOSS HUGO BOSS ALIVE EAU DE PARFUM NATURAL SPRAY - PERFUME | COTY INC. |
| 26 | SCENTIA SC NATURALS COLA DE CABALLO ANTICASPA SHAMPOO | SCENTIA PERFUMERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 27 | SCENTIA FOR KIDS BABYRUB BALSAMIC | SCENTIA PERFUMERIA, SOCIEDAD ANONIMA |
| 28 | SCENTIA CRUSH EAU DE PARFUM | SCENTIA PERFUMERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 29 | SCENTIA SALON GOTAS CAPILARES AJO CHILE | SCENTIA PERFUMERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 30 | SHAMPOO + CONDITIONER STAY BEAUTIFUL | STAY BEAUTIFULL PANAMÁ, S.A. |
| 31 | LIPSTICK & LIPGLOSS STAY BEAUTIFUL VARIOS COLORES | STAY BEAUTIFULL PANAMÁ, S.A. |
| 32 | LANCASCO GEL ANTIBACTERIAL | SCENTIA PERFUMERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 33 | NATURAL PERFECTION JABÓN FACIAL HIDRATACIÓN INTENSIVA | SCENTIA PERFUMERÍA, SOCIEDAD ANÓNIMA |
| 34 | BABARIA GEL DE BAÑO POMELO & ACEITE DE MORINGA | BERIOSKA, S.L. |
| 35 | BABARIA VITAMIN C AMPOLLAS ANTIOX DEFENSE | BERIOSKA, S.L. |
| 36 | BABARIA HYALURONIC ACID AMPOLLAS INTENSE HYDRATION | BERIOSKA, S.L. |
| 37 | DELINEADOR EN GEL PARA CEJAS. NATURAL PRO BEAUTY SABILA. | ARABELA EL SALVADOR, SA. DE C.V. |
| 38 | MOISTURIZING BODY LOTION WITH PUMP / CREMA CORPORAL HIDRATANTE CON BOMBA. | SOCIEDAD CAMCO, S.A. DE C.V. |
| 39 | PALMOLIVE NATUREZA SECRETA - PITAHAYA JABÓN LÍQUIDO CORPORAL | COLGATE PALMOLIVE S.A DE C.V |
| 40 | BIOLAND TOALLITAS DESMAQUILLANTES ULTRA SUAVES | CORPORACIÓN BIOLAND LATINOAMÉRICA, S.A. |
| 41 | HAPPY ANNE SUPER CARE CONDITIONER DETOX INTENSIVO CARBÓN ACTIVADO & BAMBÚ | PLUS COSMÉTICA S.A. |
| 42 | HAPPY ANNE SUPER CARE SHAMPOO DETOX INTENSIVO CARBÓN ACTIVADO & BAMBÚ | PLUS COSMÉTICA S.A. |
| 43 | NIVEA ACLARADO NATURAL CLASSIC TOUCH ROLL ON ANTITRANSPIRANTE | BEIERSDORF AG |
| 44 | NIVEA CREMA CORPORAL ACLARADO EFECTO SATÍN | BEIERSDORF AG |
| 45 | NIVEA CREMA CORPORAL ACLARADO NATURAL | BEIERSDORF AG |
| 46 | NIVEA CREMA CORPORAL MILK NUTRITIVA | BEIERSDORF AG |
| 47 | NIVEA CREMA CORPORAL PROTECCIÓN SOLAR | BEIERSDORF AG |
| 48 | NIVEA CREMA CORPORAL SOFT MILK | BEIERSDORF AG |
| 49 | NIVEA MEN CREMA CORPORAL REVITALIZANTE | BEIERSDORF AG |
| 50 | NIVEA MEN DRY IMPACT ROLL-ON ANTITRANSPIRANTE | BEIERSDORF AG |
| 51 | NIVEA SUN PROTECCIÓN & HIDRATACIÓN FPS 20 | BEIERSDORF AG |
| 52 | BURT’S BEES TINTED LIP BALM DAISY, MAGNOLIA | BURT´S BEES, INC. |
| 53 | SECRET ALUMINUM FREE DEODORANT | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY |
| 54 | CREMA PARA PEINAR CABELLO LISO EQUATE | OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. |
| 55 | JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL REXONA LIMPIEZA PROFUNDA | UNILEVER EL SALVADOR SCC, S.A. DE C.V. |
| 56 | CREMA PARA PEINAR CABELLO RIZADO EQUATE | OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. |
| 57 | LACA FIJADORA PARA EL CABELLO SULI | OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V. |
| 58 | ALCOHOL GEL TRATAUTO | DISTRIBUIDORA CUSCATLÁN, S.A. DE C.V. |

24.20.4.4. Autorizar la ampliación de presentación de los productos cosméticos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR | PRESENTACIÓN ADICIONADA |
| 1 | VICHY DERCOS TECHNIQUE ANTI-PELLICULAIRE ANTI-DRANDRUFF SHAMPPOMG TRAITANT ADVANCE ACTION SHAMPOO | 1EC31561215 | VICHY LABORATOIRES | BOTELLA DE PLÁSTICO X 6 ML |
| 2 | AVON COLOR TREND ESMALTE PARA UÑAS EFECTO MULTI-COLOR | 1EC23861018 | AVON PRODUCTS INC. | CAJA DE CARTÓN X 1 FRASCO DE VIDRIO X 7 ML |
| 3 | L´OREAL PROFESSIONNEL - SERIE EXPERT BLONDIFIER COOL NEUTRALISING SHAMPOO FOR COOL BLONDE HAIR | 1EC15360519 | L´OREAL S.A. | FRASCO DE PLÁSTICO X 10 ML |
| 4 | L´OREAL PROFESSIONNEL SERIE EXPERT BLONDIFIER GLOSS RESURFACING AND ILUMINATING SYSTEM SHAMPOO FOR BLONDE HAIR | 1EC17080619 | L´OREAL S.A. | FRASCO DE PLÁSTICO X 10 ML |
| 5 | ESIKA COLORFIX DUAL POWER MÁSCARA PARA PESTAÑAS EYELASH MASCARA - PESTAÑAS (TONOS VARIOS) | 1EC08390320 | BELCORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ENVOLTORIO DE PLÁSTICO X 1 FRASCO DE PLÁSTICO X 4.5 G |
| 6 | ESIKA COLORFIX DUAL POWER MÁSCARA PARA CEJAS EYEBROW MASCARA - CEJAS (TONOS VARIOS) | 1EC08400320 | BELCORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ENVOLTORIO DE PLÁSTICO X 1 FRASCO DE PLÁSTICO X 2.8 G |
| 7 | MANITAS LIMPIAS (ORIGINAL, MANZANA VERDE, FRUTAS TROPICALES) | 1UC00820115 | LABORATORIOS SUIZOS, S. A. DE C. V. | FRASCO DE PLÁSTICO X 120 ML (DISNEY ); FRASCO DE PLÁSTICO X 60 ML (DISNEY ) |
| 8 | IVORY BODY WASH | 1EC03150220 | THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | BOTELLA DE PLASTICO X 354 ML |
| 9 | TEATRICAL CREMA ACLARADORA CELULAS MADRE. | 1EC18030715 | GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. | SACHET DE PLÁSTICO X 10 ML (TRILAMINADO DE PET ) |
| 10 | TEATRICAL CREMA ACLARADORA CELULAS MADRE. | 1EC18030715 | GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. | SACHET DE PLÁSTICO X 15 ML (TRILAMINADO DE PET ) |
| 11 | TEATRICAL CREMA FACIAL ANTIARRUGAS | 1EC08020418 | GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. | SACHET DE PLÁSTICO X 10 ML (TRILAMINADO DE PET ) |
| 12 | TEATRICAL CREMA FACIAL ANTIARRUGAS | 1EC08020418 | GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. | SACHET DE PLÁSTICO X 15 ML (TRILAMINADO DE PET ) |
| 13 | BABYSIL CREMA CORPORAL | 1UC24460816 | LABORATORIOS SUIZOS, S. A. DE C. V. | ENVASE DE PLÁSTICO X 200 ML |
| 14 | MANITAS LIMPIAS JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL | 1UC11570420 | LABORATORIOS SUIZOS, S. A. DE C. V. | ENVASE DE PLÁSTICO X 1 GAL |
| 15 | BELLEPON ACONDICIONADOR | 1UC18800717 | LABORATORIOS SUIZOS, S. A. DE C. V. | FRASCO DE PLÁSTICO X 750 ML |

24.20.4.5. Autorizar el cambio de empaque del producto cosmético detallado a continuación:

| CAMBIO DE EMPAQUE DE PRODUCTO COSMÉTICO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | LACTIBÓN LOCIÓN. | 1923100 | SCANDINAVIA PHARMA LTDA. |

24.20.4.6. Autorizar el cambio de fórmula para los productos cosméticos detallados a continuación:

| CAMBIO DE FÓRMULA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | ESIKA COLORFIX DUAL POWER MÁSCARA PARA PESTAÑAS EYELASH MASCARA - PESTAÑAS (TONOS VARIOS) | 1EC08390320 | BELCORP EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 2 | NIVEA MEN PROTECT & CARE JABON LÍQUIDO | 1EC13910615 | BEIERSDORF AG |
| 3 | AVON ULTRA COLOR RICH EXTRA PLUMP LIPSTICK LAPIZ LABIAL EXTRA VOLUMEN FPS 15 | 1EC81520708 | AVON PRODUCTS INC. |

| CAMBIO DE FABRICANTE DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR | NUEVO FABRICANTE |
| 1 | VICHY DERCOS TECHNIQUE ANTI-PELLICULAIRE ANTI-DRANDRUFF SHAMPPOMG TRAITANT ADVANCE ACTION SHAMPOO | 1EC31561215 | VICHY LABORATOIRES | PROCASA (ESPAÑA) |

24.20.4.7. Autorizar el cambio de fabricante para el producto cosmético detallado a continuación:

24.20.4.8. Autorizar la adición de planta alterna de fabricación para los productos cosméticos detallados a continuación:

| ADICIÓN DE PLANTA ALTERNA DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS COSMÉTICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR | PLANTA ADICIONADA |
| 1 | HIDRIBET 5/5 LOCIÓN HIDRATANTE CON FILTRO SOLAR | 1923300 | SCANDINAVIA PHARMA LTDA. | LABORATORIOS M&N Y CIA LTDA. (COLOMBIA) |
| 2 | LACTIBÓN FEM. | 1EC16320911 | SCANDINAVIA PHARMA LTDA. | LABORATORIOS M&N Y CIA LTDA. (COLOMBIA) |
| 3 | LACTIBÓN LOCIÓN. | 1923100 | SCANDINAVIA PHARMA LTDA. | LABORATORIOS M&N Y CIA LTDA. (COLOMBIA) |

24.20.4.9. Autorizar la inscripción del registro sanitario de los productos higiénicos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | TITULAR |
| 1 | ECO SANITIZANTE 5 FLOREX | DISTRIBUIDORA FLOREX CENTROAMÉRICANA, S.A. |
| 2 | SCOTCH-BRITE(TM) QUICK CLEAN GRIDDLE LIQUID / LÍQUIDO PARA LIMPIEZA RAPIDA DE PLANCHAS DE COCINAS | 3M EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 3 | CHASE'S HOME VALUE ORANGE CREAM FURNITURE POLISH/CREMA PARA PULIR MUEBLES CON OLOR A NARANJA | CLEAN AIR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 4 | CHASE'S HOME VALUE CARPET CLEANER/LIMPIADOR DE ALFOMBRAS. | CLEAN AIR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 5 | CHASE'S HOME VALUE HEAVY DUTY OVEN CLEANER/LIMPIADOR DE HORNOS EXTRA FUERTE | CLEAN AIR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 6 | SIMPLE GREEN LIMPIADOR Y DESENGRASANTE INDUSTRIAL | SUNSHINE MAKERS INC. |
| 7 | MR. MUSCULO AUTOBRILLANTE CERA NEUTRA: LAVANDA, FLORAL | S.C. JOHNSON DE CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 8 | MR. MUSCULO BAÑO 5 EN 1 LIMPIADOR LIQUIDO CON ACCIÓN DESINFECTANTE DE USO DOMESTICO | S.C. JOHNSON DE CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 9 | MR. MUSCULO BRILLOSITA | S.C. JOHNSON DE CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 10 | MR. MUSCULO COCINA ACCIÓN NARANJA | S.C. JOHNSON DE CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 11 | MR MUSCULO COCINA | S.C. JOHNSON DE CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 12 | MR MUSCULO VIDRIOS Y MULTIUSO CAMPOS DE LAVANDA Y FRESCA | S.C. JOHNSON DE CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 13 | WEIMAN GRANITE & STONE CLEANER & POLISH AEROSOL | WEIMAN PRODUCTS LLC |
| 14 | MR. MUSCULO LÍQUIDO PARA PISOS BRISA MARINA- LIMÓN | S.C. JOHNSON DE CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 15 | CIF LIMPIEZA + ALCOHOL LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE | UNILEVER EL SALVADOR SCC, S.A. DE C.V. |
| 16 | CIF LIMPIEZA + ALCOHOL LIMPIADOR LÍQUIDO DESINFECTANTE | UNILEVER EL SALVADOR SCC, S.A. DE C.V. |
| 17 | SHAMPOO PARA CARRO BRIOSO | INDUSTRIA LA POPULAR, S.A. |
| 18 | LAVAPLATOS LÍQUIDO ZAGAZ NATURALS CARBÓN ACTIVADO | INDUSTRIA LA POPULAR, S.A. |
| 19 | LYSOL DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL PARA SUPERFICIES, FRAGANCIAS: BABY’S ROOM, CRIPS LINEN, CRISP MOUNTAIN AIR, LAVENDER BREEZE, LEMON BREEZE, SPRING WATERFALL | RECKITT BENCKISER CENTROAMÉRICA, S.A. |
| 20 | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL LARIANSA CLORO & BICARBONATO | INDUSTRIA LA POPULAR, S.A. |

24.20.4.10. Autorizar la ampliación de presentación de los productos higiénicos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN DE PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR | PRESENTACIÓN ADICIONADA |
| 1 | PERFECT CLARITY COATING (G178) | 1EH03231119 | MEGUIAR´S | KIT DE CARTÓN X 2 UNIDAD (ENVASE DE ALUMINIO X 113 G (4 OZ.) DE PERFECT CLARITY COATING (G178) (1EH03231119) Y ENVASE DE PLÁSTICO X 118 ML (4 FL.OZ.) DE PERFECT CLARITY HEADLIGHT CLEANER (G317) (1EH00190220) ) |
| 2 | PERFECT CLARITY HEADLIGHT CLEANER (G317) | 1EH00190220 | MEGUIAR´S | KIT DE CARTÓN X 2 UNIDAD (ENVASE DE ALUMINIO X 113 G (4 OZ.) DE PERFECT CLARITY COATING (G178) (1EH03231119) Y ENVASE DE PLÁSTICO X 118 ML (4 FL.OZ.) DE PERFECT CLARITY HEADLIGHT CLEANER (G317) (1EH00190220) ) |

24.20.4.11. Autorizar el cambio de fórmula para los productos higiénicos detallados a continuación:

| CAMBIO DE FÓRMULA DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | AROMATIZANTE CANELA ORIENTAL SAQ. | 1UH01310514 | SOCIEDAD EUROAROMAS, S.A. DE C.V. |
| 2 | AROMATIZANTE FRUTAL MANZANA V SAQ. | 1UH01330514 | SOCIEDAD EUROAROMAS, S.A. DE C.V. |

24.20.4.12. Autorizar la adición de planta alterna de fabricación del producto higiénico detallado a continuación:

| ADICIÓN DE PLANTA ALTERNA DE FABRICACIÓN DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR | PLANTA ADICIONADA |
| 1 | LYSOL DISINFECTING WIPES, CITRUS SCENT Y SPRING WATERFALL, CRISP LINEN Y GREEN APPLE, CRISP LINEN SCENT DUAL ACTIONS, CITRUS SCENT DUAL ACTIONS, OCEAN FRESH SCENT "THICK STRONG", LEMON & LIME BLOSSON SCENT "THICK STRONG", BRAND NEW DAY, BRIGHTER HORIZON, BRAND NEW DAY, BRIGHTER HORIZON.; BRAND NEW DAY MANGO & HIBISCUS, BRAND NEW DAY BERRY & BASIL, BRAND NEW DAY GREEN APPLE & ALOE, FRESH BEGINNINGS | 1EH00330109 | RECKITT BENCKISER INC | RB MANUFACTURING LLC. (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) |

24.20.4.13. Autorizar la inscripción de los productos químicos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | IMPORTADOR |
| 1 | REFRIGERANTE-ACT-002 50/50 PRE-DILUIDO SUPER LARGA DURACIÓN ANTICONGELANTE/REFRIGERANTE | REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V. |
| 2 | 7022 COOL WHITE ™ | CENTRO DE DISTRIBUCIÓN REGIONAL, S.A DE C.V. |
| 3 | FD&C AMARILLO NO. 6 GRANULARES | SABORES COSCO DE CENTRO AMÉRICA |
| 4 | OSTERLENE® LLB200 (-B -SA)¦OSTERLENE® POLYETHYLENE | CONVERPLAST S.A. DE C.V. |
| 5 | LANETTE® O | BASF DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 6 | VANADIUM 1% ON DCP | ASEAL, DE EL SALVADOR S.A. DE C.V |
| 7 | OSTERLENE® LD200 (-B-SA) | SERVICIOS PLÁSTICOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 8 | SABIC® LLDPE 318BJ | TECNOLOGÍA DE EMPAQUES, S.A. DE C.V. |
| 9 | HS SERIES PRINTABLE ADHESIVE/ HSPRTAD-1 | SPECIALTY PRODUCTS, S.A. DE C.V. |
| 10 | PCNM42000 DALLAS SCARLET | SPECIALTY PRODUCTS, S.A. DE C.V. |
| 11 | LIQUID COPPER | SPECIALTY PRODUCTS, S.A. DE C.V. |
| 12 | PCSE 904 METALLIC GOLD | SPECIALTY PRODUCTS, S.A. DE C.V. |
| 13 | PCNM100 BLACK NM (NEGRO NM) | SPECIALTY PRODUCTS, S.A. DE C.V. |
| 14 | LIQUID BRONZE SE | SPECIALTY PRODUCTS, S.A. DE C.V. |
| 15 | LIQUID BRONZE SE | SPECIALTY PRODUCTS, S.A. DE C.V. |
| 16 | PCNM000 WHITE NM (BLANCO NM) | SPECIALTY PRODUCTS, S.A. DE C.V. |
| 17 | PCSE 909 METALLIC PLATINUM | SPECIALTY PRODUCTS, S.A. DE C.V. |
| 18 | BIOSPHERE™ ADDITIVE 201J | TOTO, S.A. DE C.V. |
| 19 | ENABLE™ 2010ME | TOTO, S.A. DE C.V. |
| 20 | FD&C ROJO NO. 40 GRANULAR | SABORES COSCO DE CENTRO AMÉRICA |
| 21 | ANARANJADO COCEPRINT E4DP | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 22 | AZUL COCEPRINT 2G | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 23 | AZUL PIGMENTO CPB A.C. | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 24 | AZUL PIGMENTO CR | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 25 | VAINILLINA | DIBARSA, DE C.V. |
| 26 | BIOROL OW 100 | DROGUERÍA RANIER, S.A. DE C.V. |
| 27 | VISCOLAM R17 | DROGUERÍA RANIER, S.A. DE C.V. |
| 28 | INVATEX® CRA | INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. (IUSA) |
| 29 | UNIVADINE® DPL | INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. (IUSA) |
| 30 | FARBANTHREN NEGRO DIRECTO 1188 | INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. (IUSA) |
| 31 | FARBANTHREN AZUL CLF | INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. (IUSA) |
| 32 | FARBANTHREN GRIS 1287 | INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. (IUSA) |
| 33 | PHOBOL® CP-C | INDUSTRIAS UNIDAS, S.A. (IUSA) |
| 34 | POLVO FINOX AVP25 | TEXTILES SAN ÁNDRES, S.A. de c.v. |
| 35 | PREMIWET QP | QUÍMICA NAVA, S.A. DE C.V. |
| 36 | 941-0214 MOWITAL B 16 H | SUN CHEMICAL DE CENTRO AMÉRICA, S.A.DE C.V. |
| 37 | DESMODUR® N 3200 | SUN CHEMICAL DE CENTRO AMÉRICA, S.A.DE C.V. |
| 38 | COPOLIMERO DE ETILENO-ACETATO DE VINILO SVT2180 | MERCADOS INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. |
| 39 | POLIETILENO LINEAL DE BAJA DENSIDAD LF2020CC | PRODUCTOS PLÁSTICOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. (PROPLADI) |
| 40 | EF013S INTERPON® 700 NARANJA LISO BRILLANTE | IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CENTROAMÉRICANOS, S.A. (IMACASA) |
| 41 | EG019S INTERPON® 700 ROJO LISO BRILLANTE | IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS CENTROAMÉRICANOS, S.A. (IMACASA) |
| 42 | TETRANYL AT-7590 | DROGUERÍA BRENNTAG EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 43 | KOSTOL IBT, KOSTOL IBT50 | DROGUERÍA BRENNTAG EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 44 | DOWANOL™ DPM GLICOL ETER | DROGUERÍA BRENNTAG EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 45 | BLANPRINT EM | DIBARSA, DE C.V. |
| 46 | BEROLAN® ST-912 | REFLEX, S.A. DE C.V. |
| 47 | ALCOHOL ETILICO DESNATURALIZADO CON BITREX (ALCOHOL REN) | LABORATORIO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS Y AFINES ICC LABORATORIES |
| 48 | CATAZYME 400 L | QUÍMICA PREMIER SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |
| 49 | CATAZYME 600 L | QUÍMICA PREMIER SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |
| 50 | CELPOLISH A80 (CELLULASE) | QUÍMICA PREMIER SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |
| 51 | FIXING AGENT HF-4 | QUÍMICA PREMIER SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |
| 52 | NEUZYME 740 (CELLULASE) | QUÍMICA PREMIER SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |
| 53 | NEUZYME INSTA CONC (CELLULASE POWDER) | QUÍMICA PREMIER SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |
| 54 | STONEZYME D15 (CELLULASE) | QUÍMICA PREMIER SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. |
| 55 | MB247-4 | EMPAQUES AUTOMATICOS SALVADOREÑOS, S.A. DE C.V.(EMASAL) |
| 56 | 3M® ADHESIVO 1300 RUBBER /GASKET (NEOPRENE HIGH PERFORMANCE) | KIMBERLY CLARK DE CENTRO AMÉRICA, LIMITADA DE CAPITAL VARIBLE |
| 57 | HFB950 (POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD) | PRODUCTOS PLÁSTICOS DIVERSOS, S.A. DE C.V. (PROPLADI) |
| 58 | POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD-HOMOPOLIMERO | CHONSA PLÁSTICOS INDUSTRIAL, S.A DE C.V |
| 59 | BUSAN 1021 | KIMBERLY CLARK DE CENTRO AMÉRICA, LIMITADA DE CAPITAL VARIBLE |
| 60 | RED PROCESS P.R. 48.2 RASTER; GB | SUMINISTROS PARA LA IMPRESIÓN DE CENTROAMÉRICA,S.A. DE C.V. |
| 61 | ORANGE P.O. 34 RASTER; GB | SUMINISTROS PARA LA IMPRESIÓN DE CENTROAMÉRICA,S.A. DE C.V. |
| 62 | GOLDGUARD BOOSTER | IDEA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 63 | SYSTEMADDITIV RU RASTER; GBT | SUMINISTROS PARA LA IMPRESIÓN DE CENTROAMÉRICA,S.A. DE C.V. |
| 64 | BACDANOL | DIBARSA, DE C.V. |
| 65 | ISOVALERIANATO DE ETILO | DIBARSA, DE C.V. |
| 66 | AC. ES. LITZEA CUBEBA | DIBARSA, DE C.V. |
| 67 | MALONATO DE DIETILO | DIBARSA, DE C.V. |
| 68 | RESINOIDE BENJOIN SIAM | DIBARSA, DE C.V. |
| 69 | MUELLER HINTON II AGAR | AGROBIOTEK, EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 70 | GODGUARD EE6 CONC. | IDEA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 71 | EE BROTH-MOSSEL | AGROBIOTEK, EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 72 | NI-805 | INMOBILIARIA APOPA, S.A. DE C.V. |
| 73 | GUARD STYLE D 09 GRIS MERCURIO METALIZADO | FUNES HARTMANN |
| 74 | TANK BOND(TM) | FREUND, S.A. DE C.V. |
| 75 | PLASTIC WOOD-X(TM) | FREUND, S.A. DE C.V. |
| 76 | PLATINUM PATCH(TM) | FREUND, S.A. DE C.V. |
| 77 | THREAD STOPPER(TM) TANK BOND(TM) DE DAP(R) | FREUND, S.A. DE C.V. |
| 78 | VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR | AGROBIOTEK, EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 79 | YEAST EXTRACT AGAR | AGROBIOTEK, EL SALVADOR, S.A. DE C.V. |
| 80 | PROTECTOR GRIS EFECTO ESPEJO | GRUPO FLORES, S.A. DE C.V. |
| 81 | RESINA EFECTO ESPEJO | GRUPO FLORES, S.A. DE C.V. |
| 82 | TUBICOAT FIX H26 | HANESBRANDS EL SALVADOR, LTDA. DE C.V. |
| 83 | ADHESIVO GENERICO VIDRIO | GRUPO FLORES, S.A. DE C.V. |
| 84 | TUBIGUARD 30 F | HANESBRANDS EL SALVADOR, LTDA. DE C.V. |
| 85 | TUBINGAL PURE | HANESBRANDS EL SALVADOR, LTDA. DE C.V. |
| 86 | RUCO®-GUARD AFB6 CONC. | HANESBRANDS EL SALVADOR, LTDA. DE C.V. |
| 87 | HEIQ BARRIER VB-6 | HANESBRANDS EL SALVADOR, LTDA. DE C.V. |
| 88 | CRESABLANC S-5 | COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES EUROPEAS, S.A. DE C.V. |
| 89 | BASE CRAZY | GRUPO FLORES, S.A. DE C.V. |
| 90 | MOTUL® MOTOCOOL FACTORY LINE ORGANIC+ | DISMOSAL, S.A. DE C.V. |
| 91 | EVO® PROTECT DXL | INDUSTRIAL QUÍMICA SALVADOREÑA (INQUISALVA, S.A. DE C.V.) |
| 92 | RICOH UV INKJET INK (TINTA UV PARA CABEZAL RICOH GEN5, COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, BLANCO, AMARILLO, 1LT) | TUBELITE, S.A. DE C.V. |
| 93 | TERASIL® BLUE W | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 94 | CENTERGARD COMPLEX | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 95 | RICOH UV INKJET- INK-FLUSH, SOLVENTE UV, RICOH GEN5, 1 | TUBELITE, S.A. DE C.V. |
| 96 | RICOH UV INKJET INK- VARNISH (BARNIZ UV PARA IMPRESIÓN, RICOH GEN5) | TUBELITE, S.A. DE C.V. |
| 97 | AMARILLO COCEPRINT E2DP | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 98 | AMARILLO COCEPRINT LGT | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 99 | AMARILLO PIGMENTO GR A.C. | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 100 | NEGRO PIGMENTO CGF | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 101 | ROSA COCEPRINT E1DP | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 102 | ROSA PIGMENTO C3BL | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 103 | VERDE PIGMENTO CN 120% | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 104 | VIOLETA COCEPRINT CB | TEXTUFIL, S.A. DE C.V. |
| 105 | PRIMER// PRIMER PARA IMPRESIÓN UV EN VIDRIO Y AZULEJO; PRIMER PARA IMPRESIÓN UV EN METAL | TUBELITE, S.A. DE C.V. |
| 106 | PUROFINE® PFA400OH | AQUA TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 107 | M-2020 | AQUA TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 108 | M-50 | AQUA TÉCNICA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE |
| 109 | ADHESIVO PREPARADOS 5AP | CAJAS INTERNATIONAL, S.A. DE C.V. |
| 110 | FIJADOR DE PELÍCULA (HG2000) | RAF, S.A. DE C.V. |
| 111 | GOGUARD EE6 CONC. | INMOBILIARIA APOPA, S.A. DE C.V. |
| 112 | GOLDGUARD BOOSTER | INMOBILIARIA APOPA, S.A. DE C.V. |
| 113 | CATALYST LT CONC | QUÍMICA NAVA, S.A. DE C.V. |

24.20.4.14. Autorizar la inscripción del registro sanitario de los dispositivos médicos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCION DE REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| NO | PRODUCTO | TITULAR |
| 1 | FINECARE - PROGESTERONE RAPID TEST | JUAN ERNESTO VOSSBERG ORDOÑEZ |
| 2 | FINECARE - PROLACTIN RAPID TEST | JUAN ERNESTO VOSSBERG ORDOÑEZ |
| 3 | FINECARE - TESTOSTERONE RAPID TEST | JUAN ERNESTO VOSSBERG ORDOÑEZ |
| 4 | FINECARE - CORTISOL RAPID TEST | JUAN ERNESTO VOSSBERG ORDOÑEZ |
| 5 | SISTEMA DE ADSORCIÓN: CYTOSORB 300 ML | CYTOSORBENTS INC. |
| 6 | SYNCHRON AND AU SYSTEMS HEMOLYZING REAGENT | DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A. DE C.V. |
| 7 | SISTEMA DE TORNIQUETE Y ACCESORIOS AT4 | INGENIERIA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. |
| 8 | INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA CIRUGÍA GENERAL MARCA NOPA NO. 2 | HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V. |
| 9 | CATETER DE DILATACIÓN CON GLOBO DE INTERCAMBIO RAPIDO EUPHORA | MEDTRONIC, INC. |
| 10 | INSTRUMENTAL DEL SISTEMA DE MANO Y PIE AUXEIN | INNOVACIONES MÉDICAS, S.A. DE C.V. |
| 11 | ZAPATERAS DESCARTABLES MEDIUNION | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. |
| 12 | INSTRUMENTAL DE OTORRINOLARINGOLOGÍA REDA | ELECTROLAB MEDIC, S.A. DE C.V. |
| 13 | DISPOSITIVOS DE PARTO ASISTIDO POR VACÍO Y ACCESORIOS COOPERSURGICAL | COOPERSURGICAL, INC. |
| 14 | TERMÓMETRO INFRARROJO RENDER | NIPRO MEDICAL CORPORATION |
| 15 | SISTEMA DE TORNILLOS PÀRA OSTEOSINTESIS OSEA-ORTOSINTESE | INNOMED |
| 16 | SISTEMA DE TORNILLOS DE OSTEOSÍNTESIS- KLS MARTÍN | INNOMED |
| 17 | GUIA BECKER CONFIDA | MEDTRONIC INC |
| 18 | MILEX SILICONE PESSARIES | COOPERSURGICAL, INC. |

24.20.4.15. Autorizar la cancelación de los siguientes registros sanitarios de dispositivos médicos a petición del titular:

| AUTORIZACIÓN DE CANCELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS A PETICIÓN DEL TITULAR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N° | PRODUCTO | REGISTRO | TITULAR |
| 1 | LIMPIADOR DE ELECTROCAUTERIO | IM117211062015 | MEDICAL ACTION INDUSTRIES, INC. |
| 2 | SISTEMA DE CONTINENCIA URINARIA | IM155017092015 | TECHNO INVERSIONES, S.A. DE C.V. |
| 3 | SELLOS DE HEPARINA | IM055309042015 | SUPLIDORES DIVERSOS, S.A. DE C.V. |

PUNTO NÚMERO 5. El director nacional cedió la palabra al director ejecutivo de esta Dirección quien hizó del conocimiento a los delegados la necesidad de autorizar trámites de establecimientos, especificando que existen quince solicitudes de apertura de establecimientos, catorce solicitudes de inscripción de regente, dos de traspaso, cuatro solicitudes de cierre temporal, una de cambio de nombre, y cuatro de traslado; en cuanto a la inscripción de importadores, existen nueve solicitudes de inscripción de importadores, dos de ampliación al registro de importador; y, dos de traslado de bodega de importador; agrega, además, que todos los trámites agotaron las etapas correspondientes y cuentan con dictámenes técnicos favorables. Por lo que el director nacional propuso a los delegados la autorización de los mismos y seguidamente sometió a votación la aprobación de los trámites antes mencionados, obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados en virtud de lo anterior y a las atribuciones conferidas en los artículos 4, 6 letra c) de la Ley de Medicamentos y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman los siguientes ACUERDOS: 24.20.5.1. Autorizar la apertura y funcionamiento de los establecimientos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE APERTURA Y FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | TITULAR | REGENTE | DIRECCION AUTORIZADA |
| 1 | FARMACIA ML | REPRESENTACIONES ML, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | MIGUEL ISAAC TORRES GUARDADO | AVENIDA JOSÉ MATÍAS DELGADO SUR, ENTRE QUINTA Y SÉPTIMA CALLE PONIENTE, PLAZA TRINELI, LOCAL N° 3, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA |
| 2 | FARMACIA ECONÓMICA APOPA 4 | FARMACÉUTICOS EQUIVALENTES, S.A. DE C.V. | SILVIA LORENA REYES DE HERNÁNDEZ | CARRETERA TRONCAL DEL NORTE KM 12, CENTRO COMERCIAL PLAZA MUNDO, NIVEL 2, LOCAL # 42, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR |
| 3 | FARMACIA ECONÓMICA APOPA 3 | FARMACÉUTICOS EQUIVALENTES, S.A. DE C.V. | SILVIA LORENA REYES DE HERNÁNDEZ | CARRETERA TRONCAL DEL NORTE, KM 12, CENTRO COMERCIAL PLAZA MUNDO, NIVEL 1, LOCAL # 20, MUNICIPIO DE APOPA, DEPARTAMENTO SAN SALVADOR |
| 4 | FARMACIA SAN JOSÉ | YENY BEATRIZ CAMPOS DE PEÑA | ELSA CAROLINA MARÍN DE PAZ | BARRIO LAS MERCEDES, CALLE ALBERTO MASFERRER, # 143, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR |
| 5 | FARMACIA LOS ÁNGELES | FARMACIA LOS ÁNGELES, S.A. DE C.V. | SARA ILEANA CARDONA BURGOS | CARRETERA ANTIGUA A SANTA ANA, LOTIFICACIÓN EL BOSQUE, CASA N° 3, MUNICIPIO DE CIUDAD ARCE, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |
| 6 | FARMACIA ISAAC | MERLIN GUADALUPE CORVERA PÉREZ | CECILIA ELIZABETH MORALES MOLINA | CANTÓN TALPETATES FRENTE A CASERÍO LAS MOLINAS 50 METROS ARRIBA DEL PUENTE, MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE |
| 7 | FARMACIA SANTA ELENA SUCURSAL NUMERO 2 | GLORIA ESTELA SALINAS DE LIBORIO | FRANCISCA DE JESÚS SANCHEZ DE RODRIGUEZ | BARRIO SANTA CRUZ, TRECE AVENIDA SUR ENTRE TERCERA Y QUINTA CALLE ORIENTE, MUNICIPIO DE SANTA ANA, DEPARTAMENTO DE SANTA ANA |
| 8 | FARMACIA SAN JORGE | JORGE ANTONIO MARTÍNEZ ZAVALA | CARLOS ALBERTO ORANTES MARTINEZ | SOBRE LA SEXTA CALLE PTE, CASA # 4, BARRIO SAN JUAN, MUNICIPIO DE COJUTEPEQUE, DEPARTAMENTO DE CUSCATLÁN |
| 9 | TU FARMACIA ACODELP | ASOCIACION COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS LÓPEZ DAVIDSON, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | EVER ELEAZAR PÉREZ MEJIA | KM 5 1/2 BOULEVARD DEL EJERCITO NACIONAL, MUNICIPIO DE SOYAPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR |
| 10 | DROGUERÍA DROMAR PHARMA | INVERSIONES DROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | XIOMARA EUGENIA GARCÍA DE VELASCO | 19 AV. SUR # 1034, COLONIA SANTA CRISTINA, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR |
| 11 | LABORATORIO DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS D’QUISA | D'QUISA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | ANA SILVIA BONILLA DE CORTEZ | CARRETERA A LOS PLANES DE RENDEROS, KM 3 1/2, EX LABORATORIOS LAINEZ, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR |
| 12 | DISPENSADORES EN SUPERMERCADOS, MERCADOS Y OTROS: J VENTURA | JORGE SALOMÓN VENTURA VENTURA | N/A | RESIDENCIAL EL SITIO 2 BLOCK "R" CALLE LAS ACASIAS # 23, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DE SAN MIGUEL |
| 13 | DISPENSADORES EN SUPERMERCADOS, MERCADOS Y OTROS: VARLETTE | SINDY ABIGAIL MONTANO RIVERA | N/A | CALLE FRANCISCO GAVIDIA AVENIDA EL PROGRESO, FRENTE A CAJA DE CRÉDITO, CONTIGUO A LABORATORIO SALINAS HERNÁNDEZ, MUNICIPIO DE SANTIAGO NONUALCO, DEPARTAMENTO DE LA PAZ |
| 14 | DISPENSADORES EN SUPERMERCADOS, MERCADOS Y OTROS: DISTRIBUIDORA FENIX | JOSÉ ROBERTO CASTILLO ARROYO | N/A | 13 CALLE PONIENTE, POLIGONO 4, LAS PALMERAS # 125, MUNICIPIO DE SANTA TECLA, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD |
| 15 | DISPENSADORES EN SUPERMERCADOS, MERCADOS Y OTROS: FARMA NISSI | HAZEL CAROLINA QUINTEROS DE AYALA | N/A | URBANIZACION SAN MARCOS, CALLE A SANTO TOMAS # 195-C, MUNICIPIO DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR |

24.20.5.2. Autorizar la inscripción de regente en los establecimientos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE REGENTE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ESTABLECIMIENTO | REGISTRO | TITULAR | NUEVO REGENTE |
| 1 | FARMACIA ML | N/A (CON TRÁMITE DE APERTURA) | REPRESENTACIONES ML, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | MIGUEL ISAAC TORRES GUARDADO |
| 2 | FARMACIA ECONÓMICA APOPA 4 | N/A (CON TRÁMITE DE APERTURA) | FARMACÉUTICOS EQUIVALENTES, S.A. DE C.V. | SILVIA LORENA REYES DE HERNÁNDEZ |
| 3 | FARMACIA ECONÓMICA APOPA 3 | N/A (CON TRÁMITE DE APERTURA) | FARMACÉUTICOS EQUIVALENTES, S.A. DE C.V. | SILVIA LORENA REYES DE HERNÁNDEZ |
| 4 | FARMACIA SAN JOSÉ | N/A (CON TRÁMITE DE APERTURA) | YENY BEATRIZ CAMPOS DE PEÑA | ELSA CAROLINA MARÍN DE PAZ |
| 5 | FARMACIA LOS ÁNGELES | N/A (CON TRÁMITE DE APERTURA) | FARMACIA LOS ÁNGELES, S.A. DE C.V. | SARA ILEANA CARDONA BURGOS |
| 6 | FARMACIA ISAAC | N/A (CON TRÁMITE DE APERTURA) | MERLIN GUADALUPE CORVERA PÉREZ | CECILIA ELIZABETH MORALES MOLINA |
| 7 | FARMACIA SANTA ELENA SUCURSAL NÚMERO 2 | N/A (CON TRÁMITE DE APERTURA) | GLORIA ESTELA SALINAS DE LIBORIO | FRANCISCA DE JESÚS SANCHEZ DE RODRÍGUEZ |
| 8 | FARMACIA SAN JORGE | N/A (CON TRÁMITE DE APERTURA) | JORGE ANTONIO MARTÍNEZ ZAVALA | CARLOS ALBERTO ORANTES MARTÍNEZ |
| 9 | TU FARMACIA ACODELP | N/A (CON TRÁMITE DE APERTURA) | ASOCIACION COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS LÓPEZ DAVIDSON, DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | EVER ELEAZAR PÉREZ MEJIA |
| 10 | DROGUERÍA DROMAR PHARMA | N/A (CON TRÁMITE DE APERTURA) | INVERSIONES DROMAR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | XIOMARA EUGENIA GARCÍA DE VELASCO |
| 11 | LABORATORIO DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS D’QUISA | N/A (CON TRÁMITE DE APERTURA) | D'QUISA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | ANA SILVIA BONILLA DE CORTEZ |
| 12 | FARMACIA SAGRADA FAMILIA | E10F2464 | DENIS TEODORO SERRANO LOVO | WILLIAM DE JESÚS TORRES AMAYA |
| 13 | FARMACIA SAN JOSÉ | E10F3337 | JOSÉ CRISTOBAL FUENTES VILLACORTA | MARÍA ARACELY MEDRANO CHICAS |
| 14 | BOTIQUÍN DEL CENTRO MÉDICO CUSCATLÁN | E08B0283 | CENTRO MÉDICO CUSCATLÁN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | RONALD VALDEMAR EMMANUEL MOLINA SANTOS |

24.20.5.3. Autorizar el traspaso de los establecimientos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE TRASPASO DE ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ESTABLECIMIENTO | REGISTRO | TITULAR | NUEVO TITULAR |
| 1 | FARMACIA MONSERRAT | E10F3203 | ANA GLADYS BENÍTEZ DE ESCOBAR | MARIO VIRGILIO ESCOBAR GUZMÁN |
| 2 | VENTA DE MEDICINA POPULAR ALEJANDRITA | E53VM00290 | DANIEL HERNÁNDEZ | FLOR DE MARÍA HENRIQUEZ HERNÁNDEZ |

24.20.5.4. Autorizar el cierre temporal de los establecimientos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE CIERRE TEMPORAL DE ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ESTABLECIMIENTO | REGISTRO | TITULAR | PERÍODO DE CIERRE |
| 1 | FARMACIA ECONÓMICA MASFERRER II | E10F2346 | SOCIEDAD FARMACÉUTICOS EQUIVALENTES, S.A. DE C.V. | 01/10/2020 al 29/12/2020 |
| 2 | EL PROGRESO | E10F0604 | MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ DE NOLASCO | 01/03/2020 al 01/03/2021 |
| 3 | FARMACIA SAN MIGUEL | E10F1551 | INVERSIONES MÉDICAS SANTA GERTRUDIS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | 16/09/2020 al 16/03/2021 |
| 4 | FARMACIA CAROLINA | E10F3254 | DIANA CAROLINA LÓPEZ RODRÍGUEZ | 21/09/2020 al 21/01/2021 |

24.20.5.5. Autorizar el cambio de nombre del establecimiento siguiente:

| AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE DE ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ESTABLECIMIENTO | REGISTRO | TITULAR | NOMBRE AUTORIZADO | NUEVO NOMBRE |
| 1 | FARMACIA YAYA | E10F3378 | HUMAN TECH, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | FARMACIA YAYA | FARMACIAS ONLIFE |

24.20.5.6. Autorizar el traslado de los establecimientos siguientes:

| AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DE ESTABLECIMIENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ESTABLECIMIENTO | REGISTRO | TITULAR | DIRECCIÓN AUTORIZADA | NUEVA DIRECCIÓN |
| 1 | FARMACIA ALFA Y OMEGA | E10F2478 | DORIS DEL CARMEN LÓPEZ DE MEDINA | 3ª AVENIDA NORTE, BARRIO EL CENTRO #518, SAN SALVADOR | CARRETERA DE ORO, KILOMETRO 4 ½ AUTOPISTA QUE CONDUCE A SAN MIGUEL, ILOPANGO, SAN SALVADOR |
| 2 | FARMACIA LAS AMERICAS INDEPENDENCIA | E10F2367 | COMERCIALIZADORA VÁSQUEZ PORTILLO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | AVENIDA INDEPENDENCIA Y 13 CALLE PONIENTE, SANTA ANA | QUINTA CALLE PONIENTE Y AVENIDA INDEPENDENCIA SUR, NÚMERO UNO, SANTA ANA. |
| 3 | DISPENSADORES EN SUPERMERCADOS, MERCADOS Y OTROS: VENTA DE MEDICINA POPULAR MONTE SINAI | E53VM1056 | MARÍA ELENA MINERO LEINA | AV. FRAILE SPESSOTO, BARRIO EL CENTRO, 25 METROS AL PONIENTE DEL JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN NONUALCO, LA PAZ | AV. FRAILE SPESSOTO, BARRIO EL CENTRO, 15 METROS AL PONIENTE DEL JUZGADO DE PAZ, SAN JUAN NONUALCO, LA PAZ |
| 4 | FARMACIA EL CIELO | E10F3320 | ROXANA LISSETT ZELAYA CHEVEZ | BARRIO SAN LUIS, LOCAL 1-2. NUEVA GUADALUPE, CHINAMECA, SAN MIGUEL | CALLE ARCE, BARRIO EL CENTRO, LOCAL SIN NÚMERO, JUCUAPA, USULUTÁN. |

24.20.5.7. Autorizar la inscripción de los siguientes importadores:

| AUTORIZACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE IMPORTADOR |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nº | NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DIRECCION DE BODEGA | PRODUCTO A IMPORTAR |
| 1 | INTRADESA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | KILOMETRO 7 1/2, BOULEVARD DEL EJERCITO NACIONAL, SOYAPANGO, SAN SALVADOR | PRODUCTOS QUÍMICOS |
| 2 | TEXTILES VARIOS SALVADOREÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | SANTA LUCIA, CALLE NORMA, COLONIA LAS PALMAS, NÚMERO 38, ILOPANGO, SAN SALVADOR | INSUMOS MÉDICOS |
| 3 | COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | FINAL CALLE MAQUILISHUATH, URBANIZACIÓN ALTOS DE LOMA LINDA, LOCAL # 712, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | INSUMOS MÉDICOS |
| 4 | EPC REGIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | CALLE AL MIRADOR Y 99 AVENIDA NORTE, # 643, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | INSUMOS MÉDICOS |
| 5 | BLOMA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | 25 AVENIDA NORTE, # 640, CONDOMINIO CLINICAS MÉDICAS, SEGUNDO NIVEL, LOCAL 1, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | INSUMOS MÉDICOS Y PRODUCTOS QUÍMICOS |
| 6 | OSCAR GUILLERMO LARA PARADA | REPARTO LOS HÉROES, CALLE GABRIEL ROSALES, # 11-B, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | INSUMOS MÉDICOS |
| 7 | OSCAR HUMBERTO HIDALGO GUEVARA | CANTÓN PIEDRAS PACHAS, JURISDICCIÓN DE IZALCO, IZALCO, SONSONATE | INSUMOS MÉDICOS |
| 8 | BLANCA LAURA LOBOS DE VALDIVIESO | COLONIA SAN ANTONIO LAS PALMERAS, PASAJE 33, # 1, SANTA TECLA, LA LIBERTAD | INSUMOS MÉDICOS |
| 9 | DROGUERÍA SANTA LUCIA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | CALLE Y COLONIA ROMA, #238, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | INSUMOS MÉDICOS |

24.20.5.8. Autorizar la ampliación al registro de los siguientes importadores:

| AUTORIZACIÓN DE AMPLIACIÓN AL REGISTRO DE IMPORTADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | NOMBRE COMERCIAL | DIRECCIÓN | PRODUCTOS QUE IMPORTA ACTUALMENTE | PRODUCTO A IMPORTAR |
| 1 | UNIÓN COMERCIAL DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | FINAL AVENIDA VISTA HERMOSA, CALLE ANTIGUA A HUIZUCAR, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | PRODUCTOS HIGIÉNICOS | INSUMOS MÉDICOS |
| 2 | CONSULTA CORPORATION, SOCIDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | AVENIDA BUGANVILLAS, RESIDENCIAL FLORENCIA, LOCAL 16, COLONIA SAN FRANCISCO, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | PRODUCTOS COSMÉTICOS | PRODUCTOS HIGIÉNICOS |

24.20.5.9. Autorizar el traslado de bodega de importador a:

| AUTORIZACIÓN DE TRASLADO DE BODEGA DE IMPORTADOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | REGISTRO | TITULAR | DIRECCIÓN AUTORIZADA | NUEVA DIRECCIÓN |
| 1 | BOLD TECHNOLOGIES LIMITED DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | E296152 | CENTRO COMERCIAL VILLAS ESPAÑOLAS, LOCAL E-5, PASEO GENERAL ESCALÓN, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | COLONIA CAMPESTRE, AVENIDA VICTOR MANUEL MEJIA LARA, # 1477, SAN SALADOR, SAN SALVADOR |
| 2 | ACQUA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE | E293916 | PASAJE LAS ROSAS, # 5251, COLONIA LOMAS VERDES, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR | BOULEVARD ORIENTE, POLÍGONO 2, LOTE 4, OCTAVA PORCIÓN, HACIENDA EL ÁNGEL, OFIBODEGAS APOPA, BODEGA # 27, APOPA, SAN SALVADOR |

PUNTO NÚMERO 6. El director nacional se dirigió a los delegados respecto a las autorizaciones de importación y cedió la palabra al director ejecutivo de esta Dirección quien hizo del conocimiento a los delegados que se le ha dado trámite a siete solicitudes de permiso especial de importación para el Sistema Nacional de Salud; ocho solicitudes de importación de productos bajo la figura de permiso especial de donación; cincuenta y un dictámenes de importación de productos por la emergencia nacional por Covid-19 que luego de la verificación de sus características y usos, se determinó que son o no objeto de regulación por parte de esta Dirección; diecisiete dictámenes de importación de productos por la emergencia nacional por Covid-19 sujetos a condición, dieciséis visados sujetos a condición; y, mil trescientos ochenta y cinco visados comprendidos de la semana del veintiuno al veinticinco de septiembre del corriente año, diligenciados en el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX). Además, expone que todos fueron dictaminados de forma favorable por haberse verificado el cumplimiento de los requisitos que la Ley de Medicamentos y su reglamento. A continuación, el director nacional propone a los delegados, autorizar las importaciones de las solicitudes dictaminadas de forma favorable, y aprobar los dictámenes técnicos que determinan que los productos sometidos a autorización de importación por la emergencia nacional por Covid-19 son o no competencia de esta Dirección; y, autorizar la importación bajo la figura de visado a las importaciones diligenciadas en el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX). Seguidamente, el director nacional sometió a votación las propuestas realizadas, obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados de conformidad a las atribuciones conferidas en los artículos 4 y 6 letra e) y j) de la Ley de Medicamentos y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman los siguientes ACUERDOS: 24.20.6.1. Autorizar la importación bajo la figura de permiso especial de importación para el Sistema Nacional de Salud a:

| PERMISO ESPECIAL DE IMPORTACIÓN PARA EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OFICIO | SOLICITANTE | PRODUCTOS | DESTINO |
| 1 | UIEDM-PE-R23/0144/2020 19/08/2020 | FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS EL SALVADOR | LIGHT, EXAMINATION, MOBILE MODELO: YD01A FABRICANTE: SHANGHAI HUIFENG MÉDICAL INSTRUMENT CO. LTD. CANTIDAD: 5 UNIDADES FACTURA NÚMERO: PF4705 | SERÁN UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DISTRIBUIDOS EN LAS REDES INTEGRADAS E INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD (RIISS) A NIVEL NACIONAL. |
|  |  |  | STETHOSCOPE, BINEURAL, COMPLE MODELO: HS-107A FABRICANTE: HONSUN NANTONG CO., LTD CANTIDAD: 5 UNIDADES FACTURA NÚMERO: PF4705 | SERÁN UTILIZADOS POR EL MINISTERIO DE SALUD Y DISTRIBUIDOS EN LAS REDES INTEGRADAS E INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD (RIISS) A NIVEL NACIONAL. |
| 2 | UIEDM-PE-R33/0180/2020 27/08/2020 | SIERA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | CUBREBOCAS MODELO: SOFT TECH FABRICANTE: RG NEGOCIOS DINAMICOS, S. DE R.L DE C.V. CANTIDAD: 3,500 FACTURA NÚMERO: AGR-5596 | PARA SER UTILIZADOS DE USO INTERNO DE LA EMPRESA. ASIMISMO, EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |
|  |  |  | CUBREBOCAS MODELO: BVT FABRICANTE: RG NEGOCIOS DINAMICOS, S. DE R.L DE C.V. CANTIDAD: 100 FACTURA NÚMERO: AGR-5596 | PARA SER UTILIZADOS DE USO INTERNO DE LA EMPRESA. ASIMISMO, EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |
|  |  |  | CUBREBOCAS MODELO: ANATOMICO FABRICANTE: RG NEGOCIOS DINAMICOS, S. DE R.L DE C.V. CANTIDAD: 100 FACTURA NÚMERO: AGR-5596 | PARA SER UTILIZADOS DE USO INTERNO DE LA EMPRESA. ASIMISMO, EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |
|  |  |  | CUBREBOCAS MODELO: ECO SMS FABRICANTE: RG NEGOCIOS DINAMICOS, S. DE R.L DE C.V. CANTIDAD: 20 FACTURA NÚMERO: AGR-5596 | PARA SER UTILIZADOS DE USO INTERNO DE LA EMPRESA. ASIMISMO, EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |
|  |  |  | CUBREBOCAS MODELO: SOFT TECH FABRICANTE: RG NEGOCIOS DINAMICOS, S. DE R.L DE C.V. CANTIDAD: 3,500 FACTURA NÚMERO: AGR-5597 | PARA SER UTILIZADOS DE USO INTERNO DE LA EMPRESA. ASIMISMO, EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |
|  |  |  | CUBREBOCAS MODELO: SOFT TECH FABRICANTE: RG NEGOCIOS DINAMICOS, S. DE R.L DE C.V. CANTIDAD: 3,500 FACTURA NÚMERO: AGR-5598 | PARA SER UTILIZADOS DE USO INTERNO DE LA EMPRESA. ASIMISMO, EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |
| 3 | UIEDM-PE-R23/0189/2020 17/08/2020 | DROGUERÍA MASTERS, S.A. DE C.V. | METHOTREXATE- KOÇAK 500 MG/ 20 ML PRESENTACIÓN: FRASCOS VIAL X 20 ML FABRICANTE: KOCAK FARMA ILAC VE KIMYA SANYI A.S. CANTIDAD: 1,000 FRASCOS VIALES FACTURA NÚMERO: 297 | PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL PROGRAMA DE CÁNCER PEDIÁTRICO, QUE SE DESARROLLA EN LA FUNDACIÓN AYÚDAME A VIVIR Y HOSPITAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM. |
|  |  |  | KORDEXA 4 MG TABLETAS PRESENTACIÓN: CAJA X 20 TABLETAS FABRICANTE: KOCAK FARMA ILAC VE KIMYA SANYI A.S. CANTIDAD: 200 CAJAS FACTURA NÚMERO: 297 | PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL PROGRAMA DE CÁNCER PEDIÁTRICO, QUE SE DESARROLLA EN LA FUNDACIÓN AYÚDAME A VIVIR Y HOSPITAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM. |
|  |  |  | KORDEXA 4 MG TABLETAS PRESENTACIÓN: CAJA X 20 TABLETAS FABRICANTE: KOCAK FARMA ILAC VE KIMYA SANYI A.S. CANTIDAD: 100 CAJAS FACTURA NÚMERO: 297 | PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL PROGRAMA DE CÁNCER PEDIÁTRICO, QUE SE DESARROLLA EN LA FUNDACIÓN AYÚDAME A VIVIR Y HOSPITAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM. |
|  |  |  | KORDEXA 4 MG TABLETAS PRESENTACIÓN: CAJA X 20 TABLETAS FABRICANTE: KOCAK FARMA ILAC VE KIMYA SANYI A.S. CANTIDAD: 200 CAJAS FACTURA NÚMERO: 297 | PARA SER UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LOS PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN EL PROGRAMA DE CÁNCER PEDIÁTRICO, QUE SE DESARROLLA EN LA FUNDACIÓN AYÚDAME A VIVIR Y HOSPITAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM. |
| 4 | UIEDM-PE-R34/0199/2020 14/08/2020 | SG INVERSIONES INTERNACIONALES, S.A. DE C.V. | HOSPITAL BED MODELO: A6K5S FABRICANTE: JIANGSU SAIKANG MÉDICAL EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 192 UNIDADES FACTURA NÚMERO: SKPT20005-1 | PARA SER UTILIZADAS EN EL HOSPITAL EL SALVADOR. |
|  |  |  | BED MATRESS MODELO: SKP003 FABRICANTE: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 800 UNIDADES FACTURA NÚMERO: SKPT20005-1 | PARA SER UTILIZADAS EN EL HOSPITAL EL SALVADOR. ASIMISNO, EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN |
| 5 | UIEDM-PE-R23/0200/2020 19/08/2020 | MINISTERIO DE SALUD, LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA | ROOM TEMP- WHO/CDC SYPHILIS PT PANEL FABRICANTE: CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC) CANTIDAD: CAJA X 5 VIALES DE 1.5ML FACTURA NÚMERO: SCIRSON:7001307 | PARA SER UTILIZADOS COMO PARTE DEL PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PARA SÍFILIS, COORDINADO CON EL CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC) DE ATLANTA, CON EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD NORMATIVA, CONTROL DE CALIDAD Y DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA DEL MINSAL. |
| 6 | UIEDM-PE-R23/0206/2020 03/08/2020 | INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL | ZARZIO 30 MU/0.5 ML PRESENTACIÓN: CAJA X 5 JERINGAS PRELLENADAS X 0.5 ML FABRICANTE: IDT BIOLOGIKA GMBH CANTIDAD: 500 CAJAS X 5 JERINGAS PRELLENADAS = 2,500 JERINGAS PRELLENADAS FACTURA NÚMERO: 9025518545 | PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DEL INSTITUTO SALVADOREÑO DEL SEGURO SOCIAL CON NEUTROPENIA CRÓNICA GRAVE. |
| 7 | UIEDM-PE-R23/0208/2020 16/09/2020 | PRODINCA, S.A. DE C.V. | VIRUS COLLECTION AND PRESERVATION SYSTEM FABRICANTE: LUIYANG SANLI MEDICAL TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO. LTD. CANTIDAD: 2,000 FACTURA NÚMERO: 00589 | SERÁ UTILIZADO DURANTE ESTA ETAPA DE CRISIS SANITARIA PARA TRANSPORTE DE PRUEBAS COVID-19 EN LABORATORIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. |

24.20.6.2. Autorizar las importaciones de productos bajo la figura de permisos especiales de donación a:

| AUTORIZACIÓN DE PERMISOS DE DONACIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | NÚMERO DE OFICIO | SOLICITANTE | DONANTE | TIPO DE PRODUCTO | DESTINO |
| 1 | UIEDM-JD-R27/0012/2020 | IGLESIA EPISCOPAL ANGLICANA DE EL SALVADOR. | DIÓCESIS EPISCOPAL DE NUEVA YORK CENTRAL | MEDICAMENTOS Y COSMÉTICOS FACTURA SIN NÚMERO DE REFERENCIA | PARA ATENDER A MUCHOS SALVADOREÑOS Y SALVADOREÑAS QUE VIENEN A NUESTRAS 5 CLÍNICAS EN EL SALVADOR, BUSCANDO ASISTENCIA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA Y NUESTRO PROGRAMA DE SALUD INTEGRAL. |
| 2 | UIEDM-JD-R30/0032/2020 | COMITÉ INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA | INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS | INSUMOS MÉDICOS. FACTURA. SEGVAM1900231 | EN CONCEPTO DE AYUDA HUMANITARIA LOS CUALES SERÁN ENTREGADOS EN CALIDAD DE DONACIONES AL INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA SER REPARTIDOS ENTRE DIFERENTES BENEFICIARIOS DE EL SALVADOR. |
| 3 | UIEDM-JD-R29/0043/2020 | FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES | FOOD FOR THE POOR, INC. | PRODUCTOS COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS. FACTURA UWS021277 | SERÁN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS POR LA FUNDACIÓN. |
| 4 | UIEDM-DN-R31/0045/2020 | FUNDACIÓN LATIDOS DE ESPERANZA | GIFT OF LIFE INTERNATIONAL INC. | DISPOSITIVOS MÉDICOS. FACTURA 2547961664 | SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NACIONAL DE NIÑOS BENJAMÍN BLOOM, EN CONCEPTO DE AYUDA A NIÑOS CON PROBLEMAS EN EL CORAZÓN. |
| 5 | UIEDM-DN-R27/0046/2020 | FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES | FOOD FOR THE POOR, INC. | PRODUCTOS COSMÉTICOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS FACTURA UWS021324 | PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE AYUDA HUMANITARIA Y PARA COMPARTIR CON LOS COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN. |
| 6 | UIEDM-DN-R30/0047/2020 | FUNDACIÓN NUEVOS HORIZONTES PARA LOS POBRES. | FOOD FOR THE POOR, INC. | PRODUCTOS QUÍMICOS. FACTURA UWS021285 | PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE AYUDA HUMANITARIA Y PARA COMPARTIR CON LOS COLABORADORES DE LA FUNDACIÓN. |
| 7 | UIEDM-DN-R27/0048/2020 | FUNDACIÓN AYUDAME A VIVIR | ST. JUDE CHILDREN´S RESEARCH HOSPITAL. | DISPOSITIVOS MÉDICOS. FACTURA 018 | SERÁN UTILIZADOS EXCLUSIVAMENTE DENTRO DEL CENTRO MÉDICO DE LA FUNDACIÓN AYÚDAME A VIVIR. |
| 8 | UIEDM-DN-R27/0049/2020 | FUNDACIÓN PRO EDUCACIÓN LAURA VICUÑA | CANADIAN FOOD FOR CHILDREN | PRODUCTOS COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS. FACTURA CFFC 2020/051 | DICHOS PRODUCTOS SERÁN UTILIZADOS PARA LAS COMUNIDADES RURALES DE SAN SALVADOR Y CUSCATLÁN. |

24.20.6.3. Autorizar la importación bajo la figura de permiso especial de importación en el marco de la emergencia nacional por Covid-19 de los productos que luego de la verificación de sus características y usos, se determinó que son o no objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Medicamentos, según se detalla a continuación:

| `DICTAMEN DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OFICIO | SOLICITANTE | PRODUCTOS | CLASIFICACIÓN | MOTIVO | USO/DES-TINO |
| 1 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1361/2020 30/07/2020 | CROWLEY TRANSPORTE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS DE TELA FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 1,800 FACTURA NÚMERO: HON-4045 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
|  |  |  | MASCARILLS KN95 FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 165 FACTURA NÚMERO: HON-4045 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 2 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1363/2020 11/08/2020 | SEGURIDAD INDUSTRIAL Y EQUIPAMIENTO S.A. DE C.V. | INFRARED FOREHEAD THERMOMETER MODELO: AD801 FABRICANTE: ZHENGZHOU AIQURA INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 200 FACTURA NÚMERO: STL202421 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | TRAJES MEDICOS DE BIOSEGURIDAD NIVEL 3 FABRICANTE: NANJING TRUST GARMENT CO., LTD. CANTIDAD: 200 FACTURA NÚMERO: STL202421 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | DISPOSABLE MASK FABRICANTE: QUANZHOU LUOJUN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: STL202416 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | KN95 PROTECTIVE MAS FABRICANTE: QUANZHOU LUOJUN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: STL202416 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 3 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1364/2020 30/07/2020 | DROGUERÍA FARMACÉU-TICOS EQUIVALEN-TES | MEDICAL VINYL EXAMINATION GLOVES FABRICANTE: SHIJIANZHUANG WALLY PLASTIC CO., LTD. CANTIDAD: 350,000 FACTURA NÚMERO: 3 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
| 4 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1365/2020 30/07/2020 | DIANA BEATRIZ VANEGAS DE MAGAÑA | 3 PLY DISPOSABLE FACE MASK FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 36,000 FACTURA NÚMERO: AS20016 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO Y COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | KN95 DISPOSABLE MASK FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 6,000 FACTURA NÚMERO: AS20016 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 5 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1366/2020 09/09/2020 | AVX INDUSTRIES PTE LTD. | DISPOSABLE MEDICAL MASK FABRICANTE: JIN XIAN ACTION INDUSTRIAL CO., LTD. CANTIDAD: 2,500 FACTURA NÚMERO: VMB01-05 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
| 6 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1367/2020 30/07/2020 | CICELA CANDELARIA OLANO MARTÍNEZ | LATEX EXAMINATION GLOVES PF FABRICANTE: MAXTER GLOVE MANUFACTURING SDN BHD CANTIDAD: 1,950 CAJAS FACTURA NÚMERO: POZ2000239 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 7 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1368/2020 30/07/2020 | GRUPO 9, S.A. DE C.V. | KN95 PROTECTIVE MASK FABRICANTE: SHENZHEN JIAYUAN TECHNOLOGY INDUSTRY CO., LTD. CANTIDAD: 32,000 FACTURA NÚMERO: D202005225 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 8 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1371/20 12/08/2020 | PCH CARGO, S.A DE C.V. | OXÍMETROS DE PULSO MODELO: YK-009 FABRICANTE: LONGNAN RENZHONG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: SC2020616AD | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 9 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1373/2020 28/07/2020 | PROMOCIÓN MÉDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | ELISA/VIRCLIA VALIDATION SAMPLES MODELO: EVVALS FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 2 KITS FACTURA NÚMERO: SIV-V012001702 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | VIRCLIA LOTUS DYE KIT MODELO: VLDK FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 2 KITS FACTURA NÚMERO: SIV-V012001702 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | REACTIVOS AUXILIARES VIRCLIA MODELO: VCMAR FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 8 KITS FACTURA NÚMERO: SIV-V012001702 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | HERPES SIMPLEX 1+2 VIRCLIA IgG MONOTEST MODELO: VCM034 FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 6 KITS FACTURA NÚMERO: SIV-V012001702 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | REACTIVOS AUXILIARES VIRCLIA MODELO: VCMAR-W1 FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 37 KITS FACTURA NÚMERO: SIV-V012001702 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | REACTIVOS AUXILIARES VIRCLIA MODELO: VCMAR-DS FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 37 KITS FACTURA NÚMERO: SIV-V012001702 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | PRUEBAS COVID-19 VIRCLIA IgG MONOTEST MODELO: VCM097 FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 167 KITS X 24 U 4,008 UNIDADES FACTURA NÚMERO: SIV-V012001702 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | PRUEBAS COVID-19 VIRCLIA IgM+IgA MONOTEST MODELO: VCM098 FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 292 KITS X 24 U 7,008 UNIDADES FACTURA NÚMERO: SIV-V012001749 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | PRUEBAS COVID-19 VIRCLIA IgG MONOTEST MODELO: VCM097 FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 295 KITS X 24 U 7,080 UNIDADES FACTURA NÚMERO: SIV-V012001749 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 10 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1375/2020 30/07/2020 | GLOBAL BUSINESS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | MASCARILLA DESECHABLE DE USO NORMAL FABRICANTE: ZHEJIANG WHARNEY DAILY CHEMICAL CO. LTD. CANTIDAD: 60,000 FACTURA NÚMERO: HY20GB02012-3 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO Y COMERCIA-LIZACIÓN |
| 11 | UIEDM-COVID-19-PE-R27/1376/2020 29/07/2020 | CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA CENTROÁ-MERICANA, S.A. DE C.V. | OXÍMETROS DE PULSO MODELO: C101A2 FABRICANTE: SHENZHEN IMDK MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 2,000 FACTURA NÚMERO: PI-KARENM2020612 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 12 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1377/2020 30/07/2020 | DISTRIBUIDO-RA MACRO, S.A. DE C.V. | OXÍMETROS DE PULSO MODULO: C101A2 FABRICANTE: SHENZHEN IMDK MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 200 FACTURA NÚMERO: YD071601 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | OXÍMETROS DE PULSO MODULO: C101A2 FABRICANTE: SHENZHEN IMDK MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 100 FACTURA NÚMERO: YD071601 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 13 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1381/2020 11/08/2020 | HEALTHCO PRODUCTS S.A. DE C.V. | CAJA DE DESINFECCIÓN UV FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 50 FACTURA NÚMERO: 20200628 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 14 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1382/2020 17/08/2020 | VILMORIN-MIKADO EL SALVADOR S.A DE C.V. | DISPOSABLE FACE MASK FABRICANTE: NINGBO LAIDA AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: VILM20200612 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
| 15 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1383/2020 04/08/2020 | DISTRIBUIDORA IMPORT DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS DE 3 CAPAS FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 100,000 FACTURA NÚMERO: YWS2006224 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
|  |  |  | MASCARILLAS KN95 FABRICANTE: LANXI XIONGHENG MATERNAL AND CHILD PRODUCTS CO., LTD. CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: YWS2006224 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 16 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1385/2020 10/08/2020 | LEMASAL S.A DE C.V. | DISPOSABLE FACE MASK FABRICANTE: DONGYANG JIAYING PROTECTIVE EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 250,000 FACTURA NÚMERO: 3947602 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO Y COMERCIA-LIZACIÓN |
| 17 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1388/2020 18/08/2020 | GREENMED, S.A. DE C.V. | OXÍMETROS DE PULSO MODELO: YK-81C FABRICANTE: XUZHOU YONKKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 200 FACTURA NÚMERO: S20200708 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 18 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1390/2020 26/08/2020 | TESLA & CONSULTING, S.A. DE C.V. | OXÍMETROS MODELO: P-01 FABRICANTE: SHENZHEN JIANGNAN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 300 FACTURA NÚMERO: PO022020 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 19 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1394/2020 20/08/2020 | OXI-RENT, S.A. DE C.V. | OXÍMETROS DE PULSO MODELO: YSFPO80C FABRICANTE: XUZHOU YONGKANG ELECTRONIC SCIENCE TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 200 FACTURA NÚMERO: YS2020LCL0623 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 20 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1397/2020 18/08/2020 | TAKCHAY, S.A. DE C.V. | OXÍMETROS MODELO: P-01 FABRICANTE: SHENZHEN JIANGNAN MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 1,000 FACTURA NÚMERO: PI-20200611 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 21 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1399/2020 20/08/2020 | INVERSIONES SINAI S.A. DE C.V. | INFRARED THERMOMETER MODELO: PKR-T3 FABRICANTE: ANHUI PAIKERUI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 500 FACTURA NÚMERO: PRKW20062302 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 22 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1404/2020 19/08/2020 | COMBATE S.A DE C.V. | ONE-TIME PLANE RESPIRATORS (NON-MEDICAL) FABRICANTE: LANXI MANZHEN GARMENT CO., LTD. CANTIDAD: 1,612,000 FACTURA NÚMERO: 20200620 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | FACE MASK FOR CHILDREN FABRICANTE: TIANCHANG FOREST ELECTRIC TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 60,000 FACTURA NÚMERO: 20200620 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 23 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1405/2020 12/08/2020 | ALMACENES SIMAN, S.A DE C.V. | THERMOMETER MODELO: HZK-801 FABRICANTE: JIANGXI BIGHEALTHY TECH CO., LTD. CANTIDAD: 100 FACTURA NÚMERO: 3966 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 24 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1408/2020 12/08/2020 | FLOR DE MARIA SIGARAN DE ORELLANA | TERMÓMETROS INFRARROJOS, MODELO CK-T1503 FABRICANTE: BELLA (GZ) INTELLIGENT INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD CANTIDAD: 25 FACTURA NÚMERO: 20200704SA | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
| 25 | UIEDM-COVID-19-PE-R27/1409/2020 31/07/2020 | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE EL SALVADOR | 3PLY DISPOSABLE CIVILIAN MASK (NON-MEDICAL) FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 15,000 FACTURA NÚMERO: FL1019 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INSTITUCI-ONAL |
| 26 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1410/2020 08/08/2020 | LA ROCA Y HERMANOS, S.A. DE C.V. | TERMÓMETRO INFRARROJO FABRICANTE: DENJOY DENTAL CO., LTD. CANTIDAD: 900 FACTURA NÚMERO: HPI-S2-2020072801 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 27 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1411/2020 11/09/2020 | SERDINSA, S.A. DE C.V. | TERMÓMETRO INFRARROJO MODELO: R7 FABRICANTE: HENAN BINGZUN INDUSTRIAL CO., LTD. CANTIDAD: 30 FACTURA NÚMERO: 00627 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
| 28 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1412/2020 18/08/2020 | FACINI, S.A. DE C.V. | MASCARILLA KN95 PARA NIÑO FABRICANTE: YIWU SHENNUO DRESSES CO., LTD. CANTIDAD: 40,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | TERMÓMETRO INFRARROJO MODELO: CF-818 FABRICANTE: KEDY TECH (GANZHOU) ELECTRONICS CO., LTD. CANTIDAD: 1,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | TERMÓMETRO DE PARED MODELO: K3 FABRICANTE: SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC CO., LTD. CANTIDAD: 150 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | MASCARILLA KN95 PARA NIÑO FABRICANTE: YIWU SHENNUO DRESSES CO., LTD. CANTIDAD: 40,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-2 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | TERMÓMETRO INFRARROJO MODELO: CF-818, FABRICANTE: KEDY TECH (GANZHOU) ELECTRONICS CO., LTD. CANTIDAD: 1,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-2 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | TERMÓMETRO DE PARED MODELO: K3 FABRICANTE: SHENZHEN QIANGWEI ELECTRONIC CO., LTD. CANTIDAD: 108 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-2 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 29 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1414/2020 13/08/2020 | FLOR DE MARÍA SIGARÁN DE ORELLANA | MASCARILLA DESECHABLE NO MÉDICA FABRICANTE: TONGCHENG RONGTONG PROTECTIVE MATERIAL CO., LTD. CANTIDAD: 12,000 FACTURA NÚMERO: 20200706SA | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 30 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1416/2020 17/08/2020 | MARÍA ELENA HERNÁNDEZ IBARRA | MASCARILLA KN95 FABRICANTE: TIANJIN AOMA SHOES CO., LTD CANTIDAD: 60 PAQUETES X 20 UNIDADES FACTURA NÚMERO: 4516 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO Y COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | MASCARILLA DESECHABLES DE 3 CAPAS FABRICANTE: ANHUI RUNCHENG ELECTRICAL AND MECHANICAL CO., LTD. CANTIDAD: 40 PAQUETES X 50 UNIDADES FACTURA NÚMERO: 4516 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 31 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1417/2020 17/08/2020 | CHRISTIAN STANLEY MOLINA MARTÍNEZ | THERMOMETER BERRCOM JXB-178 FABRICANTE: GUANGZHOU BERRCOM MEDICAL DEVICE CO., LTD CANTIDAD: 50 FACTURA NÚMERO: 1328 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 32 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1418/2020 17/08/2020 | BFI EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | INFRARED THERMOMETER MODELO: CK-T1502 FABRICANTE: SHENZHEN CHANGKUN TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 200 ORDEN DE COMPRA NÚMERO 0336 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 33 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1419/2020 20/08/2020 | LA ROCA Y HERMANOS, S.A. DE C.V. | OXÍMETROS DE PULSO MODELO: C101H1 FABRICANTE: SHENZHEN IMDK MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 1,000 FACTURA NÚMERO: LKS-20200705 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 34 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1420/2020 14/08/2020 | CONSTRUC-TORA E INMOBILIARIA CENTROAMÉ-RICANA, S.A. DE C.V. (CONICA, S.A. DE C.V.) | MASCARILLAS KN95 FABRICANTE: ZHANGZHOU KANGWEI MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 100,000 FACTURA NÚMERO: PI-KARENM2020 617 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 35 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1421/2020 13/08/2020 | GRUPO DE MATERIAL S.A. DE CV. | DISPOSABLE FACE MASK FABRICANTE: CHANGZHOU FENGFENG FILTER MATERIAL CO., LTD. CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: GM3321 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO Y COMERCIA-LIZACIÓN |
| 36 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1426/2020 02/09/2020 | GRUPO AKER S.A. DE C.V. | PROTECTIVE MASK KN95 FABRICANTE: WENZHOU LEIKANG TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 3,000 FACTURA NÚMERO: LKM200628-02 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | PROTECTIVE MASK KN95 FABRICANTE: ZHEJIANG SHAOHUA MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 2,000 FACTURA NÚMERO: LKM200628-02 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | MEDICAL INFRARED THERMOMETER FABRICANTE: SHENZHEN PACOM MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD. CANTIDAD: 100 FACTURA NÚMERO: PIJM20200625-B | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 37 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1427/2020 20/08/2020 | RAMÓN WALDOMAR MUÑOZ CHAVEZ | KN95 PROTECTIVE MASK BLACK FABRICANTE: SANTOU JIUYEFANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD:500 FACTURA NÚMERO: CI-20200722 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO PERSONAL |
|  |  |  | KN95 PROTECTIVE MASK PINK FABRICANTE: SANTOU JIUYEFANG MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. CANTIDAD: 500 FACTURA NÚMERO: CI-20200722 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 38 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1428/2020 18/08/2020 | BLANCA LAURA LOBOS | DISPOSABLE PROTECTIVE MASK (NON-MEDICAL) FABRICANTE: ANHUI ELECTRIC GROUP CO., LTD CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: 185556 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | DISPOSABLE PROTECTIVE MASK (NON-MEDICAL) FABRICANTE: ANHUI ELECTRIC GROUP CO., LTD CANTIDAD: 4,000 FACTURA NÚMERO: 185252 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 39 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1429/2020 24/08/2020 | FORMUCASA, S.A. DE C.V. | DESINFECTANTE CP-64 FABRICANTE: ROCHESTER MIDLAND CORPORATION CANTIDAD: 250 CASE (4 GL/CASE) FACTURA NÚMERO: INV00187963 | PRODUCTO HIGIÉNICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 40 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1430/2020 19/08/2020 | LUNA VENTURA, S.A. DE C.V. | DISPOSABLE MASK NON-MEDICAL FABRICANTE: GUANGZHOU SHANGDI SCIENCE AND TECHNOLOGY INDUSTRIAL CO., LTD. CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: 20200520001L | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | DISPOSABLE MASK FABRICANTE: DONGGUAN UFA SUPPLY CHAIN SERVICE CO., LTD. CANTIDAD: 1,000 FACTURA NÚMERO: 20200520001L | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | TERMÓMETROS INFRARROJOS MODELO: TG8818H FABRICANTE: HUNAN TUOGAO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 50 FACTURA NÚMERO: 20200520001L | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 41 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1431/2020 18/08/2020 | JOSÉ ARNOLDO CARBALLO SARAGOZA | OXÍMETROS DE PULSO MODELO: C101B1 FABRICANTE: SHENZHEN IMDK MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 200 FACTURA NÚMERO: CHD-C202007018 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 42 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1434/2020 19/08/2020 | LA ROCA Y HERMANOS S.A. DE C.V. | DISPOSABLE ADULT PROTECTIVE MASK FABRICANTE: HOCO TECHNOLOGY DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., LTD. CANTIDAD: 1,002,000 FACTURA NÚMERO: HPI-S2-2020080601 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | KN95 EFFICIENT PROTECTIVE MASK FABRICANTE: HOCO TECHNOLOGY DEVELOPMENT (SHENZHEN) CO., LTD. CANTIDAD: 141,570 FACTURA NÚMERO: HPI-S2-2020080601 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 43 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1436/2020 19/08/2020 | COMBATE S.A. DE C.V. | KN95 PROTECTIVE MASK FABRICANTE: ZHEJIANG JIALONG OUTDOOR PRODUCTS CO., LTD. CANTIDAD: 99,200 FACTURA NÚMERO: SIN NÚMERO | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | KN95 PROTECTIVE MASK FABRICANTE: ZHEJIANG JIALONG OUTDOOR PRODUCTS CO., LTD. CANTIDAD: 800 FACTURA NÚMERO: SIN NÚMERO | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 44 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1437/2020 19/08/2020 | CODREISA, S.A. DE C.V. | GAFAS DE SEGURIDAD (ANTI-FOG GOGGLE) MODELO: AM1 FABRICANTE: SHENZHEN AURORA TECHNOLOGY LIMITED CANTIDAD: 2,100 FACTURA NÚMERO: ARSV20200710 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 45 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1439/2020 14/08/2020 | PROMOCIÓN MÉDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | REACTIVOS AUXILIARES VIRCLIA MODELO: VCMAR-W1 FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 150 KITS FACTURA NÚMERO: SIV-V0120017860 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | REACTIVOS AUXILIARES VIRCLIA MODELO: VCMAR-DS FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 70 KITS FACTURA NÚMERO: SIV-V0120017860 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | PRUEBAS COVID-19 VIRCLIA IgM+IgA MONOTEST MODELO: VCM098 FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 128 KITS FACTURA NÚMERO: SIV-V0120017860 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 46 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1440/2020 21/08/2020 | JUAN DIEGO ERNESTO PORTILLO LÓPEZ | MASCARILLAS KN95 FABRICANTE: SHANDONG ZHUSHI PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. CANTIDAD: 45,000 FACTURA NÚMERO: 10210 - no. PI000093 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 47 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1442/2020 03/09/2020 | JOSÉ MANUEL CARRANZA BONILLA | TERMÓMETROS INFRARROJOS MODELO: HG01 FABRICANTE: HUNAN HONGGAO ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 305 FACTURA NÚMERO: 82382 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 48 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1444/2020 01/09/2020 | TRENDY JOYAS, S.A. DE C.V. | TRAJE BLANCO FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
|  |  |  | TERMÓMETRO INFRARROJO MODELO: CF-818 FABRICANTE: KEDY TECH (GANZHOU) ELECTRONICS CO., LTD. CANTIDAD: 1,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
| 49 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1448/2020 25/08/2020 | LABORATO-RIO DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS QUÍMICAS CONSOLIDADAS, S.A. DE C.V. | MASCARILLAS DESECHABLES DE 3 CAPAS FABRICANTE: SHANDONG MINGHUA INDUSTRIAL CO., LTD. CANTIDAD: 30,000 FACTURA NÚMERO: 20200503-1 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 50 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1454/2020 27/08/2020 | LA ROCA Y HERMANOS S.A. DE C.V. | MASK DISPOSABLE PROTECTIVE FABRICANTE: SHENZHEN SIGNO GROUP TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 200,000 FACTURA NÚMERO: SG-20200814-1 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | COMERCIA-LIZACIÓN |
| 51 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1456/2020 31/08/2020 | C & M INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | KN95 FACE MASK FABRICANTE: GUANGDONG JIAYONG INDUSTRIAL CO., LTD. CANTIDAD: 8,000 FACTURA NÚMERO: 20200630-5 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. | USO INTERNO |
|  |  |  | DISPOSABLE PROTECTIVE MASK FABRICANTE: JIEBAO DAILY CHEMICAL (XIANGXI) CO., LTD. CANTIDAD: 14,000 FACTURA NÚMERO: 20200630-5 | DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |
|  |  |  | DISPOSABLE NITRILE GLOVES FABRICANTE: SHANDONG XINGYU GLOVES CO., LTD. CANTIDAD: 6,000 FACTURA NÚMERO: 20200630-5 | NO ES DISPOSITIVO MÉDICO | EN ATENCIÓN A LAS CARACTERÍSTICAS Y EL USO DECLARADO DEL PRODUCTO, SE CONCLUYÓ QUE NO ES OBJETO DE COMPETENCIA DE ESTA DIRECCIÓN. |  |

24.20.6.4. Aprobar el dictamen técnico de las solicitudes de permiso especial de importación en el marco de la emergencia nacional por Covid-19 de productos sujetos a condición, según el detalle siguiente:

| DICTAMEN DE IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS POR LA EMERGENCIA NACIONAL COVID-19 SUJETO A CONDICIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OFICIO | SOLICITANTE | PRODUCTOS | CONDICIONES |
| 1 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1362/2020 30/07/2020 | COMUNIKART LEX, S.A. DE C.V. | OXÍMETROS FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 100 FACTURA NÚMERO: LSK-20200630L | DEBE DEMOSTRAR LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN RELACIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA FABRICACIÓN DE OXÍMETROS DE PULSO CONFORME A NORMAS COMO ISO 13485, 93/42/EEC U HOMÓLOGA. EN SU DEFECTO, PODRÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO ANTE LA ENTIDAD REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA ENTIDAD REGULADORA DE REFERENCIA INTERNACIONAL. ASIMISMO, DEBERÁN PRESENTAR FOTOGRAFÍAS DE EMPAQUE PRIMERO Y SECUNDARIO DE LOS DISPOSITIVOS Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS, EN LOS CUALES SE PUEDAN IDENTIFICAR SUS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (MARCA, MODELO, NOMBRE DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA). ADICIONALMENTE, DEBERÁN PRESENTAR COMPROBANTE DE INSCRIPCIÓN COMO IMPORTADOR DE INSUMOS MÉDICOS ANTE LA UNIDAD DE ESTABLECIMIENTOS Y PODERES DE ESTA DIRECCIÓN. |
| 2 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1369/2020 30/07/2020 | STB COMPUTER, S.A. DE C.V. | OXÍMETROS MODELO: YAD-002 FABRICANTE: SHENZHEN VISION OF LIGHT ELECTRONICS CO., LTD. CANTIDAD: 2,940 FACTURA NÚMERO: 20-0710 | DEBE DEMOSTRAR LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN RELACIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA FABRICACIÓN DE OXÍMETROS DE PULSO, CONFORME A NORMAS COMO ISO 13485, 93/42/EEC U HOMÓLOGA. EN SU DEFECTO, PODRÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO ANTE LA ENTIDAD REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA ENTIDAD REGULADORA DE REFERENCIA INTERNACIONAL. ASIMISMO, DEBERÁN PRESENTAR FOTOGRAFÍAS DE EMPAQUE PRIMERO Y SECUNDARIO DE LOS DISPOSITIVOS Y FICHAS TÉCNICAS, EN LOS CUALES SE PUEDAN IDENTIFICAR SUS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (MARCA, MODELO, NOMBRE DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA). |
| 3 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1381/2020 11/08/2020 | HEALTHCO PRODUCTS S.A. DE C.V. | OXÍMETRO FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 100 FACTURA NÚMERO: 20200628 | SELLADO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS: OXÍMETRO Y NEBULIZADOR DECLARADOS, CON EL COMPROMISO DE DEMOSTRAR LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD CON RELACIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA FABRICACIÓN DE OXÍMETROS Y NEBULIZADORES, CONFORME A NORMAS COMO ISO 13485, 93/42/EEC U HOMÓLOGA. EN SU DEFECTO, PODRÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DEL PRODUCTO ANTE LA ENTIDAD REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA ENTIDAD REGULADORA DE REFERENCIA INTERNACIONAL. ASIMISMO, DEBERÁN PRESENTAR FOTOGRAFÍAS DE EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO DE LOS DISPOSITIVOS Y FICHAS TÉCNICAS, EN LOS CUALES SE PUEDAN IDENTIFICAR SUS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS (MARCA, MODELO, NOMBRE DEL FABRICANTE Y DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA). |
|  |  |  | NEBULIZADOR FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 50 FACTURA NÚMERO: 20200628 |  |
| 4 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1392/2020 21/08/2020 | INDUSTRIAS SANCHIA, S.A. DE C.V. | TERMÓMETRO DIGITAL FABRICANTE: HANGZHOU HUA'AN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENTS CO., LTD. CANTIDAD: 2,000 FACTURA NÚMERO: TS-03127/20 | DEBE ACLARAR QUE EL DISEÑO DE SOBRE ETIQUETADO REMITIDO Y VERIFICADO POR PARTE ESTA DIRECCIÓN, DEBE SER COLOCADO EN EL EMPAQUE DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS DECLARADOS EN LAS FACTURAS NO. TS-03127/20, CONSIGNADAS A INDUSTRIAS SANCHIA, S.A. DE C.V. |
|  |  |  | TERMÓMETRO DIGITAL FABRICANTE: DONGGUAN CITY GOOD HEALTH ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 500 FACTURA NÚMERO: TS-03127/20 |  |
|  |  |  | TERMÓMETRO DIGITAL FABRICANTE: HANGZHOU HUA'AN MEDICAL & HEALTH INSTRUMENTS CO., LTD. CANTIDAD: 500 FACTURA NÚMERO: TS-03127/20 |  |
|  |  |  | MONITOR DE PRESIÓN SANGUÍNEA FABRICANTE: SHENZHEN YUEZHONXING TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 60 FACTURA NÚMERO: TS-03127/20 |  |
|  |  |  | MONITOR DE PRESIÓN SANGUÍNEA FABRICANTE: HANGZHOU SEJOY ELECTRONIC & INSTRUMENTS CO., LTD. CANTIDAD: 48 FACTURA NÚMERO: TS-03127/20 |  |
| 5 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1395/2020 03/09/2020 | HEALTHCO PRODUCTS, S.A. DE C.V. | COMPRESSOR NEBULIZER FABRICANTE: SIN IDENTIFICAR CANTIDAD: 30 FACTURA NÚMERO: SP2020062602 | SELLADO DE LOS PRODUCTOS BAJO EL COMPROMISO DE NO DISTRIBUIRLOS, NI COMERCIALIZARLOS, HASTA DEMOSTRAR LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL FABRICANTE CON RELACIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA NEBULIZADORES, CONFORME A NORMAS COMO ISO 13485, 93/42/EEC U OTRA HOMÓLOGA, O EN SU DEFECTO DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECÍFICOS DEL DISPOSITIVO, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD BÁSICA Y FUNCIONAMIENTO ESENCIAL DE ACUERDO A SU NATURALEZA. DE MANERA ALTERNATIVA, PODRÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DEL DISPOSITIVO ANTE LA ENTIDAD REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA ENTIDAD REGULADORA DE REFERENCIA INTERNACIONAL. |
|  |  |  | MESH NEBULIZER FABRICANTE: SIN IDENTIFICAR CANTIDAD: 50 FACTURA NÚMERO: SP2020062602 |  |
| 6 | UIEDM-COVID-19-PE-R33/1406/2020 01/09/2020 | JAIME RICARDO LÓPEZ LUNA | FINGER PULSE OXIMETER MODELO: 500 BL FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 100 FACTURA NÚMERO: LC071020SS | SELLADO DE LOS PRODUCTOS BAJO EL COMPROMISO DE NO DISTRIBUIRLOS, HASTA DEMOSTRAR LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL FABRICANTE CON RELACIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA OXÍMETROS DE PULSO, CONFORME A NORMAS COMO ISO 13485, 93/42/EEC U OTRA HOMÓLOGA, O EN SU DEFECTO DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECÍFICOS DEL DISPOSITIVO, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD BÁSICA Y FUNCIONAMIENTO ESENCIAL DE ACUERDO A SU NATURALEZA. DE MANERA ALTERNATIVA, PODRÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DEL DISPOSITIVO ANTE LA ENTIDAD REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA ENTIDAD REGULADORA DE REFERENCIA INTERNACIONAL. ASIMISMO, DEBERÁ PROPORCIONAR LOS NÚMEROS DE SERIE/LOTE DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS SUJETOS DE IMPORTACIÓN Y EL DETALLE DE PROYECCIÓN DE SU DISTRIBUCIÓN EN RELACIÓN AL TOTAL DE EMPLEADOS. |
| 7 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1412/2020 18/08/2020 | FACINI, S.A. DE C.V. | GUANTES DE LÁTEX FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 3,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS PRODUCTOS; EN CONSIDERACIÓN A LO ANTERIOR Y DE ACUERDO A LO DISPUESTO SE REQUIERE QUE REMITA AL CORREO DONACIONES@MEDICAMENTOS.GOB.SV FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES (PRIMARIOS Y SECUNDARIOS) DEL PRODUCTO IMPORTADO Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS, EN DONDE SE PUEDA IDENTIFICAR CLARAMENTE: NOMBRE COMERCIAL, MARCA, MODELO, NOMBRE DEL FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y USOS DESTINADOS POR EL FABRICANTE. ASIMISMO, PARA AQUELLOS QUE SEAN CLASIFICADOS COMO DISPOSITIVOS MÉDICOS SUJETOS DE REGULACIÓN POR PARTE DE ESTA DIRECCIÓN, DEBERÁN PRESENTAR CERTIFICADOS DE CALIDAD EN RELACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES COMO ISO13485, DIRECTIVA 93/42/EEC O NORMA HOMÓLOGA, LOS CUALES AMPAREN LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS A IMPORTAR, O EN SU DEFECTO, DEBERÁN PRESENTAR COMPROBANTE DE REGISTRO SANITARIO O AUTORIZACIÓN DE LOS MISMOS ANTE UNA ENTIDAD REGULADORA DE REFERENCIA. |
|  |  |  | TERMÓMETRO DIGITAL FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 1,200 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 |  |
|  |  |  | GABACHA FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 |  |
|  |  |  | CUBRE ZAPATO FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 50,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 |  |
|  |  |  | GORRO FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 100,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 |  |
|  |  |  | MASCARILLA DESECHABLE PARA NIÑO FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 100,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 |  |
|  |  |  | MASCARILLA DESECHABLE RECTANGULAR (10PCS/BOLSA) FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 180,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 |  |
|  |  |  | MASCARILLA DESECHABLE RECTANGULAR (50PCS/CAJA) FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 165,600 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 |  |
|  |  |  | MASCARILLA KN95 FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 40,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 |  |
|  |  |  | MASCARILLA KN95 CON FILTRO FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 22,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-1 |  |
|  |  |  | TERMÓMETRO DIGITAL FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 2,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-2 |  |
|  |  |  | CUBRE ZAPATO FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 50,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-2 |  |
|  |  |  | GORRO FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 100,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-2 |  |
|  |  |  | MASCARILLA DESECHABLE PARA NIÑO FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 120,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-2 |  |
|  |  |  | MASCARILLA DESECHABLE RECTANGULAR (10PCS/BOLSA) FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 200,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-2 |  |
|  |  |  | MASCARILLA DESECHABLE RECTANGULAR (50PCS/CAJA) FABRICANTE: NO IDENTIFIADO CANTIDAD: 100,800 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-2 |  |
|  |  |  | MASCARILLA KN95 FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 13,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-2 |  |
|  |  |  | MASCARILLA KN95 CON FILTRO FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 24,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-2 |  |
|  |  |  | MASCARILLA DESECHABLE RECTANGULAR (50PCS/CAJA) FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 7,200 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-4 |  |
| 8 | UIEDM-COVID-19-PE-R34/1422/2020 11/08/2020 | MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR | INVITROGEN ULTRAPURE BSA (5mg/ml) 5x50 mg FABRICANTE: THERMO FISHER SCIENTIFIC CANTIDAD: 15 UNIDADES FACTURA NÚMERO: SIN NÚMERO DE REFERENCIA | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA EL FABRICANTE DEL PRODUCTO DONADO EN RELACIÓN CON ESTÁNDARES QUE AMPAREN LA MANUFACTURA DEL PRODUCTO. EN SU DEFECTO, PODRÁN PRESENTAR COMPROBANTE DE REGISTRO SANITARIO DE LOS PRODUCTOS ANTE LA ENTIDAD REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA ENTIDAD REGULADORA DE REFERENCIA INTERNACIONAL, DICHA INFORMACIÓN SERÁ EVALUADA COMO PARTE DEL SEGUIMIENTO DEL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DEL DONATIVO. |
| 9 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1423/2020 12/08/2020 | MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR | SET OF PRIMERS AND PROBES FOR COVID-19 TESTS FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 2 FACTURA NÚMERO: 202004586-TW | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR EL NOMBRE COMERCIAL, MODELO, MARCA, FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y DEMÁS DATOS CONSIGNADOS EN EL EMPAQUE Y DE LOS INSERTO, POR ELLO SE AUTORIZA EL DESADUANAJE Y SE ORDENA LA REMISIÓN DE FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS. |
| 10 | COVID-19-PE-R23/1425/2020 11/08/2020 | MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR | MAGNESIUM SULFATE CONCENTRATE FOR 1L STANDARD SOLUTION FABRICANTE: JENA BIOSCIENCE GMBH - CANTIDAD: 15 UNIDADES FACTURA NÚMERO: SIN NÚMERO DE REFERENCIA | NO FUE POSIBLE IDENTIFICAR LO SIGUIENTE: CERTIFICADO DE ANALISIS DE PRODUCTO TERMINADO DEL LOTE SUJETO DE IMPORTACION, ASI COMO, EL CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA EL FABRICANTE DEL PRODUCTO DONADO EN RELACIÓN CON ESTÁNDARES QUE AMPAREN LA MANUFACTURA DEL PRODUCTO. EN SU DEFECTO, PODRÁN PRESENTAR COMPROBANTE DE REGISTRO SANITARIO DE LOS PRODUCTOS ANTE LA ENTIDAD REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA ENTIDAD REGULADORA DE REFERENCIA INTERNACIONAL. |
| 11 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1432/2020 01/09/2020 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | OXÍMETROS DE PULSO FABRICANTE: SHENZHEN LINKE TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 200 FACTURA NÚMERO: SCL20008 | SELLADO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: OXÍMETRO DE PULSO, BAJO EL COMPROMISO DE NO COMERCIALIZAR NI DISTRIBUIRLOS HASTA DEMOSTRAR LA AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DE LOS MISMOS ANTE LA AGENCIA REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA DE REFERENCIA INTERNACIONAL. ASIMISMO, DEBERÁN PRESENTAR FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO, EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LAS QUE SE VISUALICEN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS MISMOS COMO: NOMBRE DE FABRICANTE, MARCA, MODELO Y DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA. EN SU DEFECTO, DEBERÁN FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTA DIRECCIÓN. |
| 12 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1439/2020 14/08/2020 | PROMOCIÓN MÉDICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | PRUEBAS COVID-19 VIRCLIA IgM+IgA MONOTEST FABRICANTE: VIRCELL MICROBIOLOGISTS CANTIDAD: 192 KITS FACTURA NÚMERO: SIV-V0120017860 | SELLADO DE LOS PRODUCTOS, EN RAZÓN QUE LOS MISMOS EXCEDEN LA CANTIDAD ACEPTADA POR EL MINISTERIO DE SALUD DE EL SALVADOR, BAJO EL COMPROMISO DE ACLARAR POSTERIORMENTE EL DESTINO DE LOS REFERIDOS DISPOSITIVOS MÉDICOS. |
| 13 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1443/2020 01/09/2020 | DISTRIBUIDORA IMPORTADORA UNIVERSAL, S.A. DE C.V. | OXÍMETROS DE PULSO FABRICANTE: SHENZHEN LINKE TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 200 FACTURA NÚMERO: SCL20010 | SELLADO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS: OXÍMETROS DE PULSO, BAJO EL COMPROMISO DE NO COMERCIALIZAR NI DISTRIBUIRLOS HASTA DEMOSTRAR LA AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DE LOS MISMOS ANTE LA AGENCIA REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA DE REFERENCIA INTERNACIONAL. ASIMISMO, DEBERÁN PRESENTAR FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO, EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LAS QUE SE VISUALICEN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS MISMOS COMO: NOMBRE DE FABRICANTE, MARCA, MODELO Y DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA. EN SU DEFECTO, DEBERÁN FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTA DIRECCIÓN |
| 14 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1444/2020 01/09/2020 | TRENDY JOYAS, S.A. DE C.V. | CARETAS FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 10,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 | SELLADO DE LOS PRODUCTOS, BAJO EL COMPROMISO DE NO DISTRIBUIRLOS, NI COMERCIALIZARLOS. ASIMMISMO, DEBE DE PROPORCIONAR FOTOGRAFÍAS DE EMPAQUE E INSERTO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS IMPORTADOS CONSIGNADOS EN EL LITERAL G), EN LAS CUALES SE VISUALICE LEGIBLEMENTE CADA UNO DE LOS DATOS CONSIGNADOS EN LOS MISMOS, TALES COMO: NOMBRE COMERCIAL, CÓDIGO/MODELO, FABRICANTE, PLANTA DE MANUFACTURA, ESTÁNDARES DE CUMPLIMIENTO, ETC. ASIMISMO, SE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS QUE SEAN CONSIDERADOS SUJETOS DE REGULACIÓN POR PARTE DE LA PRESENTE DIRECCIÓN, DEBERÁN DEMOSTRAR LA GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL FABRICANTE CON RELACIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA, CONFORME A NORMAS COMO ISO 13485, 93/42/EEC U OTRA HOMÓLOGA, O EN SU DEFECTO DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECÍFICOS DEL DISPOSITIVO, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD BÁSICA Y FUNCIONAMIENTO ESENCIAL DE ACUERDO A SU NATURALEZA. DE MANERA ALTERNATIVA, PODRÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DEL DISPOSITIVO ANTE LA ENTIDAD REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA ENTIDAD REGULADORA DE REFERENCIA INTERNACIONAL. |
|  |  |  | GABACHON FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 5,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 |  |
|  |  |  | ZAPATERAS FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 24,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 |  |
|  |  |  | GORRO FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 50,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 |  |
|  |  |  | MASCARILLAS AZULES EN BOLSA FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 200,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 |  |
|  |  |  | MASCARILLAS AZULES EN CAJA FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 492,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 |  |
|  |  |  | MASCARILLAS KN95 FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 200,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 |  |
|  |  |  | MASCARILLAS KN95 FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 87,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 |  |
|  |  |  | MASCARILLA KN95 CON FILTRO FABRICANTE: NO IDENTIFICADO CANTIDAD: 24,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 |  |
|  |  |  | OXÍMETROS DE PULSO FABRICANTE: SHENZHEN ZHENGKANG TECHNOLOGY CO., LTD. CANTIDAD: 2,000 FACTURA NÚMERO: A20RM05024-3 |  |
| 15 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1450/2020 24/08/2020 | INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, S.A. DE C.V. | TERMÓMETROS INFRARROJOS FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD:2,400 FACTURA NÚMERO: ISA2020716 | SELLADO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS: OXÍMETROS DE PULSO Y TERMÓMETROS INFRARROJOS, BAJO EL COMPROMISO DE DEMOSTRAR LA AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DE LOS MISMOS ANTE UNA AGENCIA REGULADORA DE REFERENCIA O QUE PRESENTEN GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD EN RELACIÓN CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA FABRICACIÓN DE LOS PRODUCTOS CONFORME A NORMAS COMO ISO13485, 93/42/EEC O EQUIVALENTE. ASIMISMO, DEBERÁN PRESENTAR FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO, EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LAS QUE SE VISUALICEN LOS DATOS DE ESTOS, PRINCIPALMENTE: NOMBRE DE FABRICANTE, MARCA, MODELO Y DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA. EN SU DEFECTO, DEBERÁN FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTA DIRECCIÓN. |
|  |  |  | OXÍMETROS DE PULSO FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 2,600 FACTURA NÚMERO: ISA2020716 |  |
| 16 | UIEDM-COVID-19-PE-R35/1453/2020 31/08/2020 | RAMÓN WALDOMAR MUÑOZ CHÁVEZ | OXÍMETROS DE PULSO FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 200 FACTURA NÚMERO: YY20200704 | SELLADO DEL DISPOSITIVO MÉDICO: OXÍMETRO DE PULSO, BAJO EL COMPROMISO DE NO COMERCIALIZAR NI DISTRIBUIRLOS HASTA DEMOSTRAR LA AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO DE LOS MISMOS ANTE UNA AGENCIA REGULADORA DE REFERENCIA O GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL FABRICANTE EN RELACIÓN CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EN LA FABRICACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS CONFORME A NORMAS COMO ISO13485 O 93/42/EEC. ASIMISMO, DEBERÁN PRESENTAR FOTOGRAFÍAS DEL PRODUCTO, EMPAQUE PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LAS QUE SE VISUALICEN LAS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DE LOS MISMOS COMO: NOMBRE DE FABRICANTE, MARCA, MODELO Y DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA. EN SU DEFECTO, DEBERÁN FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTA DIRECCIÓN |
| 17 | UIEDM-COVID-19-PE-R36/1455/2020 16/09/2020 | LOLITA ISABEL LÓPEZ CONTRERAS | OXÍMETROS DE PULSO FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 50 FACTURA NÚMERO: S/N | SELLADO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS: OXÍMETROS DE PULSO Y TERMÓMETROS INFRARROJOS, BAJO EL COMPROMISO DE NO COMERCIALIZARLOS NI DISTRIBUIRLOS, HASTA PRESENTAR FOTOGRAFÍAS DE LOS EMPAQUES (PRIMARIOS Y SECUNDARIOS) DEL PRODUCTO IMPORTADO Y DE LOS INSERTOS INCLUIDOS EN LOS MISMOS, EN DONDE SE PUEDA IDENTIFICAR CLARAMENTE: NOMBRE COMERCIAL, MARCA, MODELO, NOMBRE DEL FABRICANTE, DIRECCIÓN DE LA PLANTA DE MANUFACTURA Y USOS DESTINADOS POR EL FABRICANTE. ASIMISMO, DEBERÁN DEMOSTRAR GARANTÍA DEL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL FABRICANTE CON RELACIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS, CONFORME A NORMAS COMO ISO 13485, 93/42/EEC U OTRA HOMÓLOGA, O EN SU DEFECTO DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES DE CALIDAD ESPECÍFICOS DEL DISPOSITIVO, QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD BÁSICA Y FUNCIONAMIENTO ESENCIAL DE ACUERDO A SU NATURALEZA. DE MANERA ALTERNATIVA, PODRÁ PRESENTAR COMPROBANTE DE AUTORIZACIÓN O REGISTRO SANITARIO PARA LOS PRODUCTOS OXÍMETROS DE PULSO Y TERMÓMETROS INFRARROJOS ANTE LA ENTIDAD REGULADORA DEL PAÍS DE ORIGEN O UNA ENTIDAD REGULADORA DE REFERENCIA INTERNACIONAL. |
|  |  |  | TERMÓMETROS INFRARROJOS FABRICANTE: NO DISPONIBLE CANTIDAD: 25 FACTURA NÚMERO: S/N |  |

24.20.6.5. Autorizar la importación bajo la figura de visado sujeto a condición a:

| VISADOS SUJETOS A CONDICIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | OFICIO | SOLICITANTE | PRODUCTOS | CONDICIONES |
| 1 | UIEDM-VC-R33/0413/2020 09/09/2020 | DROGUERIA RAF. | ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS: GELATO ANESTESICO TOPICAL SABOR CHICLE BOMBA 20% GEL REGISTRO SANITARIO F015414042010 Y GELATO ANESTESICO TOPICAL SABOR CEREZA 20% GEL REGISTRO SANITARIO F012124032010, (MD) PREHMA PROPHY BRUSH RA FLAT REGISTRO SANITARIO IM047412032015, (MD) PREHMA SPONGE 2X2 N-W (30G) (BX X 5000) REGISTRO SANITARIO IM047212032015 Y (MD) PREHMA MICRO APPLICATOR REGISTRO SANITARIO IM146220082015. FACTURA NÚMERO: INV0655496 | SELLADO DE LAS SIGUIENTES ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS: GELATO ANESTESICO TOPICAL SABOR CHICLE BOMBA 20% GEL REGISTRO SANITARIO F015414042010 Y GELATO ANESTESICO TOPICAL SABOR CEREZA 20% GEL REGISTRO SANITARIO F012124032010, (MD) PREHMA PROPHY BRUSH RA FLAT REGISTRO SANITARIO IM047412032015, (MD) PREHMA SPONGE 2X2 N-W (30G) (BX X 5000) REGISTRO SANITARIO IM047212032015 Y (MD) PREHMA MICRO APPLICATOR REGISTRO SANITARIO IM146220082015; HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO SANITARIO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 2 | UIEDM-VC-R33/0414/2020 11/09/2020 | TECNO DIAGNÓSTICA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | INSUMOS MÉDICOS: VIDAS SARS-COV-2 IGG (9COM) CON NÚMERO DE PIM 4982020, VIDAS SARS-COV-2 IGM (9COM) CON NÚMERO DE PIM 4992020 Y VIDAS HS TROPONIN I. FACTURA NÚMERO: 1011824149 | SELLADO DE LOS INSUMOS MÉDICOS: VIDAS SARS-COV-2 IGG (9COM) CON NÚMERO DE PIM 4982020, VIDAS SARS-COV-2 IGM (9COM) CON NÚMERO DE PIM 4992020 Y VIDAS HS TROPONIN I, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 3 | UIEDM-VC-R33/0416/2020 11/09/2020 | DIAGNOSAL, S.A DE C.V | PRODUCTO: SOLUCIONES DE GLUCOSA PARA TOMA DE TOLERANCIA DE LA GLUCOSA REGISTRO SANITARIO IM042505032015 FACTURA NÚMERO: 289402. | SELLADO DEL PRODUCTO: SOLUCIONES DE GLUCOSA PARA TOMA DE TOLERANCIA DE LA GLUCOSA REGISTRO SANITARIO IM042505032015; HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 4 | UIEDM-VC-R33/0418/2020 14/09/2020 | PROMED, S.A. | INSUMOS MÉDICOS: COVID-19 VIRCLIA® IGG MONOTEST NÚMERO DE PIM 4212020. FACTURA NÚMERO: SIV-V012002027. | SELLADO DE LOS INSUMOS MÉDICOS: COVID-19 VIRCLIA® IGG MONOTEST NÚMERO DE PIM 4212020, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 5 | UIEDM-VC-R33/0419/2020 14/09/2020 | SALVATRADE SOLUTIONS, S.A DE C.V. | INSUMO MÉDICO: OXIMETER, BLOOD PRESSURE TESTER, GLASSES Y THERMOMETER, LOS CUALES NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO, FACTURAS SIN NÚMERO DE REFERENCIA CON NÚMERO DE GUÍA AÉREA 810-88994172, FECHA DE EXPORTACIÓN 2020.09.02. | SELLADO DEL INSUMO MÉDICO: OXIMETER, BLOOD PRESSURE TESTER, GLASSES Y THERMOMETER, LOS CUALES NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 6 | UIEDM-VC-R33/0420/2020 14/09/2020 | DROGUERÍA VIDES | INSUMO MÉDICO: BD ULTRA-FINE™/AGUJA PARA DISPOSITIVO DE INYECCIÓN TIPO PLUMA REGISTRO SANITARIO IM138509072015, FACTURA NÚMERO: 9008659895. | SELLADO DEL INSUMO MÉDICO: BD ULTRA-FINE™/AGUJA PARA DISPOSITIVO DE INYECCIÓN TIPO PLUMA REGISTRO SANITARIO IM138509072015, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 7 | UIEDM-VC-R33/0422/2020 16/09/2020 | BIOMÉDICA LEMUS, S.A. DE C.V. | INSUMO MÉDICO: DX-D 40G DETECTOR, EL CUAL NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO, FACTURA NÚMERO: 9070006436 | SELLADO DEL INSUMO MÉDICO: DX-D 40G DETECTOR, EL CUAL NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 8 | UIEDM-VC-R33/0425/2020 16/09/2020 | DROGUERÍA DIAGNOSTIKA CAPRIS, S.A DE C.V. | INSUMOS MÉDICOS: VIASURE SARS-COV-2 REAL TIME PCR DETECTION KIT NÚMERO DE PIM 5132020, DECLARADO FACTURA NÚMERO: M-1760. | SELLADO DE LOS INSUMOS MÉDICOS: VIASURE SARS-COV-2 REAL TIME PCR DETECTION KIT NÚMERO DE PIM 5132020, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 9 | UIEDM-VC-R33/0426/2020 16/09/2020 | LABORATORIO DE PRODUCTOS COSMÉTICOS Y AFINES CURTIS INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS COSMÉTICOS: DR. PIEX ANTITRANSPIRANTE PARA PIES CON ALOE VERA REGISTRO SANITARIO RCC01730618 Y DR. PIEX LOCIÓN DESODORANTE PARA PIES REGISTRO SANITARIO RCC01700618. FACTURA NÚMERO: 792 | SELLADO DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS: DR. PIEX ANTITRANSPIRANTE PARA PIES CON ALOE VERA REGISTRO SANITARIO RCC01730618 Y DR. PIEX LOCION DESODORANTE PARA PIES REGISTRO SANITARIO RCC01700618; HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE PAGO DE ANUALIDAD Y RENOVACIÓN DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 10 | UIEDM-VC-R33/0428/2020 22/09/2020 | RODRIGO RENE ALFARO HERNÁNDEZ | INSUMOS MÉDICOS: KIT DE PRUEBA DE HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH) CTK CON NÚMERO DE PIM 7232020, KIT DE PRUEBA DE T3 (TRIIODOTIRONINA) TOTAL CTK CON NÚMERO DE PIM 7212020 Y KIT DE PRUEBA DE T4 (TIROXINA) TOTAL CTK CON NÚMERO DE PIM 7202020, FACTURA NÚMERO: 24145 | SELLADO DE LOS INSUMOS MÉDICOS: KIT DE PRUEBA DE HORMONA ESTIMULANTE DE LA TIROIDES (TSH) CTK CON NÚMERO DE PIM 7232020, KIT DE PRUEBA DE T3 (TRIIODOTIRONINA) TOTAL CTK CON NÚMERO DE PIM 7212020 Y KIT DE PRUEBA DE T4 (TIROXINA) TOTAL CTK CON NÚMERO DE PIM 7202020, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 11 | UIEDM-VC-R33/0430/2020 22/09/2020 | CORPORACIÓN DENTAL DE EL SALVADOR | INSUMOS MÉDICOS: LOS PRODUCTOS SONICBORDEN 2000N LA, TURBINA EXTRA TORQUE 505C, TURBINA EXTRA TORQUE 505 Y KIT ACADEMICO 3NS, LOS CUALES NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO. FACTURA NÚMERO: 15586. | SELLADO DE LOS INSUMOS MÉDICOS: LOS PRODUCTOS SONICBORDEN 2000N LA, TURBINA EXTRA TORQUE 505C, TURBINA EXTRA TORQUE 505 Y KIT ACADEMICO 3NS, LOS CUALES NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 12 | UIEDM-VC-R33/0431/2020 24/09/2020 | DERMALASER, S.A. DE C.V. | INSUMO MÉDICO: OXYGEN CONCENTRATOR, EL CUAL NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO. FACTURA NÚMERO: C23EL20200708 | SELLADO DEL INSUMO MÉDICO: OXYGEN CONCENTRATOR, EL CUAL NO CUENTAN CON REGISTRO SANITARIO, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 13 | UIEDM-VC-R33/0432/2020 24/09/2020 | INGENIERIA VERDE DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | PRODUCTOS HIGIÉNICOS: SUPER TAKE OFF, LIMPIADOR DESENGRASANTE DE ALTO PODER REGISTRO SANITARIO 1EH00620415 Y DIVOSAN CD-7.5 VW2 (SOLUCION GENERADORA DE DIOXIDO DE CLORO) - LIQUIDO REGISTRO SANITARIO 122704; FACTURAS NÚMERO: P00070654 Y P00070652. | SELLADO DE LOS PRODUCTOS HIGIÉNICOS: SUPER TAKE OFF, LIMPIADOR DESENGRASANTE DE ALTO PODER REGISTRO SANITARIO 1EH00620415 Y DIVOSAN CD-7.5 VW2 (SOLUCION GENERADORA DE DIOXIDO DE CLORO) - LIQUIDO REGISTRO SANITARIO 122704; HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE RENOVACION DE REGISTRO SANITARIO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 14 | UIEDM-VC-R33/0433/2020 24/09/2020 | DROGUERÍA AMÉRICANA, S.A. DE C.V. | INSUMOS MÉDICO: 16 MÁQUINAS USADAS DE DIÁLISIS PERITONEAL (HOMECHOISE) CON REGISTRO SANITARIO NÚMERO IM124502102014, FACTURA NÚMERO: 20200907. | SELLADO DE LOS INSUMOS MÉDICO: 16 MÁQUINAS USADAS DE DIALISIS PERITONEAL (HOMECHOISE) CON REGISTRO SANITARIO NÚMERO IM124502102014, LO ANTERIOR BAJO EL COMPROMISO DE OBTENER LA AUTORIZACIÓN DE USO EN TERRITORIO NACIONAL ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |
| 15 | UIEDM-VC-R33/0434/2020 24/09/2020 | GLOBAL COMMUNICA-TIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | PRODUCTO QUÍMICO: ECODES CV 55GAL, FACTURA NÚMERO: EWT3151. CONSIGNADAS A GLOBAL | SELLADO DEL PRODUCTO QUÍMICO: ECODES CV 55GAL, HASTA FINALIZAR LOS TRÁMITES DE INSCRIPCIÓN COMO PRODUCTO QUÍMICO O REGISTRO ANTE ESTA DIRECCIÓN. |
| 16 | UIEDM-VC-R33/0435/2020 24/09/2020 | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PROMOCIONA-LES, S.A. DE C.V. | INSUMOS MÉDICOS: OXIMETRO CON NÚMERO DE PIM 8202020. FACTURA NÚMERO: 20200706. | SELLADO DE LOS INSUMOS MÉDICOS: OXIMETRO CON NÚMERO DE PIM 8202020, HASTA FINALIZAR EL TRÁMITE DE REGISTRO ANTE LA UNIDAD DE REGISTRO DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, COSMÉTICOS E HIGIÉNICOS DE ESTE ENTE REGULADOR. |

24.20.6.6. Autorizar la importación bajo la figura de visado de cuatrocientos cuarenta y nueve solicitudes de productos químicos, cuatroscientos treinta y tres solicitudes de productos cosméticos e higiénicos, doscientos setenta y nueve solicitudes de especialidades farmacéuticas, setenta y ocho solicitudes de materias primas para droguería, ciento cuarenta y cinco de insumos médicos; y, una solicitud de vacuna haciendo un total de mil trescientos ochenta y cinco importaciones diligenciadas en la semana del veintiuno al veinticinco de septiembre del corriente año, en el Centro de Trámites de Importaciones y Exportaciones (CIEX). PUNTO NÚMERO 7. El director nacional cedió la palabra al director ejecutivo de esta Dirección quien hizo de conocimiento a los delegados que existen sesenta y un solicitudes de autorización de publicidad de medicamentos que han sido evaluadas de forma favorable; y, una solicitud de publicidad de medicamentos denegada por no haberse subsanado observaciones realizadas al solicitante; así como dos solicitudes de promoción de medicamentos que fueron dictaminadas favorables; por lo que el director nacional propone a los delegados otorgar los permisos de publicidad, denegar la solicitud de publicidad por los motivos antes expuestos; y, autorizar las solicitudes de promoción de medicamentos dictaminadas como favorables. Seguidamente, el director nacional sometió a votación la propuesta obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados de conformidad a los artículos 4, 6 letra f) de la Ley de Medicamentos y 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman los siguientes ACUERDOS: 24.20.7.1. Autorizar la publicidad de medicamentos según se detalla a continuación:

| AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD DE MEDICAMENTO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | SOLICITUD | SOLICITANTE | PRODUCTOS | REGISTRO | MEDIO DE DIFUSIÓN |
| 1 | 20200922020004 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 30 MEQ SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR A COCO | F005722012015 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 30 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR CEREZA | F021018042013 |  |
|  |  |  | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR UVA | F042931082011 |  |
|  |  |  | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR MANZANA | F046221092011 |  |
| 2 | 20200922020005 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR UVA | F042931082011 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR MANZANA | F046221092011 |  |
| 3 | 20200922020006 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 60 SOLUCION ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR UVA | F042931082011 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR MANZANA | F046221092011 |  |
| 4 | 20200922020007 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR UVA | F042931082011 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR MANZANA | F046221092011 |  |
| 5 | 20200922020008 | ALCÓN CENTROAMÉRICA, S.A. | SCAPHO® 150MG POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE | BT000914122017 | CARTELES Y SIMILARES |
| 6 | 20200922020009 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR UVA | F042931082011 | TELEVISIÓN |
|  |  |  | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR MANZANA | F046221092011 |  |
| 7 | 20200922020010 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR UVA | F042931082011 | TELEVISIÓN |
|  |  |  | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR MANZANA | F046221092011 |  |
| 8 | 20200922020011 | BAYER AG. | MIRENA DISPOSITIVO INTRAUTERINO DIU | F000603012001 | CARTELES Y SIMILARES |
| 9 | 20200922020012 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 30 MEQ SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR A COCO | F005722012015 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 30 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR CEREZA | F021018042013 |  |
| 10 | 20200922020013 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 30 MEQ SOLUCIÓN ELECTROLITICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR A COCO | F005722012015 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 30 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR CEREZA | F021018042013 |  |
| 11 | 20200922020014 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 30 MEQ SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR A COCO | F005722012015 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 30 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR CEREZA | F021018042013 |  |
| 12 | 20200922020015 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 30 MEQ SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR A COCO | F005722012015 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 30 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR CEREZA | F021018042013 |  |
| 13 | 20200922020016 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 30 MEQ SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR A COCO | F005722012015 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 30 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR CEREZA | F021018042013 |  |
| 14 | 20200922020017 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 30 MEQ SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR A COCO | F005722012015 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 30 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR CEREZA | F021018042013 |  |
| 15 | 20200922020018 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 30 MEQ SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR A COCO | F005722012015 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 30 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR CEREZA | F021018042013 |  |
| 16 | 20200922020019 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 30 MEQ SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR A COCO | F005722012015 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 30 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR CEREZA | F021018042013 |  |
|  |  |  | PEDIALYTE 45 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR MANZANA | F042831082011 |  |
|  |  |  | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR UVA | F042931082011 |  |
|  |  |  | PEDIALYTE 45 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR FRESA | F043531082011 |  |
|  |  |  | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR MANZANA | F046221092011 |  |
| 17 | 20200922020020 | ABBOTT LABORATORIES DE MÉXICO, S.A. DE C.V. | PEDIALYTE 30 MEQ SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR A COCO | F005722012015 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | PEDIALYTE 30 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR SOL Y CALOR SABOR CEREZA | F021018042013 |  |
|  |  |  | PEDIALYTE 45 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR MANZANA | F042831082011 |  |
|  |  |  | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR UVA | F042931082011 |  |
|  |  |  | PEDIALYTE 45 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR FRESA | F043531082011 |  |
|  |  |  | PEDIALYTE 60 SOLUCIÓN ELECTROLÍTICA PARA REHIDRATACIÓN POR DIARREA SABOR MANZANA | F046221092011 |  |
| 18 | 20200922020021 | ALCÓN LABORATORIES INC. | SYSTANE ULTRA LUBRICANTE 0.4% / 0.3% SOLUCIÓN OFTÁLMICA | F005431012013 | CARTELES Y SIMILARES |
| 19 | 20200923040001 | UNIPHARM S.A. | ALICOL JARABE | RG2037121207 | CARTELES Y SIMILARES |
| 20 | 20200923010003 | LABORATORIOS VIJOSA | VIRO GRIP PM 2 GELCAPS (CÁPSULA DE GELATINA BLANDA) | F024716072008 | PRENSA ESCRITA |
|  |  |  | VIRO GRIP A.M. 2 GELCAPS (CÁPSULA DE GELATINA BLANDA) | F025816072008 |  |
| 21 | 20200923010004 | LABORATORIOS VIJOSA | VIRO GRIP PM 2 GELCAPS (CÁPSULA DE GELATINA BLANDA) | F024716072008 | PRENSA ESCRITA |
|  |  |  | VIRO GRIP A.M. 2 GELCAPS (CAPSULA DE GELATINA BLANDA) | F025816072008 |  |
| 22 | 20200923020005 | BAYER S.A. | TABCIN NIÑOS TABLETAS MASTICABLES SABOR NARANJA | F012528022019 | TELEVISIÓN |
|  |  |  | TABCIN PARA NIÑOS CON ACETAMINOFÉN TABLETAS EFERVESCENTES | RG1908050907 |  |
| 23 | 20200924010001 | LABORATORIOS VIJOSA | VIRO GRIP PM 2 GELCAPS (CÁPSULA DE GELATINA BLANDA) | F024716072008 | TELEVISIÓN |
|  |  |  | VIRO GRIP A.M. 2 GELCAPS (CÁPSULA DE GELATINA BLANDA) | F025816072008 |  |
| 24 | 20200924010002 | LABORATORIOS VIJOSA | ULTRADOCEPLEX NF SOLUCIÓN ORAL | SN051531102007 | TELEVISIÓN |
| 25 | 20200924020004 | BAYER S.A. | REDOXITOS PLUS GOMITAS MASTICABLES | SN004216082019 | INTERNET |
| 26 | 20200924020005 | BAYER S.A. | REDOXITOS PLUS GOMITAS MASTICABLES | SN004216082019 | TELEVISIÓN |
| 27 | 20200924020006 | BAYER S.A. | ALKA-SELTZER TABLETAS EFERVESCENTES. | RG1548260706 | INTERNET |
| 28 | 20200924020007 | BAYER S.A. | ALKA-SELTZER TABLETAS EFERVESCENTES. | RG1548260706 | TELEVISIÓN |
| 29 | 20200924020008 | BAYER S.A. | ALKA-SELTZER TABLETAS EFERVESCENTES. | RG1548260706 | VALLA PUBLICITARIA |
| 30 | 20200924020009 | BAYER S.A. | ALKA AD 2MG TABLETAS | RG1752280207 | INTERNET |
| 31 | 20200924020010 | BAYER S.A. | ALKA AD 2MG TABLETAS | RG1752280207 | PRENSA ESCRITA |
| 32 | 20200924020011 | BAYER S.A. | ALKA AD 2MG TABLETAS | RG1752280207 | VALLA PUBLICITARIA |
| 33 | 20200924020012 | BAYER S.A. | ALKA AD 2MG TABLETAS | RG1752280207 | CARTELES Y SIMILARES |
| 34 | 20200924040013 | LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A. | CIRUELAX JALEA LAXANTE | F009328101998 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | CIRUELAX BOLSAS AUTOFILTRANTES PARA INFUSIÓN | F080429102003 |  |
|  |  |  | CIRUELAX II COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | N000627082008 |  |
|  |  |  | CIRUELAX MINITABS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 75 MG | N001011042013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX FORTE JALEA LAXANTE 2% | N003411072013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX JARABE 0.25% | N003511072013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 125MG | N006503102013 |  |
| 35 | 20200924010015 | LABORATORIO ANCALMO | ZORRITONE CARAMELOS | 13468 | INTERNET |
|  |  |  | OXITRON CÁPSULAS | 18183 |  |
|  |  |  | CALAMINA MENTOLADA SUSPENSIÓN TÓPICA | 18188 |  |
|  |  |  | ZORRITONE M JARABE | 20427 |  |
|  |  |  | ZORRITONE GUAIFENESINA EXPECTORANTE 100MG/5ML JARABE | 21671 |  |
|  |  |  | ZORRITONE BALSAMICO UNGüENTO | 23107 |  |
|  |  |  | SUERO ORAL ANCALMO SABOR A FRESA GRANULADO | 23108 |  |
|  |  |  | OIDOL N.F. 5/1 G SOLUCIÓN | 23299 |  |
|  |  |  | SUPER TIAMINA 300 C TABLETAS | 23302 |  |
|  |  |  | SUERO ORAL ANCALMO SABOR A NARANJA GRANULADO | 23794 |  |
|  |  |  | CALAMINA ANTIALERGÍCA ETHICAL SUSPENSIÓN TÓPICA | 2623 |  |
|  |  |  | SUERO ORAL VITAMINADO GRANULADO | 6372 |  |
|  |  |  | FERRUM-16 JARABE | 7953 |  |
|  |  |  | ZORRITONE ANTIGRIPAL JARABE | F003005012000 |  |
|  |  |  | ZORRITONE CARAMELO MENTHOL POWER | F010428022019 |  |
|  |  |  | FLORAMYCES GRANULADO PARA SUSPENSIÓN ORAL. | F025716072008 |  |
|  |  |  | SUERO ORAL ANCALMO COCO CON ZINC SOLUCIÓN | F027106072017 |  |
|  |  |  | SUERO ORAL ANCALMO NARANJA CON ZINC SOLUCIÓN | F027206072017 |  |
|  |  |  | ZORRITONE MIEL-LIMÓN JARABE | F029001072010 |  |
|  |  |  | SUERO ORAL ANCALMO FRUTA CON ZINC (SOLUCIÓN) | F031124082017 |  |
|  |  |  | SUERO ORAL ANCALMO FRESA CON ZINC SOLUCIÓN | F031224082017 |  |
|  |  |  | SUERO ORAL ANCALMO SABOR COCO GRANULADO | F042907072004 |  |
|  |  |  | ZORRITONE CARAMELOS SABOR MIEL-LIMÓN | F062518112009 |  |
|  |  |  | ZORRITONE CARAMELOS SABOR CEREZA | F063825112009 |  |
|  |  |  | ORAN C 500 MG TABLETAS MASTICABLES | F088815082001 |  |
|  |  |  | BACAOLIVER EMULSIÓN | SN011015022012 |  |
| 36 | 20200924040016 | PFIZER, S.A. DE C.V. | VIAGRA 50MG TABLETAS RECUBIERTAS | 24349 | INTERNET (CORREO ELECTRÓNICO) |
| 37 | 20200924020017 | GRUPO PAILL S.A. DE C.V. | ASTENOMAX SOLUCIÓN ORAL | F056921102009 | VALLA PUBLICITARIA |
| 38 | 20200924020018 | GRUPO PAILL S.A. DE C.V. | ASTENOMAX SOLUCIÓN ORAL | F056921102009 | VALLA PUBLICITARIA RECIBO #1269882 $34.00 |
| 39 | 20200924020019 | GRUPO PAILL S.A. DE C.V. | ASTENOMAX SOLUCIÓN ORAL | F056921102009 | VALLA PUBLICITARIA |
| 40 | 20200924020020 | GRUPO PAILL S.A. DE C.V. | ASTENOMAX SOLUCIÓN ORAL | F056921102009 | VALLA PUBLICITARIA |
| 41 | 20200924020021 | GRUPO PAILL S.A. DE C.V. | ASTENOMAX SOLUCIÓN ORAL | F056921102009 | VALLA PUBLICITARIA |
| 42 | 20200925020001 | PF PRISM C.V | XELJANZ 5 MG TABLETAS RECUBIERTAS | F041918092014 | INTERNET (CORREO ELECTRÓNICO) |
| 43 | 20200925020002 | PFIZER INC | IBRANCE 125MG CÁPSULAS | F007823022017 | INTERNET (CORREO ELECTRÓNICO) |
|  |  |  | IBRANCE 100 MG CÁPSULAS | F007923022017 |  |
|  |  |  | IBRANCE 75MG CÁPSULAS | F008423022017 |  |
| 44 | 20200925020003 | PFIZER INC | IBRANCE 125MG CÁPSULAS | F007823022017 | INTERNET (CORREO ELECTRÓNICO) |
|  |  |  | IBRANCE 100 MG CÁPSULAS | F007923022017 |  |
|  |  |  | IBRANCE 75MG CÁPSULAS | F008423022017 |  |
| 45 | 20200925020004 | BAYER S.A. | ASPIRINA FORTE TABLETAS | RG0902271004 | INTERNET |
| 46 | 20200925020005 | PFIZER INC | IBRANCE 125MG CÁPSULAS | F007823022017 | INTERNET (CORREO ELECTRÓNICO) |
|  |  |  | IBRANCE 100 MG CÁPSULAS | F007923022017 |  |
|  |  |  | IBRANCE 75MG CÁPSULAS | F008423022017 |  |
| 47 | 20200925020006 | BAYER S.A. | DORIVAL 200 MG CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA | F046016102014 | INTERNET |
|  |  |  | DORIVAL 200MG GRAGEAS | RG1128200405 |  |
| 48 | 20200925020007 | PFIZER INC | IBRANCE 125MG CÁPSULAS | F007823022017 | INTERNET (CORREO ELECTRÓNICO) |
|  |  |  | IBRANCE 100 MG CÁPSULAS | F007923022017 |  |
|  |  |  | IBRANCE 75MG CÁPSULAS | F008423022017 |  |
| 49 | 20200925020008 | BAYER S.A. | DORIVAL 200 MG CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA | F046016102014 | TELEVISIÓN |
|  |  |  | DORIVAL 200MG GRAGEAS | RG1128200405 |  |
| 50 | 20200925020009 | BAYER S.A. | DORIVAL 200 MG CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA | F046016102014 | INTERNET |
|  |  |  | DORIVAL 200MG GRAGEAS | RG1128200405 |  |
| 51 | 20200925020010 | BAYER S.A. | DORIVAL 200 MG CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA | F046016102014 | TELEVISIÓN |
|  |  |  | DORIVAL 200MG GRAGEAS | RG1128200405 |  |
| 52 | 20200925020011 | BAYER S.A. | DORIVAL 200 MG CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA | F046016102014 | INTERNET |
|  |  |  | DORIVAL 200MG GRAGEAS | RG1128200405 |  |
| 53 | 20200925020012 | BAYER S.A. | DORIVAL 200 MG CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA | F046016102014 | TELEVISIÓN |
|  |  |  | DORIVAL 200MG GRAGEAS | RG1128200405 |  |
| 54 | 20200925020013 | BAYER S.A. | DORIVAL 200 MG CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA | F046016102014 | INTERNET |
|  |  |  | DORIVAL 200MG GRAGEAS | RG1128200405 |  |
| 55 | 20200925020015 | BAYER AG. | EYLIA SOLUCIÓN INYECTABLE | BT000413062013 | CARTELES Y SIMILARES |
| 56 | 20200925040016 | NUTRI CENTER | RASPBERRY KETONES COMPLEX NUTRICENTER CAPSULA | F019101022006 | INTERNET |
| 57 | 20200925020019 | SANOFI S.P.A,SANOFI SYNTHELABO OTC S.P.A. | ENTEROGERMINA 2 BILLONES CÁPSULAS DURAS | F023013052009 | INTERNET |
|  |  |  | ENTEROGERMINA 2 BILLONES / 5 ML SUSPENSIÓN ORAL | F039518052005 |  |
|  |  |  | ENTEROGERMINA PLUS 4000 MILLONES (4 MILLARDOS)/5ML SUSPENSIÓN ORAL | F063024112015 |  |
| 58 | 20200925020020 | SANOFI S.P.A,SANOFI SYNTHELABO OTC S.P.A. | ENTEROGERMINA 2 BILLONES CÁPSULAS DURAS | F023013052009 | INTERNET |
|  |  |  | ENTEROGERMINA 2 BILLONES / 5 ML SUSPENSIÓN ORAL | F039518052005 |  |
|  |  |  | ENTEROGERMINA PLUS 4000 MILLONES (4 MILLARDOS)/5ML SUSPENSIÓN ORAL | F063024112015 |  |
| 59 | 20200928020001 | LABORATORIOS SOLARIS, S.A. DE C.V. | ORALDEX FRUTAS TROPICALES SOLUCIÓN ORAL | 16868 | INTERNET |
|  |  |  | SYNUX SOLUCIÓN FISIOLOGICA DE CLORURO DE SODIO 0.9% EN SPRAY | 22355 |  |
|  |  |  | ARRODEX 70 NATURAL SOLUCIÓN ORAL | 22357 |  |
|  |  |  | ORALDEX FRESA SOLUCIÓN ORAL | F023615032000 |  |
|  |  |  | ORALDEX SABOR NARANJA SOLUCIÓN ORAL | F023815032000 |  |
|  |  |  | ARRODEX 50 CEREZA SOLUCIÓN ORAL | F027405072012 |  |
|  |  |  | FUNGIDERM 1% CREMA | F041931082011 |  |
|  |  |  | ARRODEX 30 FRESA SOLUCIÓN ORAL | F044721092011 |  |
|  |  |  | ARTRISPORT GREEN GEL 5% | N000311012018 |  |
|  |  |  | MUCOBRONX JARABE | N001203052018 |  |
|  |  |  | COLONFINE 2G GOTAS | N004425072013 |  |
| 60 | 20200928040002 | LABORATORIOS GARDEN HOUSE FARMACÉUTICA S.A. | CIRUELAX JALEA LAXANTE | F009328101998 | CARTELES Y SIMILARES |
|  |  |  | CIRUELAX BOLSAS AUTOFILTRANTES PARA INFUSIÓN | F080429102003 |  |
|  |  |  | CIRUELAX II COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | N000627082008 |  |
|  |  |  | CIRUELAX MINITABS COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 75 MG | N001011042013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX FORTE JALEA LAXANTE 2% | N003411072013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX JARABE 0.25% | N003511072013 |  |
|  |  |  | CIRUELAX FORTE COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 125MG | N006503102013 |  |
| 61 | 20200929040002 | FARMACIA SAN NICOLAS SANTA ELENA | TOTALVIT C 500 CÁPSULAS | 13386 | INTERNET |
|  |  |  | MUCOSOLVAN SOLUCIÓN | 13677 |  |
|  |  |  | ZORRITONE JARABE | 14759 |  |
|  |  |  | BABYSIL CREMA | 15931 |  |
|  |  |  | TUSILEXIL JARABE | 18369 |  |
|  |  |  | CALSIL GRANULOS | 19965 |  |
|  |  |  | PANADOL NOCHE GRIPE CAPLETAS | 21085 |  |
|  |  |  | VITASIL SOYA CÁPSULA BLANDA | 22424 |  |
|  |  |  | NEUROBIÓN TABLETAS RECUBIERTAS | 3801 |  |
|  |  |  | TOSSIL FÓRMULA 44 JARABE | F014017032020 |  |
|  |  |  | PANADOL SINUS TABLETAS | F015507052008 |  |
|  |  |  | VIRO GRIP LIMÓN PM POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL | F022118062008 |  |
|  |  |  | PANADOL DÍA GRIPE TABLETAS | F023607062012 |  |
|  |  |  | VIRO GRIP A.M. 2 GELCAPS (CÁPSULA DE GELATINA BLANDA) | F025816072008 |  |
|  |  |  | VITASIL SOYA CON ALGA MARINA, CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA | F026225042013 |  |
|  |  |  | ZORRITONE MIEL-LIMÓN JARABE | F029001072010 |  |
|  |  |  | PANADOL MULTISINTOMAS GRIPE TABLETAS | F034803092008 |  |
|  |  |  | TYLENOL INFANTIL SABOR CEREZA 3.2 G/100 ML SUSPENSIÓN | F035918052005 |  |
|  |  |  | TYLENOL PEDIATRICO SABOR FRUTAS 100 MG/ML SUSPENSIÓN | F036018052005 |  |
|  |  |  | PALAGRIP TABLETAS | F036214082014 |  |
|  |  |  | RINOKEM 10 MG TABLETAS | F049330102014 |  |
|  |  |  | TYLENOL 500 MG TABLETAS RECUBIERTAS | F058413092005 |  |
|  |  |  | NITAPAX 500 MG TABLETAS RECUBIERTAS | F075013122006 |  |
|  |  |  | MUCOANGIN PASTILLAS SABOR MENTA | F113624102013 |  |
|  |  |  | ANTIGRIP PM TABLETAS | F114331102013 |  |
|  |  |  | WARMI CÁPSULAS | N001326102017 |  |
|  |  |  | IMMUNOFORT CÁPSULAS | N010313022002 |  |
|  |  |  | IMMUNOFORT SOLUCIÓN | N010413022002 |  |
|  |  |  | VITASIL JUVENTUD CÁPSULAS | SN000306022014 |  |
|  |  |  | VITASIL JARABE | SN000928022020 |  |
|  |  |  | ULTRA ZINC KIDS SOLUCIÓN | SN006213082020 |  |
|  |  |  | CALSIL PLUS TABLETAS MASTICABLES | SN006915112018 |  |
|  |  |  | ULTRADOCEPLEX NF SOLUCIÓN ORAL | SN051531102007 |  |

24.20.7.2. Denegar la solicitud de autorización de publicidad de medicamento a:

| AUTORIZACIÓN DE PUBLICIDAD DE MEDICAMENTOS DENEGADA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | SOLICITUD | SOLICITANTE | PRODUCTOS | REGISTRO | MEDIO DE DIFUSIÓN | MOTIVO |
| 1 | 20200923040002-DENEG | UNIPHARM S.A. | NEOBOL CREMA TOPICA | RG1056020305 | CARTELES Y SIMILARES | NO SUBSANÓ LAS OBSERVACIONES REALIZADAS |

24.20.7.3. Autorizar la promoción de medicamentos según se detalla a continuación:

| AUTORIZACIÓN DE PROMOCIÓN DE MEDICAMENTOS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | SOLICITUD | SOLICITANTE | PRODUCTOS | REGISTRO | TIPO DE PROMOCIÓN |
| 1 | PROM-0411-2020 | MENFAR S.A. DE C.V. | NEOTIAPIM 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | F026107062012 | 2+1 |
| 2 | PROM-0413-2020 | UNIPHARMA S.A. | VENICIL 75 MG TABLETAS RECUBIERTAS | RMG3765280116 | 1+1 |

PUNTO NÚMERO 8. Los delegados estimaron conveniente conocer este punto en la próxima reunión, debido a la prolongación de esta, por lo que el director nacional sometió a votación la propuesta obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados de conformidad al artículo 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman el siguiente ACUERDO: 24.20.8. Conocer en la próxima sesión el punto 8. PUNTO NÚMERO 9. Los delegados estimaron conveniente conocer este punto en la próxima sesión, debido a la prolongación de esta, por lo que el director nacional sometió a votación la propuesta obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados de conformidad al artículo 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman el siguiente ACUERDO: 24.20.9. Conocer en la próxima sesión el punto 9. PUNTO NÚMERO 10. Los delegados estimaron conveniente conocer los trámites de Revisión de Precio de Venta Máximo al Público pendientes de dar respuesta en la próxima sesión, debido a la prolongación de esta, por lo que el director nacional sometió a votación la propuesta obteniendo unanimidad de votos a favor. Por tanto, los delegados de conformidad al artículo 13 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de esta Dirección, toman el siguiente ACUERDO: 24.20.10. Conocer en la próxima sesión los trámites de Revisión de Precio de Venta Máximo al Público pendientes de dar respuesta. PUNTO NÚMERO 11. Para la presente sesión no se dieron a conocer puntos varios para su correspondiente deliberación y aprobación por parte de la Junta de Delegados. CIERRE. No habiendo más que hacer constar, se dio por finalizada la sesión a las doce horas con veinte minutos de su fecha de inicio y, encontrándose conforme a lo obrado en la misma, ratificamos el contenido de la presente acta y firmamos.

| ________________________________ Lic. Noe Geovanni García Iraheta Director Nacional y Secretario de la Junta de Delegados | _____________________________ Dr. Ricardo Humberto Ruano Arevalo Delegado Suplente del Ministerio de Salud |
| --- | --- |
| ________________________________ Lcda. Verónica Carmelina Díaz Avilés Delegada Propietaria del Ministerio de Economía | _____________________________ Lic. Ricardo Arturo Salazar Villalta Delegado Propietario de la Defensoría del Consumidor |
| _____________________________ Licda. Gilda Isabel Hernández de Hernández Delegada Suplente del Instituto Salvadoreño del Seguro Social | _____________________________ Lic. Roberto Javier López Castellanos Delegado Suplente del Ministerio de Hacienda |
| _____________________________ Lic. Thelmo Patricio Alfaro Rugliancich Delegado Propietario de las Universidades privadas | _____________________________ Lic. Guillermo Emilio Alvarenga Marroquín Delegado Propietario de la Universidad de El Salvador |