## OC-
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
UNIDAD SECUNDARIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE CENTROS PENALES
7ª. Avenida Nte. Final Pje.03 Urb. Santa Adela S.S. Tel 2526-3615/3616
ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No.041 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DECRETO 445
San Salvador, 18 de junio de 2018
SEÑORES: REAL INVERSIONES LTDA DE C.V. PROYECTO 6586
CLASIFICACION MIPYMES: PEQUEÑA EMPRESA
NIT: 0501-230611-101-5 |  |  |  | No. NRC: 210194-2
Atentamente solicito suministrar con cargo a la DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES, lo que a continuación se detalla:
CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | TOTAL
1 | SERVICIO | 61110 | SUMINISTRO DE 2 BOMBAS CENTRIFUGAS MARCA PEDROLLO DE 25 HP MOD. CP 750 220- 460 V, CAUDAL: 225, GPM, CDT: 215 PIES CUERPO E IMPULSOR EN HIERRO FUNDIDO CON UN VARIADOR DE 25 HP POR CADA BOMBA . 1 PANEL DE CONTROL DÚPLEX PARA SISTEMA DE PRESIÓN CONSTANTE FLUJO VARIABLE DE 25 HP 208 VAC 3F, CON ALTERNANCIA 3F Y 2 VARIADORES DE FRECUENCIA DE 25 HP - 2 VARIADOR DE FRECUENCIA DE 25 HP 230 V - 1 BREAKER INDUSTRIAL 3P 200A 230V /65 KA, 415V/50KA UI: 800VAC TERMINAL TIPO CEPO. - 1 CAJA METÁLICA 40 X 30 X 20 CM IP54 - 1 CONTROL DE NIVEL DE PARA POZO O DEPOSITO , SENSIBILIDAD AJUSTABLE (5-100) KHOM , RELÉ 1NO/1NC (3A 230 VAC) , TIEMPO (1-10 SEG.) , TENSIÓN ENTRE ELECTRODOS 24 VAC , LONGITUD DE CABLE MAX 100 MTS , ALIMENTACIÓN 220 VAC . - 3 ELECTRODOS - 1 MONITOR DE FASE Y VOLTAJE TRIFÁSICO 208-480 V, ALTO, BAJO, FALLA DE FASE GIC. - 1 PROGRAMADOR. - 1 SUPRESOR DE TRANCIENTES. - 1 SELECTOR 3 POSICIONES 22 MM 2NO PLÁSTICO UL. - 2 LUZ PILOTO LED ROJO 230V 22 MM - 2 LUZ PILOTO LED VERDE 230V 22 MM - 1 LUZ PILOTO LED AMARILLO 230V 22 MM - 1 LUZ PILOTO LED AZUL 220V 22 MM - 1 CAJA METÁLICA 120 X 80 X 38 CM IP54 - 2 TRANSMISOR DE PRESIÓN ¼ “ NPT , 0-10BAR (145.03 PSI ) , SALIDA 4-20MA 2 HILOS , ALIMENTACIÓN 24 VDC IP65 - 1 ACCESORIOS - 1 ARMADO Y CABLEADO E INSTALACIÓN VALVULERÍA EN 4 ” Y 3 ” CABLE SUMERGIBLE PARA SU CONEXIÓN ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN MANO DE OBRA | 23800 | 23800
TOTAL |  |  |  |  | 23800
TOTAL EN LETRAS | VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES EXACTOS
A UTILIZARSE: EN EL CENTRO PENAL DE CIUDAD BARRIOS CON MEDIDAS EXTRAORDINARIAS YA QUE CON LA QUE SE CUENTA ACTUALMENTE DE 3HP NO ES SUFICIENTE PARA DAR UN BUEN SERVICIO A LA POBLACION DE INTERNOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y PERSONAL DE SEGURIDAD
UP: 52-FORTALECIMIENTO Y OPERATIVIZACION DE MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO
LT: 02- CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO PARA LA OPERATIVIZACION DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE SEGURIDAD PUBLICA
TIEMPO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES Y 8 DIAS HABILES DE TRABAJO
FACTURA A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DECRETO 445, NIT: 0614-010915-002-0
Forma de pago: Crédito a 30 días, posterior al retiro del Quedan
PRESENTAR GARANTÍAS DE BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES
Forman parte integrante de esta orden de compra a) solicitudes de cotizaciones o Registro en Comprasal b) Las ofertas y sus documentos c) Resolución razonada (si el caso lo requiere) d) Asignación Presupuestaria correspondiente y todos los demás documentos que puedan generarse en la ejecución del presente suministro.
Los bienes y/o servicios deben ser entregados e Instalados en: EL CENTRO PENAL DE CIUDAD BARRIOS, UBICADO EN COL. VISTA HERMOSA, CALLE SALIDA A SAN MIGUEL, SAN MIGUEL
El tiempo de cumplimiento será a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra, sea esta por Fax y/o entrega directa
Notificado el:_____________________
Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85, de la LACAP.
Unidad Requirente: OPERACIONES
La Direccion General de Centros Penales, no se hace responsable de las facturas que NO se presenten la Unidad Secundaria Ejecutora Financiera (USEFI), dos semanas despues de haber recibido el Suministro de conformidad.
NADIREE
_______________________________ |  |  | __________________________ | ___________________________
ELABORO |  |  | REVISO | AUTORIZADO