## GRUPO RUDY
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS PENALES
UNIDAD SECUNDARIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE CENTROS PENALES
7ª. Avenida Nte. Final Pje.03 Urb. Santa Adela S.S. Tel 2526-3615/3616/3617
ORDEN DE COMPRA DE BIENES y/o SERVICIOS DGCP No.6 CESC DECRETO 699 PROYECTO 6848
San Salvador, 22 de noviembre de 2018
SEÑORES: GRUPO RUDY, S.A. DE C.V.
CLASIFICACION MIPYMES: MEDIANA EMPRESA.
NIT: 0614-071206-103-9 |  |  |  | No. NRC: 176308-7
Atentamente solicito suministrar con cargo a la DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES, lo que a continuación se detalla:
CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICO | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO | PRECIO U. | TOTAL
1 | UNIDAD | 61199 | FREESTANDING PANEL BOARD AUTOSOPORTADO CON BASE SOLIDA, SISTEMA ANTICISMICO CON ACCESO MULTIDIRECCIONAL, COVERS LATERALES DESMONTABLES EN TRES DIRECCIONES COMPUESTO POR UN MODULO. FABRICADO EN LAMINA, ROLADO EN FRIO, ESPESOR E=2.0 MM COLOR GRIS MARTEL. SISTEMA DE BARRAS TRIFASICO DE 1200 AMP(BUS HORIZONTAL Cu 99% PUREZA) CON AISLAMIENTO PARA 600VAC. NEUTRO 100% Y POLARIZACION 100%. VOLTAJE DE ALIMENTACION 240 VAC, AISLAMIENTO DE 600 VAC, ACCESO MULTIDIRECCIONAL DIED FRONT (FRENTE MUERTO) INTERCONECTADO MECANICAMENTE Y ELECTRICAMENTE ANALIZADOR DE REDES CON MEMORIA DE EXPANSION MAIN BREAKER MCCB 630AMP/3P. Y LOS SIGUIENTES RAMALES: 3 MCCB 200/3P; 1 MCCB 150/3P; 1 MCCB 100/3P; 1 MCCB 90/3P; 2 MCCB 75/3P; 2 MCCB 50/3P; MEDIDAS: H: 2000MM + 100MM BASE SOLIDA (ZOCALO ANCLAJE) W: 600MM. D: 600MM | 9950 | 9950
TOTAL |  |  |  |  | 9950
TOTAL EN LETRAS | NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 DOLARES EXACTOS
A UTILIZARSE: PARA LA INSTALACION DE NUEVA SUB ESTACION ELECTRICA DE 225 KVA POR AUMENTO DE CARGA POR LAS CONSTRUCCION DE SALA DE AUDIENCIAS VIRTUALES DEL CP APANTEOS
UP: 10- DESARROLLO DEL MODELO PENITENCIARIO
LT: 01-CONSTRUCCION, REPARACION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS PENALES
TIEMPO DE ENTREGA: 18 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
FACTURA A NOMBRE DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES NIT: 0614-010915-002-0
ü Forma de pago: Crédito a 60 días posteriores al retiro del quedan
ü Forman parte integrante de esta orden de compra a) solicitudes de cotizaciones o Registro en Comprasal b) Las ofertas y sus documentos c) Resolución razonada (si el caso lo requiere) d) Asignación Presupuestaria correspondiente y todos los demás documentos que puedan generarse en la ejecución del presente suministro.
ü Los bienes y/o servicios deben ser entregados en: BODEGA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS PENALES, Ubicada en Tercera 5ª Avenida Norte, Entre 11 y 13 Calle Poniente - San Salvador. Coordinar con Lic. Fredy Cruz, encargado de bodega general al tel. 2222-1135
ü El tiempo de cumplimiento será a partir de la fecha de notificación de la Orden de Compra, sea esta por Fax y/o entrega directa
ü PRESENTAR GARANTIA: BUEN SERVICIO, FUNCIONAMIENTO O CALIDAD DE BIENES SEGÚN ART. 37 BIS LACAP
ü Notificado el:_____________________
ü Si el Suministrante incumpliere en cualquiera de las condiciones de esta Orden de Compra, se aplicará el Art. 85, de la LACAP.
ü UNIDAD REQUIRENTE: UNIDAD DE OPERACIONES
ü La Direccion General de Centros Penales, no se hace responsable de las facturas que NO se presenten al la Unidad Secundaria Ejecutora Financiera (USEFI), dos semanas despues de haber recibido el Suministro de conformidad.
WALTHER
_______________________________ |  |  | __________________________ | ___________________________
ELABORO |  |  | REVISO | AUTORIZADO